ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание.

- Общее положение.

- Целями данной закупки является:

  - Оказание услуг по разработке требований к Инструкции по радиационной безопасности при работе с томографом рентгеновским компьютерным Hitachi Supria, санитарно-эпидемиологическая экспертиза требований к Инструкции, проведение лабораторных замеров, далее – Услуги.

- Сроки оказания услуг:

  - Начало оказания услуг с момента заключения контракта.

  - Разработка требований к инструкции по радиационной безопасности в течение 120 дней с момента заключения договора

  - Санитарно-эпидемиологическая экспертиза инструкции в течение 150 дней с момента заключения договора

  - Проведение лабораторных замеров в течение 120 дней с момента заключения договора

- Место оказания услуг:

  - 197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер литера АВ, далее - Объект.

- Перечень нормативных документов, определяющих требования к услугам:

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| СанПиН 2.6.4115-25 | "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения" |
| МУК 2.6.1.3829-22 | Радиационная гигиена. Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. Проведение радиационного контроля при медицинском использовании рентгеновского излучения. Методические указания". |
|  | Дозиметры рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1121, ДКС-АТ1121А, ДКС-АТ1123, ДКС-АТ1123А. Руководство по эксплуатации - методика проведения измерений |
| Письмо от 06.11.2025 № 02/21529-2025-23 | Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по вопросу установленных СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» |
| Федеральный закон № 3-ФЗ от 09.01.1996 | «О радиационной безопасности населения» |
| Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| СанПиН 2.6.1.2523-09 | «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009) от 01.09.2009 |
| СП 2.6.1.2612-10 | «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010); |
|  | «Инструкция по контролю защитных средств и материалов, используемых при рентгенодиагностике». |
|  | Технические паспорта индивидуальных средств защиты. |
| ГОСТ Р МЭК 61223-2-6-2001 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии |

- При отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящем техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

- Требования к исполнителю.

- Исполнитель должен иметь:

  - Лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности) с видами работ: Техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих), с используемыми источниками: медицинские рентгеновские аппараты.

  - Действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории. Испытания осуществляются персоналом аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории.

  - Ответственное лицо за оказание услуг.

  - Технический персонал, имеющий достаточную квалификацию для оказания услуг, указанных в техническом задании.

  - Ответственное лицо за прием заявок, писем и иных документов во время оказания услуг.

- В течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных, номера телефона каждого работника.

- Исполнитель в течении 5 (пяти) дней с момента заключения (начала действия) контракта предоставляет Заказчику:

  - Контакт ответственного лица по приему заявок, писем и иных документов (ФИО, тел./факс, E-mail).

- Исполнитель обязан обеспечивать своих сотрудников:

  - Спецодеждой, обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами.

  - Аптечкой первой медицинской помощи в соответствии с действующими нормами.

  - Оборудованием для оказания услуг.

- Исполнитель должен обладать документами, которые подтверждают обучение сотрудников соответствующим видам деятельности.

- Сотрудники Исполнителя должны быть обучены:

  - Правилам проведения соответствующих видов исследований.

  - Правилам техники безопасности, правилам охраны труда.

  - Правилам оказания первой помощи.

- Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своего персонала, в том числе и за несоблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Исполнитель отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда во время оказания услуг на территории Заказчика.

- Исполнитель обязан перед началом оказания услуг пройти инструктаж по охране труда, производимый сотрудниками Заказчика.

- Исполнитель предоставляет копии документов, подтверждающих обучение персонала, копии лицензий в срок не более 10 (десяти) дней с момента подписания контракта.

- Требования к оборудованию.

- Исполнитель должен иметь контрольно – измерительное, испытательное оборудование и инструмент в номенклатуре и количестве, достаточном для оказания услуги. Все оборудование и инструменты, необходимые для оказания услуг, предоставляются Исполнителем своими силами и за свой счет.

- При необходимости оборудование Исполнителя должно быть испытано, освидетельствовано и поверено.

- Исполнитель по требованию Заказчика обязан предоставить копии документов, подтверждающих испытание, освидетельствование оборудования в срок не более 10 (десяти) дней с момента получения такого требования.

- Требования к документации.

- Исполнитель обязан обладать нормативной, технической или иной документацией, необходимой для проведения комплекса услуг, указанных в техническом задании.

- Требования к обеспечению качества комплекса услуг.

- Исполнитель гарантирует предоставление объема и качества услуги в соответствии с требованиями настоящего технического задания, действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации изготовителя медицинского изделия (производителя).

- Исполнитель должен:

  - Оказывать услуги в соответствии с действующими нормативными требованиями.

  - Руководствоваться нормативной документацией завода производителя оборудования.

  - Оказывать услуги с соблюдением норм безопасности работ для жизни, здоровья, имущества учреждения и окружающей среды, а также с соблюдением норм безопасности процесса оказания услуг.

- В случае повреждения инженерных сетей Заказчика при оказании услуг все восстановительные работы производятся за счет Исполнителя.

- Требования к организации и порядку оказания услуг.

- Исполнитель обязан:

  - Разработать требования к инструкции в области радиационной безопасности при работе с томографом рентгеновским компьютерным Hitachi Supria в условиях работы психиатрической больницы. Требования к инструкции должны содержать:

      - Требования по работе с компьютерным томографом в области радиационной безопасности при работе с пациентами с психиатрическими и иными расстройствами.

      - Требования к работе медицинского персонала при работе с компьютерным томографом в области радиационной безопасности.

      - Условия проведения исследований при сопровождении пациентов лицами, не относящимися к группе «А» и не являющимися сотрудниками больницы:

        - Условия, при которых возможно их непосредственное присутствие в процедурной и ограничения привлечения сопровождающих лиц к сопровождению пациентов.

        - Информация о категории, к которой будут относиться лица, сопровождающие пациентов и присутствующие во время рентгеновского исследования в процедурной.

      - Требования к стационарной защите от рентгеновского излучения (ширмы) для медицинского персонала и сопровождающих (размер, свинцовый эквивалент, дополнительный характеристики, количество). Способы размещения стационарной защиты при производстве исследований.

      - Требования к индивидуальной защите от рентгеновского излучения для медицинского персонала и сопровождающих лиц (размер, свинцовый эквивалент, дополнительный характеристики, количество).

      - Требования к индивидуальной защите от рентгеновского излучения для пациентов при проведении исследований.

      - Информацию о дозах облучения.

      - Дополнительные требования, для получения санитарно-эпидемиологического заключения в области радиационной безопасности.

  - Произвести лабораторные замеры для подготовки требований к инструкции, паспортизации кабинета:

      - Радиационных факторов.

      - Нерадиационных факторов.

      - Контура заземления.

      - Средств стационарной и индивидуальной защиты от рентгеновского излучения.

  - Оформить протоколы, расчеты и акты и передать Заказчику в течение 14 календарных дней со дня оказания услуг. Протоколы должны отвечать требованию письма Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 06.11.2025 г. №02/21529-2025-23.

  - По требованию Заказчика дать расшифровку результатов, в том числе со ссылками на нормативные документы.

  - Лабораторные замеры происходят по заявке Заказчика с указанием даты и времени прибытия лаборатории.

  - В случае превышения значения ДМЭД на основании протоколов выдать рекомендации по дополнительным защитным мероприятиям.

  - Оказать услуги без остановки текущей деятельности учреждения, оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения. В связи с тем, что услуги оказываются без остановки текущей деятельности учреждения, допустимое время оказания услуг устанавливается с 09-00 до 15-00 по рабочим дням, суббота и воскресенье – выходные дни.

  - Исполнитель при привлечении субподрядных организаций к оказанию услуг обязан уведомить об этом Заказчика, предоставить документы согласно п. 2, 3 технического задания на субподрядную организацию, в зависимости от вида оказываемых услуг. Исполнитель несет ответственность за действия или бездействия субподрядной организации.

Приложения:

- Приложение № 1 ‒ Перечень оказываемых услуг.

- Приложение № 2 – Перечень средств индивидуальной защиты, подлежащих испытанию свинцового эквивалента и оценке защитных свойств.

- Приложение № 3 ‒ Перечень протоколов, актов, отчётов и иных документов по результатам измерений.

- Приложение № 4 – Спецификация.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг.

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерения радиационных факторов | Услуга | 1 |
| 1.1 | Контроль эксплуатационных параметров томографа рентгеновского компьютерного Supria, Хитачи, Лтд | Услуга | 1 |
| 1.2 | Дозиметрические измерения с томографом рентгеновским компьютерным Supria, Хитачи, Лтд | Услуга | 1 |
| 1.3 | Контроль радиационной обстановки при работе с томографом рентгеновским компьютерным Supria: | Услуга | 1 |
| 1.3.1 | Измерение мощности излучения на рабочих местах персонала, помещениях и на территории, смежных с процедурной | Услуга | 1 |
| 1.3.2 | Измерение дозы облучения на рабочих местах персонала, помещениях и на территории, смежных с процедурной | Услуга | 1 |
| 2. | Измерения нерадиационных факторов |  |  |
| 2.1 | Замеры кратности воздухообмена и освещённости в рентгеновском кабинете | Услуга | 1 |
| 2.2 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | Услуга | 1 |
| 2.3 | Измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей | Услуга | 1 |
| 2.4 | Проверка состояния заземляющих проводников кабинета | Услуга | 1 |
| 2.5 | Проверка целостности цепи заземления проводников | Услуга | 1 |
| 2.6 | Измерения тока однофазного короткого замыкания на корпус электрооборудования (проверка петли «фаза-ноль») | Услуга | 1 |
| 3 | Разработка требований к «Инструкции по радиационной безопасности при работе с компьютерным томографом «Supria» | Услуга | 1 |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза требований к «Инструкции по радиационной безопасности при работе с компьютерным томографом «Supria» | Услуга | 1 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень средств индивидуальной защиты, подлежащих испытанию свинцового эквивалента и оценке защитных свойств

| № п/п | Средство индивидуальной защиты | Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Фартук защитный односторонний | 3 |
|  | Передник для защиты гонад | 2 |
|  | Воротник защитный | 3 |
|  | Набор защитных пластин из 7 элементов | 1 |
|  | Жилет защитный | 3 |
|  | Юбка защитная | 3 |
|  | Пара перчаток защитных | 3 |
|  | Очки защитные | 3 |
|  | Шапочка защитная | 3 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Перечень протоколов, актов, отчётов и иных документов по результатам измерений.

| 1 | Протоколы измерения радиационных факторов. | Кол-во, экз. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Протоколы по контролю эксплуатационных параметров рентгеновских аппаратов. | 1 |
| 1.2 | Протоколы радиационного контроля в рентгеновском кабинете. | 1 |
| 1.3 | Протоколы испытаний свинцового эквивалента и оценки защитных свойств индивидуальных средств защиты, используемых при рентгенологических исследованиях. | 1 |
| 1.4 | Протоколы измерений радиационных и электрических характеристик. | 1 |
| 2 | Протоколы измерения нерадиационных факторов. |  |
| 2.1 | Протоколы проверки технического состояния вентиляции с расчетом кратности воздухообмена в рентгеновском кабинете. | 1 |
| 2.2 | Протокол измерений освещённости в рентгеновском кабинете. | 1 |
| 3 | Протоколы замеров контура защитного заземления. |  |
| 3.1 | Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств | 1 |
| 3.2 | Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей | 1 |
| 3.3 | Протокол проверки состояния заземляющих проводников кабинета | 1 |
| 3.4 | Протокол проверки целостности цепи заземления проводников | 1 |
| 3.5 | Протокол измерения тока однофазного короткого замыкания на корпус электрооборудования (проверка петли «фаза-ноль») | 1 |
| 4 | Документы по контролю радиационной обстановки при работе с томографом рентгеновским компьютерным Supria |  |
| 4.1 | Требования к «Инструкции по радиационной безопасности при работе с компьютерным томографом «Supria» | 1 |
| 4.2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза требований к «Инструкции по радиационной безопасности при работе с компьютерным томографом «Supria» | 1 |

Приложение 3

к техническому заданию

Спецификация.

| № | Работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контроль эксплуатационных параметров | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 2. | Измерения при воздействии параметров микроклимата | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 3. | Измерения по показателям световой среды | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 4. | Технические испытания электрических сетей | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 5. | Контроль радиационной обстановки при работе с компьютерным томографом Supria | Усл.ед. |  |  |  |
| 6. | Контроль индивидуальных средств радиационной защиты | Усл.ед. |  |  |  |
| 6.1 | Фартук защитный односторонний | Шт. | 3 |  |  |
| 6.2 | Передник для защиты гонад | Шт. | 2 |  |  |
| 6.3 | Воротник защитный | Шт. | 3 |  |  |
| 6.4 | Набор защитных пластин из 7 элементов | Шт. | 1 |  |  |
| 6.5 | Жилет защитный | Шт. | 3 |  |  |
| 6.6 | Юбка защитная | Шт. | 3 |  |  |
| 6.7 | Пара перчаток защитных | Шт. | 3 |  |  |
| 6.8 | Очки защитные | Шт. | 3 |  |  |
| 6.9 | Шапочка защитная | Шт. | 3 |  |  |
| 6 | Технические испытания электрических сетей | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 7 | Контроль радиационной обстановки при работе с компьютерным томографом Supria | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 8 | Разработка требований к «Инструкции по радиационной безопасности при работе с компьютерным томографом «Supria» | Усл.ед. | 1 |  |  |
| 9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза требований к «Инструкции по радиационной безопасности при работе с компьютерным томографом «Supria» | Усл.ед. | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |