                                                                                 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Характеристика оказываемых услуг
	Объем оказываемых услуг

	
	
	
	Наименование приборов учета
	Количество, ед.
	Периодичность оказания услуг

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оказание услуг по плановой поверке приборов узла учета тепловой энергии в ГБДОУ детский сад  № 87 Красногвардейского района  Санкт-Петербурга,
для нужд  Санкт-Петербурга  в 2025 году,
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 11, к. 3, лит. А
ОКПД2: 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

	1. Демонтаж приборов учета на объекте (габаритные имитаторы расходомеров предоставляет Заказчик).
2. Доставка демонтированных приборов в лицензированную поверяющую организацию.
3. Доставка поверенных приборов на объект.
4. Монтаж поверенных приборов.
5. Проведение пусконаладочных работ.
	Расходомер РС-50-А

	1
	1 раз
















































































































































































2

