Описание объекта закупки

- Объект закупки (предмет контракта): Поставка светильников светодиодных внутреннего освещения

- Цель закупки: Экономия энергетических ресурсов учреждения.

- Правовое основание закупки: план финансово-хозяйственной деятельности на 2026-2027/2028 годы, план-график.

- Начальная (максимальная) цена контракта _______________________________

  - Источник финансирования: внебюджетные средства: средства бюджетных учреждений, субсидии на госзадания.

- ОКПД 2: 27.40.25.123– Устройства осветительные электрические подвесные, потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света, не имеющие встроенную аккумуляторную батарею и режим работы от нее; КТРУ: 27.40.25.123-00000004 – Светильник светодиодный внутреннего освещения, ККН – 27.40.25.123-009 Светильник светодиодный внутреннего освещения тип 5.

6. Условия и сроки проведения закупки: способ закупки – электронный магазин, срок проведения: июнь 2026

7. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения контракта.

8. Место поставки: 198516 Санкт-Петербург, Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 18, лит. А.

9. Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам товара, требования к безопасности товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2 КТРУ ККН | Ед. измерения в соответствии с указанным КТРУ и справочником ОКЕИ | Количество | Качественные и функциональные характеристики Товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование включения в описание объекта закупки | Инструкция по заполнению |
| 1 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | ОКПД2 27.40.25.123 КТРУ 27.40.25.123-00000004 ККН – 27.40.25.123-009 | Штука (шт.) | 25 | Качественная | Вид светильника | потолочный | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Индекс цветопередачи | ≥ 80 и < 90 | Ra | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Класс защиты от электрического тока | I | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Коррелированная цветовая температура, max | ≤ 4000 | Кельвин | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Коррелированная цветовая температура, min | ≥ 4000 | Кельвин | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Мощность | > 30 и ≤ 35 | Ватт | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Световой поток | > 3000 и ≤ 4000 | Люмен | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Длина светильника | ≥ 500 и < 600 | Миллиметр | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Ширина светильника | ≥ 600 | Миллиметр | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

10. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

10.1. Гарантийный срок составляет не менее 12-х месяцев с даты подписания Заказчиком акта приемки товара.

10.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

10.3. Расходы по замене товара производятся за счёт Поставщика.

11. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

11.1. Заказчиком установлены требования энергетической эффективности товаров (работ, услуг) в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности продукции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.  Общие требования к поставке:

12.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

12.2. Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц. Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, многоразового использования) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

12.3. В цену поставляемого товара входят все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе: расходы на перевозку, доставку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.4. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставленный товар должен быть безопасен для жизни, здоровья служащих при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

12.5. Весь товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

13. Требования к Поставщикам:

13.1. Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

13.2. Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ.

13.3. Контактная информация

Описание объекта закупки подготовлено: заместителем директора по административно - хозяйственной деятельности

Протасовой Е. И.

Проверено: контрактный управляющий Жеребцова О. А.