ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку водонагревателя

для нужд ГБДОУ детский сад № 68 Калининского района Санкт-Петербурга

- Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам:

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар.

Подтверждением качества поставляемых товаров со стороны поставщика являются документы установленного образца, заверенные надлежащим образом, сертификаты качества на поставляемые товары.

- Место доставки товара:

  - 195427, Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 46, корпус 2, литер А

- Сроки (периоды) поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения Контракта. Поставка должна производиться в рабочие дни: с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов;

- Условия поставки товара

Доставка Товара осуществляются силами Поставщика и за счёт собственных средств Поставщика.

- Назначение товара и цели его использования.

Товар применяется для обеспечения работоспособности пищеблока.

- Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во товара, шт. | ОКПД 2/ ККН / КТРУ | Наименование и значение показателя и (или) характеристики, ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель | 1 | 27.51.25.110-002 | Тип: Накопительный Способ нагрева: Электрический Объем: от 49Л; ДМ3 до 50Л; ДМ3 Максимальная температура нагрева: от 72 ГРАД ЦЕЛЬС до 75 ГРАД ЦЕЛЬС Максимальное давление воды: до 8БАР Мощность: до 1,5 КВТ Материал внутреннего бака: Эмаль Управление: Механическое Установка: Вертикальная Подводка: Нижняя Ограничение температуры: Наличие Форма бака: Круглая |

- Требования к безопасности товара:

Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих на территории Российской Федерации для данного вида товаров.

Качество товара должно подтверждаться документами на русском языке: сертификат соответствия товара и/или другие документы, подтверждающие качество и безопасность товара, применительно к данному виду товара.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара.

Поставщик должен передать заказчику вместе с товаром прилагающиеся к нему технические и иные документы.

- Требования к объёму предоставляемых гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к гарантийному сроку товара:

Совокупный объём расходуемых ресурсов, затрат факторов производства, которые несёт Поставщик на обслуживание объекта закупки в целях восстановления его функционального состояния, измеряется в натуральных (физических) или денежных единицах и определяется Поставщиком индивидуально.

Заказчик вправе предъявить требования Поставщику, связанные с недостатками товара, при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. В случае потери потребительских качеств и невозможности использования товара в течение гарантийного срока, дефектный товар подлежит замене Поставщиком в срок, дополнительно согласованный сторонами.

- Требования к гарантийному сроку товара.

Гарантийный срок, в течение которого заказчик имеет право обратиться к участнику закупки с требованием о восстановлении свойств объекта закупки, должен составлять не менее 14 дней. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нём недостатков.

- Иные требования к товару:

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативной технической документации. Упаковка товара должна гарантировать сохранность в пути следования, при транспортировке, и при хранении, содержать необходимую маркировку с полной и доступной информацией о товаре. Маркировка должна быть нанесена чётко, несмываемой краской.

| Заведующий ГБДОУ детский сад № 68 | / М.В. Николаева |
| --- | --- |