Приложение № 1

к Техническому заданию

Сведения о местах оказания услуг

и количественный состав систем подлежащих техническому обслуживанию

| № п/п | Объект | Адрес объекта, вид системы, ее состав |  |  | Наименование оконечного оборудования |  | Ед. измерения |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника № 29" | г.Санкт-Петербург, ул. Карпинского, д. 16, лит. А, пом. 9-Н,18-Н,19-Н,20-Н,21-Н (Отделение скорой медицинской помощи) | Система пожарной сигнализации (АПС) | Извещатель пожарный дымовой |  | шт. |  | 52 |  |
|  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной электроканальный радиоканальный |  | шт. |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой |  | шт. |  | 5 |  |
|  |  |  | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Блок акустический |  | шт. |  | 5 |  |
|  |  |  | Система контроля и управления доступом (СКУД) | «Визит» БПД-18/12-1-1 |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Система охранной сигнализации (ОС) | ПКУ С2000-М |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  |  | КДЛ С2000-КДЛ |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный |  | шт. |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Источник бесперебойного питания РИП-12 RS |  | шт. |  | 1 |  |
|  |  |  | Кнопка тревожной сигнализации (КТС) | Стационарная КНФ-1 |  | шт |  | 1 |  |
|  |  |  | Система видеонаблюдения (СВН) | Регистратор видеосигнала STR-1689 |  | шт. |  | 6 |  |
|  |  |  | Система контроля загазованности (СКЗ) | - |  | - |  | - |  |