ДОГОВОР № ______

г. Санкт-Петербург

___.___.2026

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол», в лице директора Купец Анжелы Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь положениями п. _____ ч. 1. ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

## 1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, выполнить Работы по ___________________ (далее – Работы) в обусловленный Договором срок, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), Расчетом цены Договора (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Состав выполняемых Работ по Договору установлен Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Сроки выполнения Работ: с даты подписания Договора по 31.12.2026 по заявкам Заказчика.

В связи с тем, что Работы выполняются в условиях действующего учреждения, выполнение Работ не должно препятствовать или создавать неудобства для Работы Заказчика или представлять угрозу для сотрудников и посетителей, для чего Стороны должны согласовать график выполнения Работ по Договору

1.4. Результат выполненных Работ: выполнение Работ по обслуживанию и ремонту кондиционеров, расположенных в помещениях, занимаемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол».

1.5. Место передачи результата Работ: по месту нахождения Заказчика, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 10-12, Литер А.

## 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет __________ рублей ______ копеек (_______), в том числе НДС - (__ процентов) _______ рублей ______ копеек (______)/НДС не облагается на основании ___________ Налогового кодекса Российской Федерации (Расчет цены – Приложение № 2 к Договору).

(В случае если выполняемые Работы не подлежат налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации, и Подрядчик применяет упрощенную систему налогообложения, то в данном пункте указывается ссылка на соответствующие положения Налогового кодекса Российской Федерации).

2.2. Цена Договора включает в себя все затраты Подрядчика, связанные с исполнением Договора, в том числе стоимость расходных материалов, а также все расходы на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, установленных ФЗ № 44 и Договором.

При заключении и исполнении Договора изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.

Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения, предусмотренных Договором объема и качества выполняемых Работ и иных условий Договора.

2.3. Источник финансирования Договора - Внебюджетные средства: Внебюджетные средства: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

2.4. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком на основании подписанного сторонами документа о приемке.

2.5. Оплата по Договору осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Подрядчика, указанный в Договоре. Авансирование не предусмотрено.

В случае изменения расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок с момента изменения расчетного счета в письменной форме уведомить Заказчика, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.6. Заказчик уменьшает суммы, подлежащие уплате Заказчиком Подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.7. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в Договоре.

2.8. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с ФЗ № 44 и Договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. Порядок и сроки приемки оказанных Работ

  - По завершении выполнения Работ Подрядчик по телефону ответственного за приемку +8 _____________________ и эл. почту: ________________ Заказчика сообщает о дате и времени передачи Результата Услуг. Сдача-приемка Работ осуществляется по рабочим дням в период времени с 10-00 до 15-00 часов.

  - Подрядчик в месте приемки Работ представляет Заказчику результат Работ, счет на оплату, счет-фактуру (если применимо), Акт выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления результата Работ и документов, указанных в п. 3.1. Договора производит приемку выполненных Работ.

  - Для проверки выполненных Работ, в части их соответствия условиям Договора Заказчик должен провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом.

  - В случае отсутствия претензий к оказанным Услугам Заказчик подписывает Акт оказанных Услуг. При наличии претензий в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки. При наличии претензий к качеству оказанных Услуг их устранение происходит за счет Исполнителя, в сроки, установленные с Заказчиком. Услуги считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта оказанных Услуг.

  - Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков Работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки, предусмотренной Договором, и возмещения убытков Заказчика.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков Работ, которые не могут быть устранены Подрядчиком в приемлемые для Заказчика сроки.

  - В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе принять и оплатить их досрочно.

  - Право собственности на результат Работ переходит Заказчику при подписании документа о приемке.

  - Риск утраты результата Работ Подрядчик несет до фактической передачи результата Работ Заказчику и подписания сторонами документа о приемке.

## 4. Взаимодействие Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в порядке, объеме, в срок и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных Работ требованиям качества, безопасности, иным требованиям, установленным стандартами, техническими регламентами, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Договором.

4.1.3. Обеспечить за свой счет устранение выявленных нарушений при несоответствии результатов выполненных Работ условиям Договора.

4.1.4. Предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету Договора, а также своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.5. Предоставить Заказчику информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены Договора, в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Подрядчиком таких договоров.

4.1.6. Обеспечивать гарантии качества выполненных Работ в соответствии с разделом 5 Договора.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных и принятых Работ Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.

4.2.4. Требовать возмещения убытков, уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

4.2.5. По согласованию с Заказчиком (путем заключения дополнительного соглашения) выполнить Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 ФЗ № 44).

4.2.6. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечить своевременную оплату выполненных Работ, соответствующих условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

4.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.

4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с разделом 6 Договора.

4.3.5. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ, соответствующих условиям Договора, в порядке и сроки, предусмотренные Договором, провести экспертизу результатов выполненных Работ для проверки их соответствия условиям Договора в соответствии с ФЗ № 44 и Договором.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

4.4.2. Требовать от Подрядчика своевременного устранения нарушений, выявленных как в ходе приемки, так и в течение срока годности.

4.4.3. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий Договора.

4.4.4. Требовать возмещения убытков в соответствии с разделом 6 Договора, причиненных по вине Подрядчика.

4.4.5. Предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения Договора объем оказываемых Услуг, предусмотренных Договором, не более чем на десять процентов в порядке и на условиях, установленных ФЗ № 44.

4.4.6. Отказаться от приемки и оплаты Услуг, не соответствующих условиям Договора.

4.4.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и в соответствии с положениями статьи 95 ФЗ № 44.

4.4.8. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора провести экспертизу результатов выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с ФЗ № 44.

## 5. Гарантия, качество Услуг

5.1. Подрядчик гарантирует, что выполненные Работы соответствуют требованиям, установленным Договором.

5.2. Гарантии качества выполненных Работ распространяются на все выполненные Подрядчиком Работы.

5.3. Срок предоставления гарантии качества выполненных Работ составляет _____ месяцев 
с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

5.4. Подрядчик гарантирует устранение недостатков выполненных Работ, выявленных 
в течение срока гарантий качества выполненных Работ.

## 5.5. Если в течение гарантийного срока выявится, что Работы (отдельные виды Работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, Заказчик, совместно с Подрядчиком, составляю  рекламационный акт, где кроме прочего определяются даты устранения дефектов и недостатков. Рекламационный акт должен быть составлен не позднее 5 календарных дней со дня обнаружения недостатков. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

5.6. Для участия в составлении рекламационного акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. При отказе Подрядчика от составления или подписания рекламационного акта, в т.ч. не явке в назначенное Заказчиком время для составления акта, Заказчик составляет односторонний акт.

5.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в сроки, определяемые рекламационным актом, Заказчик имеет право устранить дефекты и недоделки силами третьих лиц за счет подрядчика.

# 6.Ответственность Сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения к исполнению Договора соисполнителей ответственность перед Заказчиком за неисполнение обязательств по Договору несет Подрядчик.

  - Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 процентов цены Договора.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 000,00 рублей.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цены Договора.

  - Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

  - Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

  - Виновная Сторона обязана возместить пострадавшей Стороне причинённые убытки.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

  - Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

  - Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение трех рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и его причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по Договору.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

  - Если, по мнению Сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.

  - Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

- Рассмотрение и разрешение споров

  - Все споры, возникающие из Договора, Стороны должны разрешать путем переговоров.

  - Все споры, возникающие из Договора, подлежат передаче на разрешение Арбитражному суду города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

  - До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны принимают предусмотренные настоящим разделом меры по досудебному урегулированию спора, за исключением дел, для которых согласно части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принятие сторонами мер по досудебному урегулированию не является обязательным.

  - Претензии должны быть направлены одной Стороной другой Стороне заказным письмом с уведомлением.

  - Сторона должна дать ответ на претензию, по существу, в срок не позднее 10 (десяти) календарных с даты получения претензии.

  - В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой предъявлена претензия; обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Договора и (или) нормативные правовые акты; требования; дату претензии; подпись уполномоченного лица.

  - Если требования в претензии подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая денежная сумма и ее расчет.

  - В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у Стороны-адресата, их копии либо выписки из них.

  - В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению Стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

  - При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки либо неисполнении требований по претензии в установленные для их исполнения сроки, Сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- Срок действия и порядок изменения, расторжения Договора.

  - Договор вступает в силу с даты его заключения обеими Сторонами и действует по "31" декабря 2026 г. (включительно), а в части неисполненных обязательств - до полного их исполнения Сторонами. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Договору.

  - Изменения условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44.

  - Изменения и дополнения по основаниям, предусмотренным Договором, вносятся по соглашению Сторон, которое оформляется соответствующим дополнительным соглашением и является неотъемлемой частью Договора.

  - Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанностей урегулирования взаимных расчетов.

  - Стороны вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в соответствии с положениями частей 8 - 11, 13 - 19, 21 - 23 статьи 95 ФЗ № 44.

  - Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

  - В случае принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Договора такое решение направляется заказным письмом с уведомлением.

  - Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

  - Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить Работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон по Договору, их аффилированных лиц, Работников или посредников, действующих по Договору;

-платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить Работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

-не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

- Прочие положения

  - Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, а также в случае реорганизации она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого изменения. При этом если Подрядчик не исполнит либо ненадлежащим образом исполнит обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.

  - Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по Договору, направляются с использованием курьерской доставки одной из Сторон под расписку о вручении либо с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора, либо с использованием электронной почты на электронные адреса, указанные в разделе 14 Договора.

Момент получения Стороной сообщения или уведомления, направленного с использованием курьерской доставки, почтовой связи, определяется в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. При этом направление уведомлений по адресам Сторон, указанным в разделе 14 Договора, считается надлежащим уведомлением Сторон.

  - При исполнении Договора не допускается:

- перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, перемена Подрядчика оформляется путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

  - Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету Договора и ставших им известными в ходе исполнения Договора.

  - Договор составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

12. Заверения Подрядчика

12.1. Подрядчик заверяет Заказчика, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в сфере закупок товаров, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение Работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) требованиям о непроведении ликвидации поставщика- юридического лица и отсутствия решения арбитражного суда о признании поставщика-юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) требованиям о неприостановлении деятельности Подрядчика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) требованиям об отсутствии у поставщика недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов поставщика, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Подрядчик считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика не принято;

5) требованиям об отсутствии у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - Подрядчика судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением Работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) поставщик-юридическое лицо, не является лицом, которое в течение двух лет до момента участия в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

7) требованиям обладания Подрядчиком закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения Договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

8) требованиям об отсутствии обстоятельств, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель Договорной службы заказчика, Договорный управляющий), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой восходящей или нисходящей линии (отец, мать, дедушка, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или неполнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:

а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;

б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа унитарной организации, являющейся участником закупки;

в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем корпоративного юридического лица, являющегося участником закупки. Выгодоприобретателем для целей настоящей статьи является физическое лицо, которое владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо владеет напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) поставщик не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

10) не является иностранным агентом;

11) требованиям об отсутствии у поставщика ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

# 13.Перечень приложений

Неотъемлемой частью Договора является следующее:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Расчет цены Договора;

# 14.Адреса. Банковские реквизиты и подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 10-12, Лит. А. ИНН 7803007447 КПП 784101001 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУК «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» лицевой счет 0171052) р/с № 03224643400000007200 ОКЦ №1 Северо-Западного ГУ Банка России// УФК по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург БИК 014030106 к/с № 40102810945370000005 Тел. (812) 273-53-03 Директор ____________________А.В. Купец | Юридический адрес: Фактический адрес: ИНН КПП ОГРН ОКТМО ОКАТО ОКПО Банковские реквизиты: Тел./факс: Эл.адрес: ______________________________ФИО |

# Приложение № 1

к Договору №______

от ___.___.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Работ по обслуживанию и ремонту кондиционеров, расположенных в помещениях, занимаемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол»

Раздел 1. Общие требования

1. Объект закупки: выполнение Работ по обслуживанию и ремонту кондиционеров, расположенных в помещениях, занимаемых Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» (далее – Работы).

2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с указанием вида продукции, соответствующий предмету закупки: 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

1.3. Срок выполнения Работ: с даты подписания Договора по 31.12.2026 по заявкам Заказчика.

1.4. Место выполнения Работ: по месту нахождения Заказчика, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 10-12, Литер А.

Метод определения, обоснование и расчет начальной (максимальной) цены Договора определен методом сопоставимых рыночных цен.

Условия оплаты: авансирование не предусмотрено. Оплата производится по факту выполненных Работ на основании документа о приемке, подписанного Сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий Договора

2.1. Перечень Работ и их объем

Под Работами по обслуживанию и ремонту кондиционеров понимается комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на поддержание Работоспособности кондиционеров (далее – оборудование) в целом их элементов, путем периодического выполнения Работ по профилактике и контролю технического состояния.

Работы по обслуживанию подразделяются на следующие виды:

-	плановое техническое обслуживание и ремонт;

-	внеплановое техническое обслуживание и ремонт;

Плановое техническое обслуживание и ремонт оборудования проводится независимо 
от технического состояния оборудования и осуществляется в соответствии с перечнем выполняемых Работ, проводимых при техническом обслуживании оборудования в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Работы по проведению планового технического обслуживания проводятся два раза в год.

Внеплановое техническое обслуживание выполняется по заявке Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения:

-при возникновении сбоев в Работе оборудования;

-при поступлении двух и более сигналов срабатывания о неисправности единицы оборудования;

-при необходимости демонтажа/монтажа внутренних или наружных блоков кондиционеров;

-для ликвидации последствий воздействия на оборудование неблагоприятных климатических или производственных факторов.

2.1.1. Описание Работ:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутренних блоков (плановые) | 18 | Шт. |
| 2 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внешних блоков, с учетом Работы альпиниста (плановые) | 18 | Шт. |
| 3 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутренних блоков (внеплановые) | 5 | Шт. |
| 4 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внешних блоков, с учетом Работы альпиниста (внеплановые) | 5 | Шт. |
| 5 | Работы по замене проточных дренажных насосов для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера | 2 | Шт. |
| 6 | Ремонт системы отвода дренажа конденсата от внутреннего блока (примерная длина дренажной трубки – 20 м) | 1 | Шт. |

Обслуживание включает в себя техническое обслуживание и ремонт с использованием необходимых для этих целей расходных материалов и запасных частей, которые предоставляются Подрядчиком и входят в стоимость Работ по Договору.

2.2. Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель/ марка | Тип | Количество внутренних блоков | Расположение внутренних блоков по помещениям | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер | Polar Bear KSR-30PF/BF | Cплит- система | 1 | Камерная сцена | Высота расположения внешнего блока – 3 метра. Используется дренажный насос для отвода конденсата |
| 2 | Кондиционер | Polar Bear KSR-Е07PF/BF | Сплит- система | 1 | Кабинет Администраторов | Высота расположения внешнего блока – 3 метра. Используется дренажный насос для отвода конденсата |
| 3 | Кондиционер | CARRIER 42QCR 012713G/38QCR 012713G | Сплит- система | 2 | Кабинет директора Кабинет зам. директора | Высота расположения внешнего блока – 9 метров. Используется дренажный насос для отвода конденсата |
| 4 | Кондиционер | LESSAR LS-HEO 9KSE2 | Сплит- система, инверторный | 4 | Помещения театра | Высота расположения внешнего блока 2 метра от кровли. Используется дренажный насос для отвода конденсата |
| 5 | Кондиционер | LESSAR LS-HEO 9KSE2 | сплит- система, инверторный | 1 | Комната отдыха | Высота расположения внешнего блока - 15 метров Используется дренажный насос для отвода конденсата |

2.3. Перечень Работ по Договору – Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

2.4. Условия выполнения Работ

2.4.1. Выполнение Работ производится по месту размещения оборудования в течение рабочих часов Заказчика (с 10.00 до 17.00 часов) в рабочие дни (с понедельника по пятницу), с учетом графика, проводимых в театре спектакле и иных мероприятий.

2.4.2. Работы выполняются в строгом соответствии c инструкцией и руководством по эксплуатации кондиционеров.

2.4.3. При выполнении Работ ответственность за соблюдение требований по технике безопасности, правил пожарной безопасности и экологическую безопасность возлагается на Подрядчика.

2.4.4. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков производятся только по предварительному согласованию и в присутствии представителя Заказчика.

2.4.5. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику, дефектные ведомости на неисправное оборудование.

2.4.6. Подрядчик обязан предоставить сертификаты на используемые запасные части и материалы.

2.4.7. В случае некачественного выполнения Работ Подрядчик обязан устранить недостатки Работ своими силами и за свой счет в срок, указанный в письменном уведомлении Заказчика.

2.4.8. При выполнении Работ на объекте Заказчика Подрядчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка, технику безопасности, действующие на объекте.

2.4.9. Все расходные материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми, а также соответствовать требованиям по качеству, обычно предъявляемым к товарам такого рода, входить в стоимость договора и принадлежать Подрядчику.

2.4.10. При выполнении Работ, в случае нарушения существующей отделки помещений, а также окон и дверей Подрядчик осуществляет Работы по их восстановлению за свой счет.

2.4.11. После выполнения Работ Подрядчик осуществляет приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает Работоспособность оборудования путем подписания Актов результатов обслуживания и ремонта внутренних и внешних блоков кондиционеров, составленные по форме согласно Приложению № 2 и Приложению № 3 к Техническому заданию, а также Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования согласно Приложению № 4 к Техническому заданию. В указанных актах должен содержаться вывод специалиста Подрядчика о состоянии внешних (внутренних) блоков и возможности их дальнейшей эксплуатации, перечень демонтированного и смонтированного оборудования.

2.4.12. Заявка на внеплановое техническое обслуживание передается Заказчиком в адрес Подрядчика посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет на электронный адрес или по телефону, исходя из необходимости выполнения Работ.

Получив заявку от Заказчика о потребности на внеплановое техническое обслуживание, Подрядчик обязан организовать ее выполнение в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.

Материалы и запасные части, непригодные для дальнейшей эксплуатации 
и высвобождаемые в результате выполнения Работ, утилизируются Подрядчиком за счет собственных средств.

Транспортировка оборудования и материалов осуществляется за счет Подрядчика.

2.4.13. Работы по плановому техническому обслуживанию выполняются 2 раза год в июне-июле и октябре 2026. Время выполнения Работ по плановому техническому обслуживанию согласуется сторонами дополнительно.

2.5. Обязанности Подрядчика при выполнении Работ

2.5.1. Обеспечить выполнение планового технического облуживания в июне-июле и октябре 2026 года по заявке Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения.

2.5.2 Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, в том числе в сроки, установленные Заказчиком, безвозмездно устранять обнаруженные им отступления от условий Договора. При возникновении сбоев в Работе кондиционеров осуществлять экстренные выезды по заявке Заказчика в течение 72-часов с момента поступления заявки.

2.5.3. Обеспечить безопасность жизни и здоровья своих сотрудников, а также сохранность имущества Заказчика.

2.5.4. Обеспечить выполнение Работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Все виды услуг должны выполняться согласно требованиям действующих на территории Российской Федерации СНиПов, ГОСТов и других нормативных документов

2.5.5.  Привлекать к выполнению Работ специалистов, имеющих аттестацию по охране труда и технике безопасности, профильное образование, необходимые удостоверения и допуски к Работам по профилю.

2.5.6.  Замена, приобретение комплектующих, дренажных трубок (по необходимости) для оборудования кондиционирования воздуха осуществляется за счет средств Подрядчика.

3. Объем гарантии качества

3.1. Подрядчик гарантирует исправную Работу кондиционеров после проведения их обслуживания и ремонта в течение гарантийного срока – 6 (шести) месяцев с момента подписания документа о приемке Работ.

3.2. Документами, подтверждающими гарантийные обязательства Подрядчика перед Заказчиком, являются Акты результатов обслуживания и ремонта внутренних и внешних блоков кондиционеров, составленные по форме согласно Приложению № 2 и Приложению № 3 к Техническому заданию, а также Акт проведения монтажа/демонтажа оборудования согласно Приложению № 4 к Техническому заданию. В указанных актах должен содержаться вывод специалиста Подрядчика о состоянии внешних (внутренних) блоков и возможности их дальнейшей эксплуатации, перечень демонтированного и смонтированного оборудования.

3.3. В случае возникновения технических неисправностей в Работе кондиционеров 
в пределах гарантийного срока Подрядчик обязуется выполнить необходимые Работы 
по ремонту кондиционеров без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления.

3.4. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполнения Работ по Договору.

3.5. Подрядчик гарантирует выполнение всех Работ по Договору в полном объеме, 
в установленные сроки и с надлежащим качеством.

3.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные 
в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и Работы, производимые Подрядчиком на данном объекте, а также на применяемые материалы и оборудование.

3.7. Действие гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» Директор ________________А.В. Купец | ___________________ |

Приложение № 1

Техническому заданию

Перечень Работ по обслуживанию кондиционеров

| № пп | Наименование Работ | Состав Работ | Особые условия выполнения Работ/ периодичность | Документы, предоставляемые Подрядчиком по результатам выполненных Работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутренних блоков (плановые /внеплановые) | Обслуживание и ремонт внутренних блоков оборудования: - Проверка на исправность,при необходимости ремонт с заменой вышедших из строя элеменнтов. -Проверка балансировки крыльчатки (при вибрации и посторонних шумах,ремонт) -Проверка подшипника на износ (при вибрации и посторонних шумах в двигателе, замена при необходимости). -Очистка от загрязнений и коррозии -Чистка испарителя внутреннего блока кондиционера (с разборкой) с использованием сервисного пакета (чехла) для обслуживания, специальных средств (средства: RTU EC, Easy Clean, Drain Clean и т.п.) и с использованием парогенератора. -Очистка воздушных фильтров -Очистка воздухозаборной решетки от загрязнений -Очистка воздуховыпускного отверстия и наружных панелей -Чистка панелей кондиционера -Чистка дренажной системы внутреннего блока кондиционера (в том числе проходимость дренажных трубок) с помощью специальных средств -Оценка функционирования кондиционера на всех режимах Работы с замерами основных параметров (при выявлении отклонений параметров от нормы - анализ причин и их устранение). -Проверка Работоспособности пульта ДУ (замена элементов питания при необходимости) -Проверка проводов кабелей на отсутствие повреждений,устранение повреждениий при необходимости. -Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов кондиционера -Проверка прохождения аварийных сигналов кондиционеров и сплит-систем | Каждый из внутренних блоков кондиционеров обслуживается планово 2 раза в период действия Договора (июнь-июль, октябрь). Внеплановое обслуживание – по Заявке Заказчика. | Акт результатов обслуживания и ремонта внутреннего блока кондиционера. |
| 2 | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внешних блоков с учетом Работы альпиниста (плановые /внеплановые) | -Обслуживание и ремонт внешних блоков оборудования - Визуальный осмотр кондиционеров на наличие внешних повреждений. Проверка надежности крепления элементов кондиционера, внешних элементов, ограждений -Проверка фреонопровода,ремонт при необходимости. -Проверка трубопроводов и изоляции на внешнее повреждение (визуально, восстановление при необходимости) - Измерение давления/проверка рабочего давления контура хладагента (согласно технических регламентов) -Заправка (дозаправка) хладагентом до 5000 гр.(при необходимости). Хладагент приобретается Подрядчиком самостоятельно в рамках установленной цены Договора. -Проверка на исправность вентилятора -Проверка балансировки крыльчатки -Проверка подшипника на износ (замена при необходимости) -Очистка от загрязнений и коррозии | Каждый из наружных блоков кондиционеров обслуживается планово 2 раза в период действия Договора. (июнь-июль, октябрь) Внеплановое обслуживание – по Заявке Заказчика. | Акт результатов обслуживания и ремонта внешнего блока кондиционера. Сертификат соответствия на хладагент |
| 3 | Работы по замене проточных дренажных насосов для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера | Чистка дренажной системы внутреннего блока кондиционера (в том числе проходимость дренажных трубок) с помощью специальных средств Приобретение и замена Подрядчиком проточных дренажных насосов для отвода конденсата от внутреннего блока кондиционера (при необходимости). Замена дренажного насоса определяется Подрядчиком совместно с Заказчиком по результатам Работы по обслуживанию и ремонту внутренних блоков. Выполнение Работ Подрядчиком в рамках установленной цены Договора | Приобретение проточных дренажных насосов –2 штуки. В течение срока действия Договора по заявке Заказчика | Акт ослуживания и ремонта внутреннего блока кондиционера. |
| 4 | Ремонт системы отвода дренажа конденсата от внутреннего блока (примерная длина дренажной трубки – 20 м) | Замена линии отвода дренажа от внутреннего блока кондиционера (при необходимости). Необходимость ремонта системы отвода дренажа от внутреннего блока кондиционера определяется Подрядчиком совместно с Заказчиком по результатам Работы по обслуживанию и ремонту внутренних блоков. Закупка дренажной трубки (примерная длина дренажной трубки – 20 м) и других необходимых расходных материалов осуществляется Подрядчиком в рамках установленной цены Договора | В течение срока действия Договора по заявке Заказчика | Акт обслуживания и ремонта внутреннего блока кондиционера. |

# Приложение № 2

к Договору №_____________

от ___.___.2026

# РАСЧЕТ ЦЕНЫ ДОГОВОРА

| # № пп | # Наименование Работ | # Ед. изм. | # Кол-во | # Цена за ед., руб, | # Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ИТОГО |  |  |  |  |  |

# НДС ________________________

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Санкт – Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Санкт-Петербургский Большой театр кукол» Директор ________________А.В. Купец | __________________________ |