При подаче оферты необходимо указать наименование конкретного товара к поставке с указанием страны происхождения этого товара и всех характеристик, указанных в описании товара.

Участник закупки должен в своих документах прикрепить регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ЗАКОНА № 44-ФЗ

Раздел 1. Информация об объекте закупки.

Наименование объекта закупки: Поставка  накостных пластин для отделения травматологии №3

1.1. Место поставки Товара: 191014, г. Санкт-Петербург Литейный пр., д., 56, мед. склад.

1.2. Сроки поставки: в течение 1 рабочего дня с момента подписания Контракта. Время поставки: с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Поставщик обязуется осуществить поставку Товара, а также погрузочно-разгрузочные работы своими силами и за свой счет.

Раздел 2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

2.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2.3. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.6. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия на основании постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в случаях установленных законодательством);

2.7. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением.

2.8. Поставляемый товар должен иметь руководство (инструкцию) по эксплуатации на русском языке.

2.9. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара

  - Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара.

Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № | КТРУ | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32.50.22.129-00002439 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | Описание по КТРУ: Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. Дополнительные характеристики: Сечение пластины 1/3 трубки Резьба в отверстиях Коническая Отверстия Круглые Возможность полиаксиального введения винта в отверстие с отклонением до 15°C Толщина пластины 1,5 Миллиметр Ширина пластины 10 Миллиметр Количество отверстий 8 Штука Длина пластины 98 Миллиметр Материал Сплав титана | штука | 1 |
| 2 | 32.50.22.129-00002439 | Пластина накостная для фиксации переломов винтами, нерассасывающаяся, нестерильная | Описание по КТРУ: Нестерильная имплантируемая пластина из твердого материала, предназначенная для прикрепления к фрагментам сломанных длинных костей с помощью винтов для соединения и стабилизации отломков, а также защиты кости от механической нагрузки на период срастания перелома; материал химически не разлагается и не рассасывается в результате естественных процессов организма (изготавливается в том числе из пригодного для имплантации металла, такого как хирургическая сталь, титановый сплав или углеродное волокно). Изделие, как правило, используется в ортопедии для лечения травматических или патологических переломов костей; также может использоваться для временного укрепления кости после ее удлинения или для артродеза (слияния сустава). Это изделие необходимо стерилизовать перед использованием. Дополнительные характеристики: Сечение пластины 1/3 трубки Резьба в отверстиях Коническая Отверстия Круглые Возможность полиаксиального введения винта в отверстие с отклонением до 15°C Толщина пластины 1,5 Миллиметр Ширина пластины 10 Миллиметр Количество отверстий 12 Штука Длина пластины 145 Миллиметр Материал Сплав титана | штука | 1 |