| № п/п | Наименование оборудования |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подставка под огнетушитель | Диаметр огнетушителя до 140 мм Масса огнетушителя до 5 кг Материал металл Монтаж напольный Цвет красный Габариты без упаковки 160x160x320 мм |
| 2 | Огнетушитель ОП | Тип порошковый (ОП) Класс пожара А/В/С/Е Конструкция переносной Материал корпуса металл Перезаряжаемый да Принцип вытеснения вещества закачной Продолжительность подачи огнетушащего вещества 10 с, (не менее) Max длина струи огнетушителя 3 м Диаметр 130 мм Объем 5 л |
| 3 | Огнетушитель ОУ | Тип углекислотный (ОУ) Класс пожара В/С/Е Конструкция переносной Материал корпуса металл Перезаряжаемый да Max длина струи огнетушителя 3 м Продолжительность подачи огнетушащего вещества 8 с, (не менее) Диаметр 135 мм Объем 4.02 л |
| 4 | Самоспасатель универсальный фильтрующий | Тип фильтрующий Защитные свойстваот продуктов горения и химически опасных веществ Возраст взрослый Min время действия 35 мин Рабочая температура от -20 до +60 °С Вес нетто 0.67 кг Внутренний воздушный зазор наличие Внутренняя система самонатяжения оголовья наличие Универсальный размер наличие Два клапана вдоха наличие Клапан выдоха защищён накладкой наличие Клапан выдоха защищён накладкой наличие Боковое расположение фильтров наличие Эластичный воротник наличие Термостойкий капюшон наличие |
| 5 | Комплект знаков ПБ | Соответствует требованиям ГОСТа: ГОСТ Р 12.4.026-2001 Размер знаков: 100х100 мм; Материал: самоклеящаяся пленка ПВХ Тип знаков: Знаки пожарной безопасности, вспомогательные знаки, указатели выхода и направления выхода, знак «Огнетушитель», Знаки безопасности "Опасность поражения электрическим током, расстояние до ПГ, ответственный за пожарную безопасность (количество и тип по согласованию с Заказчиком) |