Техническое задание

на оказание услуг по осуществлению технического надзора за качеством выполнения работ по контракту             от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16.

Заказчик: Акционерное общество «Баня № 1»

1. Основание оказания услуг

- Контракт от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16.

Сроки ремонта, предусмотренные контрактом, составляют:

- начальный срок выполнения работ – с момента передачи Заказчиком Объекта Подрядчику по акту передачи Объекта.

- конечный срок выполнения работ – не позднее 30 сентября 2026 г.

2. Общие условия оказания услуг по техническому надзору за выполнением работ по текущему ремонту Объекта (далее – услуги)

Место оказания услуг – место выполнения работ по ремонту Объекта: часть здания АО «Баня № 1», расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16.

Сроки оказания услуг:

- начало оказания услуг по настоящему контракту: с момента заключения контракта;

- конечный срок оказания услуг - не ранее даты подписания Заказчиком последнего документа о приемке выполненных работ по текущему ремонту Объекта.

Предметом технического надзора является проверка выполнения работ по ремонту Объекта на соответствие требованиям технических регламентов. Технический надзор осуществляется в целях обеспечения безопасности Объекта.

Технический надзор проводится в форме постоянного контроля соответствия выполняемых Подрядчиком работ требованиям технических регламентов (норм и правил) в течение всего периода ремонта Объекта.

3. Организация строительного контроля

3.1. Технический надзор осуществляется в части проверки выполнения работ на соответствие требованиям контракта на выполнение работ по текущему ремонту Объекта, технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468                «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Постановление).

3.2. Уполномоченное лицо Исполнителя контролирует своевременное оформление разрешительной документации и выполнение подготовительных работ, постоянно проверяет ход и качество строительно-монтажных работ, качество материалов, изделий, конструкций и комплектующих, наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний, требует от Подрядчика своевременного и правильного ведения и оформления производственно-технической и исполнительной документации, актов скрытых работ, актов КС-2, КС-3, ведения общего и специальных журналов производства работ, рассматривает текущие вопросы по организации технического надзора и подготавливает документацию к сдаче Объекта в эксплуатацию, проверяет соответствие расценок актов КС-2, сметной документации.

Уполномоченное лицо Исполнителя обязано своевременно вскрывать дефекты и нарушения в производстве работ, вносить свои замечания в общий и специальные журналы работ и контролировать устранение выявленных недостатков.

3.3. Технический надзор включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения Подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования результатов таких контрольных мероприятий;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению текущего ремонта Объекта и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с Подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка работ, влияющих на безопасность Объекта, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с Подрядчиком соответствия законченного текущим ремонтом Объекта требованиям нормативно-технической документации и технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) контрактом на выполнение работ по текущему ремонту Объекта.

3.4. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе текущего ремонта и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими комплектующих, материалов, изделий их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для текущего ремонта не допускается.

3.5. В случае если в ходе проверки соблюдения правил складирования и хранения выявлены нарушения установленных норм и правил, применение материалов, изделий, комплектующих, хранившихся с нарушением, для ремонта не допускается впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.6. В ходе контроля последовательности и состава технологических операций по текущему ремонту Объекта осуществляется проверка:

соблюдения последовательности и состава выполняемых технологических операций и их соответствия требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

соответствия качества выполнения технологических операций и их результатов требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

3.7. До завершения процедуры освидетельствования Исполнителем и Заказчиком скрытых работ выполнение Подрядчиком последующих работ запрещается.

3.8. Проведение контрольного мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта, который подписывается уполномоченными лицами Подрядчика, Исполнителя, Заказчика и Представителя Заказчика. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов. Акты, составленные по результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно Подрядчиком, Исполнителем, Заказчиком и Представителем Заказчика, составляются в 3 экземплярах и подписываются их представителями.

4. Процедуры проведения технического надзора

4.1. Технический надзор осуществляется с даты заключения Контракта.

4.2. В процессе строительного контроля за ремонтом на Исполнителя возлагаются следующие задачи:

- проверка наличия у Подрядчика документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им комплектующие, материалы, изделия, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения Подрядчиком правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и комплектующих. При выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение Подрядчиком неправильно складированных и хранящихся материалов, изделий, комплектующих;

- контроль наличия и правильности ведения Подрядчиком исполнительной документации;

- контроль за устранение, выявленных в процессе проведения текущего ремонта, контроль выполнения Подрядчиком предписаний органов государственного строительного контроля и местного самоуправления;

- извещение органов государственного строительного надзора обо всех случаях аварийного состояния Объекта;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ Календарному плану-графику выполнения работ, являющегося приложением к контракту на выполнение работ по текущему ремонту Объекта;

- оценка (совместно с Подрядчиком) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил.

- подписание уполномоченными лицами Подрядчика, Исполнителя, Заказчика и Представителя Заказчика актов, подтверждающих соответствие выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей требованиям технических регламентов, стандартов, сводов правил, контроль за выполнением Подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- оценка соответствия, законченного текущим ремонтом Объекта требованиям к его безопасности, установленным техническими регламентами, иными нормативными и правовыми документами, являющимися доказательной базой соблюдения требований технических регламентов, и подтверждающим возможность безопасной эксплуатации Объекта.

- регулярное посещение Объекта с обязательным внесением записи в общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ (не реже 2 раз в неделю).

- участие во всех технических и организационных совещаниях между Заказчиком и Подрядчиком.

4.3. Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством за неосуществление и ненадлежащее осуществление строительного контроля, в том числе:

- за несвоевременное и некачественное осуществление строительного контроля в соответствии с техническими регламентами, иными правовыми нормативными документами и договорными условиями;

- за качество и приемку выполненных работ;

- за достоверность и своевременность предоставления отчетов и сведений по установленным формам и в установленные сроки.

- за достоверность исполнительной документации.

4.4. В случае если Исполнителем будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком строительно-монтажные работы, Исполнитель обязан незамедлительно известить об этом Заказчика и Представителя Заказчика и потребовать от Подрядчика (без увеличения стоимости работ) устранения отмеченных Исполнителем недостатков в порядке и сроки, которые установлены контрактом на выполнение работ по ремонту Объекта.

4.5. Представители технического надзора несут персональную ответственность (вплоть до административной и уголовной) за:

- принятие от подрядной организации по акту освидетельствования скрытых работ, по акту промежуточной приёмки ответственных конструкций, по журналу поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов или по актам приёмки некачественно выполненных работ с отступлениями от требований проекта, СНиП, ТУ и других нормативных документов;

- оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;

- предъявление к оплате Подрядчиком завышенных объёмов и стоимости выполненных работ;

- непринятие мер к устранению замечаний и недостатков, выявленных в процессе ремонта.

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Баня № 1» __________ (А.А. Андрианова) ПОДПИСАНО ЭЦП |  | От Исполнителя: __________ (_____________) ПОДПИСАНО ЭЦП |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Контракту №   от ________.2026 г.

Протокол согласования контрактной цены

Сторонами достигнуто соглашение о величине цены Контракта по техническому надзору за качеством выполнения работ по контракту от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16.

Цена услуг (цена Контракта) составляет ___________ рублей.

Объём, подлежащий оказанию услуг, невозможно определить.

Единица измерения услуг - условная единица.

Цена Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, включая цену оказываемых услуг, компенсацию всех издержек Исполнителя по оказанию услуг и причитающееся ему вознаграждение, расходы на страхование, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Баня № 1» __________ (А.А. Андрианова) ПОДПИСАНО ЭЦП |  | От Исполнителя: __________ (___________) ПОДПИСАНО ЭЦП |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Контракту №                       от __________2026 г.

Порядок приемки

- Приемка результата оказанных услуг осуществляется после выполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и его приложениями.

- После выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель направляет Заказчику уведомление о готовности к сдаче результата оказанных услуг. Уведомление направляется Исполнителем путем регистрации входящего письма в адрес Заказчика в отделе делопроизводства, либо письма по форме электронного документа оборота, подписанного усиленной электронно-цифровой подписью (ЭЦП), также ЭЦП должна быть проставлена на каждом документе, являющемся заверенной копией оригинала, проставляемого вместе с письмом.

- Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Исполнителя о готовности к сдаче результата услуг, созывает приемочную комиссию.

- Приемка результата услуг производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком извещения о готовности к сдаче результата оказанных услуг и оформляется документами о приемке.

  - Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

    - Документы в 3 (трех) экземплярах: счет, счет-фактуру (при наличии), акт оказанных услуг, Исполнитель предоставляет Заказчику для согласования и подписания сопроводительным письмом вместе с уведомлением о готовности к сдаче результата оказанных услуг.

    - В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений по оказанным услугам, или мотивированного отказа от приемки услуг, Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных услуг или в срок, установленный Заказчиком, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику доработанные документы, а также отчет об устранении недостатков.

    - Для проверки соответствия качества оказанных услуг требованиям, установленным техническим заданием, контрактом и приложениями к нему, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

- Услуга считается принятой Заказчиком в момент подписания им акта оказанных услуг.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату оказанных услуг за вычетом соответствующего размера неустоек, начисленных в соответствии с условиями настоящего Контракта. При этом Заказчик направляет в адрес последнего уведомление о вычете соответствующих сумм неустойки из стоимости оказанных услуг.

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Баня № 1» __________ (А.А. Андрианова) ПОДПИСАНО ЭЦП |  | От Исполнителя: __________ (____________) ПОДПИСАНО ЭЦП |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Контракту №    от ________2026 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование услуг | Объем | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оказание услуг по осуществлению технического надзора за качеством выполнения работ по контракту от 18.06.2026 № 1к-26 на выполнение работ по ремонту помещений общественной бани №1 Пушкинского района Санкт-Петербурга по адресу: г.Санкт-Петербург, г. Пушкин, Железнодорожная улица, дом 16. | Не возможно определить | Усл. ед. |  |
| Итого: |  |  |  |  |

| От Заказчика: Генеральный директор АО «Баня № 1» _______/__________ (А.А. Андрианова) ПОДПИСАНО ЭЦП |  | От Исполнителя: _______/__________ (_____________) ПОДПИСАНО ЭЦП |
| --- | --- | --- |