
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                          на техническое обслуживание и поверку весов
1. Общие требования к оказанию услуг

1.1. Поверка средств измерений (СИ) должна проводиться в строгом соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и действующим Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
1.2. Исполнитель обязан иметь действующий аттестат аккредитации на право проведения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений, соответствующий требованиям законодательства РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации и ГОСТ ISO/IEC 17025.
1.3. Поверка осуществляется в соответствии с утвержденными методиками поверки для конкретных типов средств измерений.
1.4. Оказание услуг по техническому обслуживанию Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, сертифицированными приборами, инструментом и вспомогательным оборудованием (включая лестницы).
1.5. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных правовых актов, ГОСТ в отношении оборудования, используемого при оказании услуг. Для проведения поверки Исполнитель должен использовать собственные поверенные эталоны (гири) надлежащего класса точности, сведения о поверке которых внесены во ФГИС «Аршин». 
2. Требования к качеству, безопасности и материалам

2.1. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
2.2. При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке оказания услуг. В случае их повреждения по вине Исполнителя, восстановление обеспечивается силами и за счет средств Исполнителя.
2.3. Все применяемые Исполнителем материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия». 
3. Требования к оформлению результатов поверки

3.1. Сведения о результатах поверки СИ должны быть в обязательном порядке переданы Исполнителем в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин») в установленные законодательством сроки. Электронная запись в ФГИС «Аршин» является единственным юридическим подтверждением прохождения поверки.
3.2. По требованию Заказчика Исполнитель дополнительно оформляет результаты поверки на бумажном носителе: выдает «Свидетельство о поверке» (в случае пригодности СИ) или «Извещение о непригодности к применению» (в случае признания СИ непригодным), оформленные в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга России № 2510. 
4.       Спецификация
	
	
	
	
	№ п/п
	Наименование услуги
	Кол-во
	Ед.

	
	
	
	
	1
	Техническое обслуживание и поверка весы ВЭМ-150
	1
	Усл. ед.

	
	
	
	
	2
	Техническое обслуживание и поверка весы SW-10
	2
	Усл. ед.

	
	
	
	
	3
	Техническое обслуживание и поверка весы AD-1
	2
	Усл. ед.

	
	
	
	
	4
	Техническое обслуживание и поверка весы DL-100
	2
	Усл. ед.

	
	
	
	
	5
	Техническое обслуживание и поверка весы DL-60
	1
	Усл. ед.


5. Сроки и место оказания услуг

5.1. Сроки оказания услуг: С даты подписания контракта сторонами, по заявке Заказчика, и не позднее 06 июля 2026 года.
5.2. Место оказания услуг: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 356, литер А.

