ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ)

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРА

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам)

| Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Губка гемостатическая коллагеновая | 21.20.24.161 | Назначение | Для остановки кровотечения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 50 |
|  |  | Состав | Раствор коллагена и антисептический компонент |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма выпуска | Пластинка |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размер, мм | 50х50х7 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком.

Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ.