Техническое описание

| №п/п | Наименование товара | Единица измерения | Кол-во | Требуемые характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пробирка вакуумная 32.50.13.190 | Штука | 200 | Предназначена для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК; Пробирка изготовлена из полиэтилентерефталата; Завинчивающаяся крышка-наличие; Внешний диаметр не более 16 мм; Длина не более 100 мм; Номинальная вместимость (объём засасывания крови) не менее 8 мл; Стабильность образца крови в пробирке не менее 15 дней; Пробирка стерильная; Диапазон температуры хранения для поддержания стабильности: от +4 до +37°C; Наполнитель: вода, К3ЭДТА, клеточный консервант; Центрифугирование после взятия образца крови допускается на любом сроке хранения образца; Регистрационное удостоверение-наличие |
| 2. | Держатель вакуумных систем механический одноразовый 32.50.13.190 | Штука | 200 | Наличие резьбы; Расположение резьбы-центральное; Совместимость с резьбовыми иглами-совместимость с иглами всех типоразмеров всех производителей трёхкомпонентных вакуумных систем; Материал-полипропилен; Информация на маркировке и в инструкции по применению на русском языке; Длина держателя не менее 47 мм; Диаметр держателя не менее 20 мм; Диаметр с крылышками не менее 30 мм; Регистрационное удостоверение-наличие |
| 3. | Игла медицинская для забора венозной крови 32.50.13.190 | Штука | 200 | Двусторонняя неразъемная игла для забора проб венозной крови; Резьба для ввинчивания иглы в иглодержатель-наличие; Визуализация направления среза иглы, камера визуализации-наличие; Резиновая мембрана должна быть на дистальном конце иглы; Острие дистального конца иглы должно быть изготовлено таким образом, чтобы при прокалывании резиновой пробки свести к минимуму закупорку иглы и образование частичек пробки; Два пластиковых футляра, снабженные этикеткой с перфорацией-наличие; Цветовая кодировка-наличие (указать конкретное значение); Размер иглы (длина) не менее 24 и не более 26 мм; Размер иглы (диаметр) не более 0,8 мм; Калибр не менее 20 G; Размер визуальной камеры не более 6 мм; Толщина стенки иглы TW или ETW; Информация на маркировке и в инструкции по применению на русском языке; Маркировка индивидуальной упаковки, которая содержит наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, описание содержимого, надписи: «Стерильно», «Апирогенно», «Нетоксично», номер партии и срок годности; Регистрационное удостоверение-наличие |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронной процедуре, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронной процедуре, не должны допускать двусмысленных толкований наименования и значения показателей. Участнику размещения заказа в своей заявки на участие в электронной процедуре на каждую единицу товара (товара, применяемого при выполнении работ, оказании услуг), являющуюся отдельно производимым товаром, для которых установлены заказчиком требования к их характеристикам и наименованиям показателей  необходимо предоставить конкретное предложение (т.е. не допускающее двусмысленного толкования и сослагательного наклонения, в отсутствии слов «должен», «типа», «эквивалент», «аналог», «превышать», «как минимум», «не менее», не более» и их производные; «шире», «уже», «хуже», «ниже», «выше» и их производные; «от», «до» и их производные; так же одиночные слова «требуется», «может», «быть», «иметь», «возможно-(ен)», «в пределе», «около», «в среднем», «теоретически», «практически», «примерно», «приблизительно», «рекомендуется», «достаточно», «слабее», «крепче». Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия Единой комиссией решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об электронной процедуре.

При формировании заявки участник размещения заказа указывает конкретное значение установленного заказчиком показателя в соответствии с требованиями настоящей инструкции. При указании конкретных характеристик участник обязан руководствоваться настоящей инструкцией и учесть, что указание единиц измерения всех параметров является обязательным. Участник размещения заказа в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения.

При формировании заявки, при наличии в технической части документации показателей, сопровождающихся «более», «>», «выше», «свыше», «от», «минимальное значение», «как минимум», «превышать», «шире» - участник должен предложить показатель, превышающий такое значение.

При наличии в документации показателей, сопровождающихся «менее», «<», «ниже», «максимальное значение», «уже» — участник должен предложить показатель, имеющий значение меньше заявленного заказчиком.

В случае, если показатель сопровождается термином «диапазон», «интервальное значение» участник указывает неизменное диапазонное значение, причем в случае, если указанный термин сопровождается словами «не менее», «не уже», «от»  или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо более заявленного заказчиком (то есть диапазон, который предлагается участником, должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком), в случае, если указанный термин сопровождается словами «не более», «не шире», «до» или иными перечисленными в настоящем разделе участник может предложить значение диапазона равное либо менее заявленного заказчиком (то есть диапазон, предложенный участником по верхней и нижней границе не выходят за значения, заявленные заказчиком), случае, если указанный термин сопровождается словами «более», «>», «шире», «лучше», больше  участник должен предложить значение диапазона который должен поглощать диапазон, требуемый заказчиком, случае, если указанный термин сопровождается словами «менее», «<», «уже» участник должен предложить значение диапазона который должен находится в пределах указанного заказчиком диапазона, но иметь меньшие значения крайних границ диапазона. Диапазонное значение требуется указывать если заказчиком определены границы диапазона в парах слов: «более-менее», «не более-не менее» и различные их конфигурации, так же «от – до», но при этом заказчиком обязательно должно быть указано, что требуется диапазон или интервальное значение. Цифры, указанные в интервальном выражении без слов «интервал-(ное)», «диапазон-(ное)» - не требуют указания участником параметра в диапазонном виде, а просто указывают на интервал, из которого участнику необходимо выбрать конкретное значение. Числовые характеристики, указанные через предлоги «от» и «до» одновременно без применения дополнительных слов и/или символов, необходимо указать конкретное числовое значение, при этом числовое значение может включать крайние числовые стоящие после предлогов «от» «до».

При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «от», указанное заказчиком значение является минимальным, участник размещения заказа должен указать конкретный показатель более/выше заявленного заказчиком значения. При указании в документации показателя, сопровождающегося термином «до», указанное заказчиком значение является максимальным, участник размещения заказа должен указать конкретный показатель не более/не выше заявленного заказчиком. Если указывается температурный интервал «от-до», «более-менее» и пр. без использования слов интервальное или диапазонное значение, и он относится к правилам использования, хранения товара, он указывается в диапазонном значении, в иных случаях участником указывается конкретная требуемая температура.

Показатели, сопровождающиеся словами «не более», «не выше», «не должен превышать», «не превышать», «не выше», «не шире» являются максимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или не превышающее заявленное заказчиком.

Показатели, сопровождающиеся словами «не менее», «не ниже», «не уже» «не хуже» — являются минимальными значениями, при формировании заявки участник указывает конкретное значение показателя, равное или превышающее заявленное заказчиком.

Символ «±», применяемый при указании размеров товаров и значений характеристик товаров означает пределы допуска по размерам и должен трактоваться как указание на диапазонное значение, подлежащее конкретизации. При указании погрешности со знаком «±»  - участником предоставляется конкретное  значение с указанием знака «±».

В случае если Заказчиком указано несколько взаимоисключающих наименований, товарных знаков или характеристик товара, участник размещения заказа обязан выбрать и указать один товар и его конкретную характеристику. Такие характеристики сопровождаются символом «;» «». В случае, если символ «;» применяется между неоднородными не взаимоисключающие характеристиками, участник должен указать все характеристики из перечисленных. В случае, если характеристики указаны в словесной конструкции «Х и У» считать, что обе характеристики являются требуемыми Заказчиком.  Относительно правила к перечислению через «,» участник может указать как один из параметров, так и несколько параметров, исходя из собственных возможностей.

При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием соединительного союза «и» «;» «\» участник должен предложить материал, сочетающий в себе обе характеристики одновременно. При указании в требованиях к материалам характеристик с использованием разделительного союза «или», «/» участник должен указать конкретный показатель эквивалентности, предлагаемого к использованию при оказании услуг материала, при этом исключается возможность участника указывать одновременно несколько показателей.

В случаях, прямо не описанных в настоящей инструкции, считать, что показатели являются неизменными.

Если предлагаемый к поставке товар зарегистрирован в качестве медицинского изделия, участник закупки в своей заявке указывает наименования предлагаемых к поставке товаров в строгом соответствии с регистрационными удостоверениями на такие изделия для сопоставления указанных характеристик с характеристиками поставляемого товара, избежания попадания в лечебное учреждение фальсифицированного или контрафактного товара, товара ненадлежащего качеств. Участник Закупки предоставляет информацию о регистрационных удостоверениях в свободной форме. При этом участник закупки должен указать, к какой именно позиции технического задания относится указанное регистрационное удостоверение.

В случае предложения к поставке нескольких товаров по одной позиции описания объекта закупки участник закупки указывает количество каждого предлагаемого к поставке товара.

Несоблюдение указанных требований является основанием для принятия Комиссией решения о признании заявки участника закупки, не соответствующей требованиям извещения о закупке.