Техническое задание
1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

	№ п/п
	Наименование товара
	Требования к потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг
	Ед. измерения
	Количество

	
	
	Характеристика
	Ед. измерения
	Значение характеристики
	Инструкция по описанию характеристик в заявке
	
	

	1
	Унитаз тип 1
	Вид

	-
	Унитаз-компакт
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	шт.
	2

	
	
	Для детей
	-
	Нет
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	По типу монтажа
	-
	Напольный
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Форма обода

	-
	
Овальная

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Смывной бачок
	-
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Объем смывного бачка
	Л;ДМ3
(Литр;^кубический дециметр)
	
≥6≤6.5
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Смывная арматура бачка

	-
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Режим смыва унитаза 

	-
	один
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Механизм слива воды бачка унитаза

	-
	Механическая кнопка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Тип подводки воды к бачку унитаза
	-
	Боковой
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Высота 
 
	ММ (Миллиметр)
	≥ 600 и < 750
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Ширина 
 
	ММ (Миллиметр)
	≥ 400 и < 450 

	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	Цвет унитаза 

	-
	Белый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект для подвода воды
	-
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Комплект крепежа унитаза
 

	-
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Сиденье унитаза
	-
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Система микролифт сидения унитаза
	-
	Отсутствие

	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Материал корпуса 

	-
	Сантехнический фаянс
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Соответствие нормативно-технической документации 

	-
	ТУ производителя
ГОСТ 30493-2025
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	Длина 
	ММ (Миллиметр)
	 
≥ 500 и < 550 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
Управление (тип смыва)

	-
	Ручной
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	


Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД-2) 23.42.10.150  - Унитазы керамические, код ККН 23.42.10.150-001 - Унитаз тип 1, код КТРУ - 23.42.10.150-00000006 Унитаз.
2. Требования к таре, упаковке, маркировке и иные требования

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Погрузка товара, его транспортировка до места поставки, а также выгрузка и поднятие на этаж с размещением в местах хранения Заказчика осуществляется силами и за счёт Поставщика.
3. Срок и место поставки товара

Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу 188820, Ленинградская обл., Выборгский район, п. Рощино, ул. Пионерская, д.2-А в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 15:00 часов. Дата и точное время доставки согласовываются Поставщиком и Заказчиком.
4. Сопроводительные документы
 Поставщик должен передать подписанные оригиналы товарных накладных, акта приема-передачи товара, и/или счетов-фактур/УПД, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на товар, для которого предусмотрена обязательная сертификация и/или иные документы, предусмотренные Контрактом.
5. Требования к гарантии качества Товара
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее 12 месяцев с даты поставки Товара, но не менее гарантии производителя товара. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.
Срок замены некачественного Товара должен составлять не более 10 (десяти) рабочих дней.
