Приложение №1

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| п/п | КТРУ/ККН | Наименование товара | Товарный знак (при наличии) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара в том числе, поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед-ца измерения | Кол-во | Ед-ца измерения | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений | Показатели, (характеристики) значения которых не могут изменяться |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ККН не применяется КТРУ отсутствует ОКПД - 2 28.13.14.110 | Насос центробежный |  | 1 | Назначение | х | х | х | Для подачи воды | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | 2 | шт |  |
|  |  |  |  | 2 | Тип | х | х | х | Поверхностный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | Максимальный напор | ≤ 20 | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | М |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 | Пропускная способность | ≤14 | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | М3/Ч |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | Мощность | ≥500 ≤1000 | х | х | х | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ВТ |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 | Класс энергетической эффективности | х | х | х | не ниже А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | Качество воды | х | х | х | Чистая | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | Соответствие нормативно-технической документации | х | х | х | ТУ производителя | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 | Тип ротора | х | х | х | мокрый | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 | Материал корпуса | х | х | х | Чугун с катафорезным покрытием | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | Монтажная длина | х | х | х | 220 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ММ |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 | Трубное соединение вход | х | х | х | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дюйм |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 | Трубное соединение выход | х | х | х | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дюйм |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 | Минимальная температура | х | х | х | 2 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | °C |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Максимальная температура | х | х | х | 110 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | °C |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 | Область применения | х | х | х | Отопление, ГВС | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 | Соединитель в комплекте | х | х | х | внутренняя G1 1/4 дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 | Возможность регулировки | х | х | х | Есть | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 | Класс защиты | х | х | х | IP44 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | Поставляется | х | х | х | с монтажным резьбовым комплектом и кабелем питания | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |  |

- Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 24-28, лит. B.

- Срок и условия поставки товара: в течение 10 (Десяти) рабочих со дня подписания Контракта.

Поставка осуществляется в рабочее время Заказчика (будние дни, с 9:30 до 16:00) по предварительному согласованию.

Поставщик обязан известить Заказчика о готовности товара к отгрузке не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до отгрузки.

Согласование даты доставки товара может осуществляться путем вручения Заказчику документа, а также средствами телефонной, факсимильной, компьютерной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от надлежащей стороны по Контракту.

Начальника ОХО                                                                                                                                                                       С.Г. Солярик