ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

оказание услуг по проведению производственного контроля

1. Общие требования

1.1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности:

(ОКПД2): 86.90.19.110 «Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы».

2. Цели и правовые основания для выполнения работ

2.1. Целью закупки является: оказание услуг по проведению производственного контроля (далее – ПК) для нужд СПб ГБУ «Экострой».

2.3. Правовые основания:

- исполнение требований федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», исполнение санитарных правил «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий СП-1.1.1058-01», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 13.07.2001 № 18 (далее – СП-1.1.1058-01), санитарных правил СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда".

3. Источник финансирования закупки

3.1. Источник финансирования: внебюджетные средства, субсидии на выполнение государственного задания СПб ГБУ «Экострой», код вида расходов 244, КОСГУ 226.

4. Форма, сроки и порядок оплаты услуг

4.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, на не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня его подписания Заказчиком акта оказанных услуг, на основании документов, подтверждающих факт оказания Услуг.

4.2. Обязанности Заказчика по оплате оказанных Услуг считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4.3. Авансирование Контрактом не предусмотрено.

5. Место, условия и сроки оказания услуг

5.1. Период оказания Услуг: с даты заключения контракта по 10.12.2026.

5.2. Оказание услуг осуществляется в рабочее время Заказчика: с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. по рабочим дням. По адресу: 198326, r. Санкт-Петербург, вн. тер. r. муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 116, к. 3, литера А.
           5.3. Исполнитель по заявке Заказчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Заявки (Приложение № 3 к Контракту) проводит инструментальные исследования согласно программы производственного контроля на рабочих местах посредством лабораторных исследований вредных производственных факторов с соблюдением объемов и кратности измерений в порядке, установленном санитарными правилами и государственными стандартами.
           5.4. Заявка на оказание услуг направляется Заказчиком на электронный адрес Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Контракта. Датой и временем получения Заявки считается дата и время отправленного электронного письма на почтовый ящик Исполнителя.

5.5. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до дня оказания услуги Исполнитель направляет 
по электронной почте Заказчика, aleksandr@ohranatruda.ru; уведомление, с получением его подтверждения, в котором указывает день оказания услуг, предполагаемый временной период и данные уполномоченного представителя, направленного для оказания услуг.

6. Порядок обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

6.1. Начальная (максимальная) цена Контракта определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Информация о ценах товаров, работ, услуг получена с учетом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

6.2. Цена Контракта включает в себя стоимость Услуг, оказываемых Исполнителем, все расходы, в том числе расходы по оказанию Услуг, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов и обязательных платежей.

7. Требования к оказанию услуг

7.1. Услуги оказываются согласно перечню исследуемых факторов производственной среды Заказчика, согласно Приложению №1 к Описанию объекта закупки.

7.2. Оказание услуг по проведению лабораторного контроля внешней среды учреждения должно соответствовать ст.11, 29, 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г. и Санитарным правилам 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Главным государственным врачом РФ 10.07.2001г. (с изменениями от 27.03.2007г.).

7.2.	Расходные материалы, необходимые для осуществления исследований приобретаются исполнителем, их стоимость учтена в стоимости услуг.

7.3.	Привлечение третьих лиц для оказания услуг не допускается.

7.4.	В рамках оказания услуг исполнитель должен выполнять отбор, хранение и транспортирование проб согласно требованиям ГОСТ12.1.005-88, МУК 4.3.3975-24, а также в соответствии с требованиями стандартов и других действующих нормативных документов на методы определения конкретного показателя, утвержденных в установленном порядке.

7.5.	Количество и периодичность проб, отбираемых для лабораторных исследований в местах, устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ 12.1.005-88, СанПиН 2.1.3684-21. Исполнитель должен обеспечить отбор проб квалифицированными специалистами, в соответствии с нормативными документами и их доставку в кратчайшие сроки.

7.6.	Выезд исполнителя для отбора проб, отбор проб, транспортировка, подготовка проб и оформление протоколов исследования осуществляется за счет сил и средств Исполнителя.

7.7.	Оформление результатов отбора проб должно соответствовать ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009.

8. Требования к качеству и безопасности работ

8.1.	При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, методы исследований (испытаний) и методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений.

8.2.	При проведении исследований должно быть обеспечено наличие в структуре испытательной лаборатории (центра), аккредитованной национальным органом Российской Федерации по аккредитации в области проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

8.3.Испытательная лаборатория (центр) должна быть укомплектована измерительным оборудованием и приборами, находящимися в собственности организации, проводящей лабораторные исследования (испытания, измерения) в рамках производственного лабораторного контроля и прошедшими поверку и внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

8.4. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям на право осуществления данного вида работ с предоставлением копии лицензии, свидетельства об аккредитации и области аккредитации.

8.5. Организация, проводящая исследования (испытания, измерения) в рамках производственного лабораторного контроля должна иметь действующий аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра (испытательной лаборатории) системы аккредитации лабораторий, осуществляющих лабораторные исследования и испытания на основании пункта 2.5 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (Санитарные правила, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 10.07.2001.) выданный национальным органом по аккредитации в установленном Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» порядке, в области аккредитации, позволяющей проведение лабораторно-инструментальных исследований, предусмотренных Описанием объекта закупки.

8.6.	Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) должен быть действителен в течение всего срока проведения лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля. В случае окончания срока действия аттестата аккредитации в период оказания услуг, организация обязана предоставить новый аттестат аккредитации с аналогичной областью аккредитации испытательной лаборатории (центра).

Проведение лабораторных исследований (испытаний, измерений) в рамках производственного лабораторного контроля осуществляется в соответствии с требованиями СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

8.7.	Производство и качество всех работ должно соответствовать действующим нормам и техническим условиям (требованиям в области пожарной безопасности, охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, санитарии и гигиены), в том числе СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.1.3684-21, ГОСТ 12.1.005-88.

8.8.	При окончании оказания Услуг Исполнитель передает Заказчику оригиналы документов:

- акт оказанных услуг;

- протоколы лабораторных исследований;

- экспертное заключение на все виды измерений;

- перечень всех рабочих мест, на которых проводились замеры в соответствии с перечнем оказания услуг;

- иные документы, связанные с оказанием Услуг.

9. Приложения

9.1. Приложение №1 – Перечень оказания услуг.

| ЗАКАЗЧИК: СПб ГБУ «Экострой» _________________ | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

| П/№ | Наименование услуг | Количество измерений за одно исследование |
| --- | --- | --- |
| Место исследования: 198326, r. Санкт-Петербург, вн. тер.г. муниципальный округ Горелово, Волхонское шоссе, д. 116, к. 3, литера А. |  |  |
| ВОДА ХВС (На вводе, В столовой, В АБК2 ) 1 раз в полугодие весна осень |  |  |
| 1 | Отбор проб воды холодного водоснабжения (до 5 проб на объекте) | 1 |
| 2 | Краткий химический анализ холодной воды (запах, привкус, цветность, мутность, рН, железо общее, алюминий, окисляемость перманганатная) | 3 |
| 3 | Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli | 3 |
| 4 | Микробиологический показатель - Энтерококки | 3 |
| 5 | Исследование на колифаги (с обогащением) | 3 |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба) | 3 |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба) | 3 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 1 раз в год |  |  |
| 1 | Измерение параметров микроклимата на рабочем месте | 6 |
| 2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений микроклимата за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | 6 |
| 3 | Измерение и расчет средней освещенности на рабочем месте при протяженности рабочей зоны от 2 до 10 метров | 6 |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений освещенности за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | 6 |
| 5 | Измерение электрической составляющей ЭМП промышленной частоты | 6 |
| 6 | Измерение магнитной составляющей ЭМП промышленной частоты | 6 |
| 7 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней ЭМИ за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | 6 |
| 8 | Измерение шума на одном рабочем месте (1- участок ПВМ, 2-участок УРСИ | 2 |
| 9 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней шума за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | 2 |
| 10 | Измерение непостоянной локальной вибрации в 1 точке (с виброинструментом 2 РМ) | 2 |
| 11 | Измерение непостоянной общей вибрации в 1 точке ( с пневмоинструментом 2 РМ) | 2 |
| 12 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней вибрации за 1 (одну) точку / либо за 1 (одно) рабочее место | 4 |
| ВОЗДУХ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ |  |  |
| 1 | Отбор проб воздуха рабочей зоны до 6 показателей на 1 рабочем месте | 1 |
| 2 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб воздуха рабочей зоны (одна рабочая зона) (1 рм (сварщик - марганец, дижелеза триоксид, азота диоксид, азота оксид, углерода оксид, озон )) | 1 |
| 3 | Определение содержания 1 металла методом ААС: марганец, дижелеза триоксид | 2 |
| 4 | Определение оксида углерода | 1 |
| 5 | Определение озона | 1 |
| 6 | Определение одного показателя фотометрическим методом: азота диоксид, азота оксид | 2 |
| ПОЧВА (один раз в год) |  |  |
| 1 | Отбор проб почвы (грунта) для паразитологических исследований с одной пробной площадки (10 точечных проб) | 1 |
| 2 | Отбор проб почвы (грунта) для микробиологических исследований с одной пробной площадки (3 точечных пробы) | 1 |
| 3 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по микробиологическим показателям (одна проба) | 1 |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований с оценкой перечня показателей, условий отбора проб почвы (грунтов, донных отложений, отходов, торфяной продукции и т.п.) по паразитологическим показателям (одна проба) | 1 |
| 5 | Бактериологическое исследование почвы | 1 |
| 6 | Лабораторное санитарно-паразитологическое исследование почвы, песка, осадков сточных вод, донных отложений, навоза и навозных стоков (1 проба) | 1 |
| 7 | Лабораторные исследования почвы, песка на наличие личинок и куколок синантропных мух (1 проба) | 1 |