Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: монтажные и пуско-наладочные работы кабельной линии системы видеонаблюдения.

Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 33.20.29.000 Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, ул. 3-я линия 1-й половины, д.10а, литера А

Срок выполнения работ: в течении 20 (двадцати) рабочих дней со дня следующего за днем заключения Контракта.

Требования к монтажу кабельной линии системы видеонаблюдения

| № п/п | Параметры требований к работам | Требования к работам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование работ | Оказание услуг по установке и пуско-наладке системы видеонаблюдения (с применением материалов Исполнителя). |
| 2 | Перечень выполняемых работ | Кабельная линия проходит от непосредственного места нахождения видеорегистратора до камер видеонаблюдения с заменой коммутационных устройств. От ввода в здание до ввода в коммутационный узел, кабель необходимо затянуть в гофрированную трубу. Внутри помещения кабель прокладывается в кабель-каналах. По окончанию работ по монтажу кабельной линии необходимо произвести переподключение кабельной линии к видеокамерам. и видеорегистратору. Выполнить пуско-наладочные работы. |
| 3 | Требования к выполнению работ, применяемым материалам и безопасности | Все работы по установке осуществляются за счет средств и оборудования Исполнителя. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить сохранность имущества Заказчика, а также не допускать ухудшения или порчи существующих конструкций, загрязнения помещений, территорий. По окончании работ в течение 3 (трех) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, и другое имущество Исполнителя, использовавшееся для производства работ. Все работы выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии, учитывая специфику здания и соблюдением внутреннего распорядка нахождения на территории. Установка должна быть выполнена с соблюдением норм безопасности. |
| 4 | Контроль качества и приемка работ | Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче-оказанных услуг, осуществляется в течение 10 (десяти) дней с момента их выявления и за счет Исполнителя. После завершения установочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель Заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы видеонаблюдения. |
| 5 | Срок и объем предоставления гарантий качества | Гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Исполнитель обязан в случае получения требования от Заказчика в течение гарантийного срока устранять замечания и дефекты, обнаруженные при эксплуатации во время гарантийного периода. Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Исполнителем уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения. |