|  | Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки УТВЕРЖДАЮ: Директор СПб ГБУ «Юго-западное управление региональных дорог и благоустройства» _____________ А.А.Игнатенко «___» ___________ 2025 г |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Наименование закупки: Поставка мундштуков для алкотестеров АЛКОТЕКТОР « Mark V»

и «PRO-100 touch-М»

| № п/п | Наименование товара | Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мундштук для алкотекторов АЛКОТЕКТОР «Mark V» | ОКПД 2- 32.50.21.120 Мундштук представляет собой насадку для отбора выдыхаемого воздуха и его подачи на сенсор прибора. Сменный пластиковый мундштук полностью совместим с анализаторами паров этанола алкотестеров АЛКОТЕКТОР Mark V. Специальная форма мундштука обеспечивает избыточное давление воздуха на входе заборной системы анализатора во время выдоха и тем самым обеспечивает возможность контроля расхода и объема выдыхаемого воздуха. Мундштук имеет два боковых отверстия для входных портов. Одноразовый. Материал: полипропилен. - Размеры мундштука: - Размеры - 12,5 х 1,7 х 1,4 см - Диаметр корпуса - 12 мм - Диаметр 2-х патрубков для датчика - 3 мм - Вес - 5,5 г Каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку. | шт | 600 |
| 1 | Мундштук для алкотекторов «PRO-100 touch-М» | ОКПД 2- 32.50.21.120 Мундштук представляет собой насадку для отбора выдыхаемого воздуха и его подачи на сенсор прибора. Сменный пластиковый мундштук полностью совместим с анализаторами паров этанола алкотестеров «PRO-100 touch-М». Специальная форма мундштука обеспечивает избыточное давление воздуха на входе заборной системы анализатора во время выдоха и тем самым обеспечивает возможность контроля расхода и объема выдыхаемого воздуха. Мундштук имеет два боковых отверстия для входных портов. Одноразовый. Материал: полипропилен. Размеры мундштука: - Размеры - 11 х 1,5 х 1,3 см - Размер входного отверстия - внутренний диаметр 11 мм, внешний 15 мм. - Размер выходного отверстия (трапеция, внешние размеры) - основание 9,5 мм, вершина 6 мм, стороны по 10 мм Диаметр соединительных отверстий: 3 мм . - Вес - 4 г Каждый мундштук имеет индивидуальную упаковку | шт. | 2000 |

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» поставляемый товар новый (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

В соответствии с требованием Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» весь Товар по своим свойствам и показателям безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и соответствует санитарным правилам и  нормам, отраженным в соответствующих нормативных документах.

Начальник отдела охраны  труда

и производственной безопасности                                                      Сикорская Т.Г.