ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1.Наименование объекта закупки: поставка мобильного кондиционера Красногвардейскому РЖА для нужд Санкт-Петербурга в 2026 году.

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки 28.25.12.130   Кондиционеры бытовые (КПЕС 2008).

2.Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

2.1. Место поставки товара Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Тарасова д. 8, корп. 1, лит. А

2.2. Сроки поставки товара: не позднее 10 рабочих дней с даты заключения контракта.

2.3. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

2.4. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 2 к Извещению).

2.5. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

2.6. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) товаров (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.7. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

2.8. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

2.9. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

2.10 Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества получателя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки.

2.12. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011г. № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности».

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

3.1. Поставщик вместе с товаром предоставляет гарантии качества производителя и Поставщика на весь поставляемый товар.

Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Актов приема-передачи товара.

3.2. В случае выявления недостатков поставленного товара в период действия гарантийного срока эксплуатации товара, Поставщик за свой счёт устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену товара на новый товар бесплатно в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня, когда он получил требование о замене по гарантии товара. Требование о замене по гарантии товара переданное с помощью факсимильной связи или электронной почты, признается сторонами, как поданное надлежащим образом и полученное в день отправки.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара».

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  | Товар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Код ОКПД 2/ Код КТРУ/ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Вид требования** | Единица измерения |
| 1 | Кондиционер мобильный Ballu Aura CP/N124Y 9К BTU или эквивалент | 28.25.12.130 | Характеристики товаров согласно КТРУ (отутствуют) |  |  |  | Преимущество | шт |
|  |  |  | Вид кондиционера: | Моноблок | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс энергоэффективности (в режиме нагрева): | не ниже B | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Тип внутреннего блока: | Мобильный | -- | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме охлаждения: | 1,1 | кВт (Киловатт) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Холодопроизводительность: | 2,6 | кВт (Киловатт) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Мощность в режиме нагрева: | Отсутствует | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Минимальный уровень шума внутреннего блока: | ≤ 50 | дБ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Рекомендуемая площадь охлаждения: | ≤ 24 | м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диапазон поддерживаемых температур: | ≥16 и ≤ 30 | °C | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Класс защиты: | IPX0 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Длина воздуховода для вывода горячего воздуха: | 1,5 | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха: | 150 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режимы работы: | Охлаждение, осушение, вентиляция | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Максимальный воздушный поток: | 360 | м³/ч | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Производительность осушения: | ≥17 | л/сут | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Регулировка жалюзи: | автоматическое покачивание (AUTO-SWING) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Габариты (В×Ш×Г): | 83×44,3×34 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Управление: | пульт ДУ, встроенный Wi-Fi-модуль | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Таймер: | на включение и на отключение (до 24 часов) | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальная мощность кондиционера (холодопроизводительность): | 9000 | BTU9/ч | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Индикация: | ЖК-дисплей, индикация включения, режимов работы | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |