ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

## РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Цели и правовое основание для поставки товара (выполнения работ, оказания услуг):

1.1.1. Целями данной закупки является обеспечение бесперебойной работы Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения ««Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий».

1.1.2. Основанием для закупки товара (выполнения работ, оказания услуг) является План-график закупок Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» в 2026 году.

1.2. Код ОКПД2 - 71.20.11.190

## Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий

Контракта в соответствии со статьей 33 Закона

Оказание услуг по контролю качества аптечного производства для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий»» в 2026 году.

2.1. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг.

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.20.11.190 | Бактериологическое исследование аптечных форм на стерильность | Усл.ед. | 22 |

2.2. Требования к качеству и безопасности услуг.

1. Во время оказания услуг обязательно соблюдение технологий и методик оказания услуг, требований норм действующего законодательства Российской Федерации.

2. Услуги должны оказываться непосредственно Исполнителем без привлечения третьих лиц.

3. Исполнитель гарантирует соблюдение правил внутреннего контроля качества (на преаналитическом, аналитическом и пост аналитическом этапах), участие лаборатории в программах ФСВОК и Международного контроля качества

4. Оказывать услуги при наличии у Исполнителя аттестата аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, в соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с обязательным приложением области аккредитации для оказания услуги.

2.3. Требования к техническим характеристикам услуг.

1. Место оказания услуг: Санкт-Петербург, по адресу нахождения лаборатории Исполнителя.

2. Заказчик осуществляет транспортировку материала (с соблюдением необходимого температурного режима и времени доставки) для лабораторной диагностики собственными силами и за свой счет.

2.1 Материал направляется вместе с заявкой (направлением), где указана вся необходимая информация: В заявке должно быть определено лицо, в отношении которого Заказчик поручает Исполнителю предоставить медицинские услуги, а именно: фамилия, имя, отчество Пациента, дата рождения (чч.мм.гг.) и состав услуг (вид лабораторного исследования), который Заказчик поручает Исполнителю.

3. Исполнитель гарантирует качество оказанных им услуг и обучение медицинского персонала правилам преаналитического регламента для разных видов лабораторных клинико-диагностических исследований.

4. Лабораторные исследования выполняются в течение сроков, согласованных Сторонами непосредственно перед выполнением исследований.

5. Исполнитель гарантирует наличие собственной, зарегистрированной  в Минздравсоцразвития РФ лабораторной информационной системы для кодирования, хранения и выдачи результатов обследования, в т. ч. по электронной почте.

6. Исполнитель гарантирует соблюдение правил внутреннего контроля качества (на аналитическом и пост аналитическом этапах), участие лаборатории в программах  ФСВОК и Международного контроля качества. Порядок оказания услуг установлен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2008 № 4 «Об утверждении санитарных правил СП 1.3.2322 – 08»

7. Готовые заключения по исследованиям передаются Заказчику в день получения результата исследования по средствам электронной почты в формате PDF и режиме on-line. На бумажном носителе, результаты исследования, оформленные надлежащим образом, передаются ответственному лицу Заказчика, на следующий день после получения результатов исследования.

8. Услуги должна оказываться непосредственно Исполнителем без привлечения третьих лиц.

9. Лаборатория располагает дублирующим оборудованием для обеспечения непрерывного технологического процесса.

10. Исполнитель проводит по телефону лаборатории консультирование врачей Заказчика по назначенным тестам.

Раздел 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

## 1.  Услуги, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия, выданный уполномоченным органом.

2. Услуги должны соответствовать требованиям, установленным Контрактом. Услуги, не соответствующие требованиям Контракта считаются не оказанными, и Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

3. Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг.

В случае если качество оказанных услуг не соответствует требованиям технического задания, Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки услуг своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность любого имущества Заказчика.