Приложение № 1

к Договору № _____

от _________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование предмета закупки: Оказание услуг по ремонту элементов системы автоматической противопожарной защиты (далее – АППЗ и/или система) для нужд СПб ГБУЗ Клиническая больница Святителя Луки в 2026 году (далее – услуги)

2. Место оказания услуг: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.46, лит. А, корпус 152, (4 этаж, пом. 417, приточно-вытяжная установка №4)

# 3. Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

# Ремонт осуществляется по рабочим дням (понедельник- пятница) с 9:00 до 17:00 (время московское) по предварительному соглашению с Заказчиком. Исполнитель обеспечивает отсутствие негативного влияния на текущую профессиональную деятельность Заказчика (минимальный уровень шума) и обязательную чистовую уборку.

4. Требования к условиям оказания услуг

4.1. Исполнитель должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего Договора.

4.1.1. Услуги оказываются Исполнителем на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на основании требования пункта 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

4.2. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, установленные и применяемые к услугам такого рода, в т.ч.:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования;

- ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

4.3. Услуги оказываются специалистами, имеющими необходимую квалификацию и опыт, имеющими удостоверения о допуске к работам на высоте.

4.4. При оказании услуг Исполнитель обеспечивает соблюдение требований по охране труда, экологических, санитарно–эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и правил, а также иных нормативных требований, предъявляемых к услугам, предусмотренным Договором.

4.5. Все материалы, инструменты, оборудование необходимые для оказания услуг предоставляются Исполнителем.  Все оборудование, используемое при оказании услуг, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования, Исполнитель осуществляет по согласованию с Заказчиком. Самовольное подключение указанного оборудования запрещается.

4.6. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяемым к оказанию услуг такого рода.

4.7. Ремонт АППЗ осуществляется путем замены деталей (запасных частей) системы на новые.

Запасные части, подлежащие замене, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими восстановление потребительских свойств. Запасные части, подлежащие замене, предоставляются Исполнителем согласно таблице ниже:

Таблица

| № п/п | Перечень необходимых запасных частей | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электропривод FSA05S230Sz | 1 шт. |

5. Требования к гарантийному сроку

5.1. Показатель качества оказанных услуг: работоспособность системы в полном объеме.

5.2. Гарантийный срок на результат услуг составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Гарантийный срок подразумевает собой период времени, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, возникший в результате некачественно оказанных услуг.

5.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют осуществлять нормальную эксплуатацию АППЗ, Исполнитель обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Течение гарантийного срока прерывается на всё время, на протяжении которого результат услуг (или его часть) не мог использоваться вследствие недостатков (дефектов) услуг, за которые отвечает Исполнитель.

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Заместитель главного врача по организационно-методической работе и общим вопросам _________________________/Касаткин А.Е. (Подписано ЭП) | _____ ____________________/________ (Подписано ЭП) |