УТВЕРЖДАЮ

Главный  врач СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр»

__________________Г.Ш.Туфатулин

«06» июля 2026 г.

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

на поставку изделий медицинского назначения

для СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» в 2026 году

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

  - Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

  - Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, 
не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

  - Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

  - В комплект поставки товара должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

  - Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована 
на русском языке.

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, товар не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

- Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения 
в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение № 1.

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| № п/п | КТРУ/ ККН | Наименование товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: |  |  |
| 1 | 17.12.14.142-00000002/ 17.12.14.142-001 | - Бумага для регистрации электрокардиограмм | Форма выпуска | Рулон | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики по ККН | ШТ | 100 |
|  |  |  | Основа | Термобумага | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Фотометрическая метка | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Тип намотки на втулку | Наружу рулона термослоем без диаграммной сетки | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Ширина ленты | ≥ 57 ≤ 58 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Длина ленты | ≥ 19 ≤ 24 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр втулки | 12 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Область применения | Лента регистрационная рулонная термочувствительная должна применяться для регистрации результатов аудиометра имеющегося в наличие у Заказчика | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Дополнительные характеристики. В связи с тем, что характеристики, указанные в ККН, не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара, в описании объекта закупки указана дополнительная информация исходя из характеристик, которым должен отвечать закупаемый товар. Дополнительные требования необходимы для более точного описания заявленных требований к товару, обеспечения качества и надежности продукции, безопасности ее использования |  |  |
| 2 | 32.50.13.190-00008512 | - Бинт трубчатый/полоска для фиксации повязки, одноразового использования | Качество | Бинты эластичные трубчатые произведены на латексно-полиэфирной основе. Состав: оплетенная нить из латекса - 71%, а полиэфирная нить - 29 %. Материал: высокоэластичный, предназначен для удобной и надежной фиксации повязок в области торса (на грудной клетке) и живота, в области тазобедренного сустава для взрослых и детей. Представляет собой бесшовную трикотажную крупно-ячеистую сетчатую эластичную трубку длиной 20см, шириной 4 см. По всей длине бинта нанесена маркировочная полоса бежевого цвета, которая предназначена для правильной ориентации бинта по оси при наложении его на тело, с целью предотвращения перекручивания бинта при его использовании. Бинт рекомендуется подвергнуть ручной стирке (без растягивания) при t не выше 40°С с применением жидкого стирального порошка/мыла, полосканию без отжима и сушке вдали от отопительных приборов. Бинты упакованы в индивидуальную упаковку изготовленной из полипропиленовой пленки, с нанесением маркировки на каждой штуке, препятствующую намоканию бинта и его повреждению при транспортировке. Товар упакован в групповые транспортировочные гофрокоробки, что обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ .Срок годности в невскрытой упаковке производителя 60 месяцев. В наличие Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Товар безопасен: в соответствии с нормами Федерального Закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения». | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики в КТРУ отсутствуют, потому заказчик указывает необходимые характеристики товара | ШТ | 500 |
| 3 | 32.50.13.190-00007459/ 32.50.13.190-019 | - Шпатель для языка, смотровой | Материал | Древесина | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики по ККН | ШТ | 1000 |
|  |  |  | Стерильность | Наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | ≥ 140 ≤ 150 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | ≥ 17 ≤ 18 мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |  |
| 4 | 21.20.24.169-00000001/ 32.50.50.190-181 | Салфетка антисептическая | Материал салфетки | Нетканный материал | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики по КТРУ | ШТ | 8420 |
|  |  |  | Пропиточный раствор | Этиловый спирт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  | Длина | 65 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Характеристики по ККН |  |  |
|  |  |  | Ширина | 56 мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

### Главная медицинская сестра                                                    Е.Ю.Калугина