Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

  - Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

  - Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

  - Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

  - Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Оборудования, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

  - Поставляемое Оборудование должно быть новым, не ранее 2026 года выпуска (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

  - В комплект поставки Оборудования должны входить все материалы, комплектующие и принадлежности в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

  - Информация об Оборудовании должна быть на русском языке или иметь перевод на русском языке.

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

1.8. Поставщик должен безвозмездно исправить по требованию Заказчика, в установленный им срок, все выявленные недостатки поставленного Товара, если в процессе исполнения контракта Поставщик допустил отступление от условий контракта и Товар был поставлен ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

2.2. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за все повреждения или порчу Товара, возникшие в результате некачественной упаковки, за образование коррозии, за дополнительные расходы, которые могут возникнуть в результате неправильной маркировки.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества.

3.1. При осуществлении поставки Товара Поставщик должен представить: копию регистрационного  удостоверения на медицинское изделие, оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов качества, сертификатов соответствия (декларации о соответствии) на поставляемые Товары (Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425)

3.2. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения».

3.3. Поставляемый товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.4. Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

3.5.Поставщик гарантирует, что Оборудование, поставленное по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Оборудования в соответствии со Спецификацией (приложение № 1 к Контракту), Техническими требованиями (приложение № 2 к Контракту), технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Оборудования.

3.6. Поставщик предоставляет Заказчику гарантии производителя (изготовителя) Оборудования, оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичными документами, подтверждающими надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Оборудования, а также надлежащее качество Оборудования.

3.7. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого Оборудования условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства, устранение неисправностей посредством замены Оборудования или запасных частей к нему.

3.8. Гарантия Поставщика на поставленное Оборудование составляет  (не менее 12 месяцев и не менее срока действия гарантии производителя на Оборудование). Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

3.9. Неисправное или дефектное Оборудование будет возвращено Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Оборудования гарантийный срок на данное Оборудование продлевается.

3.10. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качествами и характеристиками товара, указанными в настоящем контракте.

4. Сроки и место поставки:

4.1. Доставка, разгрузка, подъем на этаж, распаковка, сборка, установка мебели в помещениях (по указанию Заказчика), вывоз упаковки от мебели осуществляются силами и за счет Поставщика и осуществляется по адресу:

Санкт-Петербург, г. Пушкин, Жуковско-Волынская ул, д. 4, лит.А.

с 9 ч.00 мин. до 13 ч.00 мин. по рабочим дням.

Поставщик не менее, чем за 3 (три) дня до осуществления поставки товара уведомляет Заказчика о времени и дате поставки Товара в место доставки.

4.2. Период поставки товара: 30 календарных дней

.  с даты подписания Контракта Сторонами

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение №1

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика»

| КТРУ 26.60.12.129-00000250 Монитор пренатальный для плода/матери НКМИ - 119540 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Значение характеристики | Ед. измерения | Инструкция по заполнению |
| Автоматизированный анализ параметров КТГ (характеристика не является обязательной для применения) | Измерение базальной частоты сердечных сокращений |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
|  | Измерение количества акцелераций |  |  |
|  | Измерение количества децелераций |  |  |
|  | Измерение усредненного значения мгновенной вариабельности (STV) |  |  |
| Автоматический анализ по Фишеру/Кребсу (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Возможность проведения регистрации ЧСС матери (характеристика является обязательной для применения) | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Анализ КТГ по критериям Доуза-Редмана (характеристика не является обязательной для применения) | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Возможность подключения прибора в больничную сеть (характеристика не является обязательной для применения) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Возможность проведения регистрации ЧСС плода при многоплодной беременности(характеристика не является обязательной для применения) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Встроенный жидкокристаллический дисплей (характеристика не является обязательной для применения) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Встроенный принтер (характеристика является обязательной для применения) | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Измерение количества движений плода (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Измерение размаха частоты сердечных сокращений (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
| Количество ультразвуковых доплеровских датчиков проводных (характеристика не является обязательной для применения) |  | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Регистрация шевелений плода (характеристика является обязательной для применения) |  | Автоматическая |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |
|  |  | Ручная |  |  |
| Сохранение данных об исследованиях в памяти монитора (характеристика не является обязательной для применения) |  | Да |  | Значение характеристики не может изменяться Участником закупки |

Ответственное лицо за описание объекта закупки: главная медсестра  Нагимзянова Л.В.