ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы

(эксплуатации более 10 лет)

для Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 455 с углубленным изучением английского языка Колпинского района Санкт-Петербурга

Цели и правовое основание для поставки товара (работ, услуг):

Целями данной закупки является оказание услуг по испытанию технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет) в 2026 г. с составлением АКТА о проведении испытаний АПС и СОУЭ

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 455 с углубленным изучением английского языка Колпинского района Санкт-Петербурга.

Основанием для закупки является Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 года № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 и плановый период 2027 и 2027 годов»

Источник финан8ирования: СГЗ

Обоснование начальной цены:

Начальная (максимальная) цена контракта определена Заказчиком методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на данный вид товара, в соответствии с п.1 ч.1 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Использованы коммерческие предложения.

Цена контракта: 88 200,00 руб. (восемьдесят восемь тысяч двести рублей 00 копеек).

Адрес оказания услуги:

-196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 8б, лит. А,

-196655, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Красная, д. 14, лит. А.

Период оказания услуг: с даты, следующей за датой заключения контракта, в течение 10 рабочих дней

Спецификация:

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по испытанию технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет) | услуга | 1 |

Требования к оказанию услуг:

Испытание технических средств системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (эксплуатации более 10 лет) проводятся в соответствии с приказом МЧС России от 28 апреля 2023 г. N 408 «Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 202 № 1479».