ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки латексные неопудренные, нестерильные (упаковка 100 шт.) РАЗМЕР L | Нестерильное изделие из латекса для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра или процедур; внутренняя поверхность неопудрена. Изделие одноразового использования. Материал: латекс Стерильность: нестерильные Размер: L Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 50 |
| 2 | Перчатки латексные неопудренные, нестерильные (упаковка 100 шт.) РАЗМЕР S | Нестерильное изделие из латекса для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра или процедур; внутренняя поверхность неопудрена. Изделие одноразового использования. Материал: латекс Стерильность: нестерильные Размер: S Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 50 |
| 3 | Перчатки латексные смотровые размер XL | Нестерильное изделие из латекса для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника; внутренняя поверхность неопудрена. Изделие одноразового использования. Материал: латекс Стерильность: нестерильные Размер: XL Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 8 |
| 4 | Маска медицинская 100 шт | Изделие, закрывающее нос и рот медицинского работника и защищающее от попадания микроорганизмов. Фиксируется на голове при помощи резинок. Изделие одноразового использования. Количество слоёв: 3 Крепление: на резинках Размер: 175×95 мм Наличие носового фиксатора: да Кол-во в упаковке: 50 шт | шт | 2800 |
| 5 | Перчатки латексные неопудренные, нестерильные (упаковка 100 шт.) РАЗМЕР M | Нестерильное изделие из латекса для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника; внутренняя поверхность неопудрена. Изделие одноразового использования. Материал: латекс Стерильность: нестерильные Размер: M Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 100 |
| 6 | Перчатки полиэтиленовые размер L, 100 шт/уп. | Нестерильные смотровые перчатки из полиэтилена прозрачного цвета. Изделие одноразового использования. Материал: полиэтилен Стерильность: нестерильные Размер: L Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 10 |
| 7 | Перчатки полиэтиленовые размер М, 100 шт/уп. | Нестерильные смотровые перчатки из полиэтилена прозрачного цвета. Изделие одноразового использования. Материал: полиэтилен Стерильность: нестерильные Размер: M Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 10 |
| 8 | Шапочки одноразовые белые | Нестерильное покрытие для головы медицинского персонала из нетканого материала. Изделие одноразового использования. Диаметр: 48 см Исполнение: тип «Шарлотта», с одной резинкой Плотность: 12 г/м² Цвет: белый Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 32 |
| 9 | Средство дезинфицирующее кожный антисептик, 1 л, под дозатор | Готовый к применению антисептик на основе спирта для гигиенической обработки рук и дезинфекции поверхностей. Не требует смывания. Объём флакона: 1 л Тип упаковки: флакон под дозатор Форма: гель или жидкость | Фл | 18 |
| 10 | Пелёнка впитывающая 60×60 см | Одноразовая впитывающая пелёнка. Применяется в медицинских учреждениях при проведении различных процедур пациентам. Изделие одноразового использования. Размер: 60×60 см Кол-во в упаковке: 30 шт | Уп | 18 |
| 11 | Бинт самофиксирующийся 4,5×5 | Самофиксирующийся (когезивный) нестерильный бинт. Не требует дополнительной фиксации. Изделие одноразового использования. Длина: 4,5 м Ширина: 5,0 см Стерильность: нестерильный Тип: когезивный | Шт | 24 |
| 12 | Очки защитные медицинские | Защитные очки открытого типа из поликарбоната прозрачные. Предназначены для защиты глаз медицинского персонала от брызг биологических жидкостей. Изделие многоразового использования. Тип: открытые Материал линз: поликарбонат Цвет линз: прозрачный Класс риска: первый | Шт | 45 |
| 13 | Журнал госпитализации | Журнал учёта приёма больных и отказов в госпитализации установленной формы. Форма: 001/у | Шт | 1 |
| 14 | Салфетка одноразовая 20×30 см спанлейс белый (100 шт/пачка) | Нетканая салфетка из спанлейса белого цвета. Предназначена для медицинских процедур и ухода за пациентом. Изделие одноразового использования. Размер: 20×30 см Материал: спанлейс Плотность: 50 г/м² Цвет: белый Кол-во в упаковке: 100 шт | Уп | 32 |
| 15 | Салфетка спиртовая 3,0*6,5 см для инъекций (100 шт/упак) | Стерильные салфетки, пропитанные спиртовым антисептическим раствором. Предназначены для обработки кожи перед инъекциями. Изделие одноразового использования. Размер: 3,0×6,5 см Стерильность: стерильные Пропиточный раствор: этиловый спирт Кол-во в упаковке: 100 шт | шт | 36 600 |
| 16 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе 5×500 см | Лейкопластырь на тканевой основе телесного цвета для фиксации повязок на коже. Изделие одноразового использования. Материал: тканевая основа Размер: 5×500 см Форма выпуска: катушка, индивидуальная упаковка | Шт | 24 |
| 17 | Пластырь фиксирующий на тканевой основе 2×500 см | Лейкопластырь на тканевой основе для фиксации повязок на коже. Изделие одноразового использования. Материал: тканевая основа Размер: 2×500 см Форма выпуска: катушка | Шт | 24 |
| 18 | Влажные рукавицы для мытья тела (8 шт) | Одноразовые влажные рукавицы для гигиенической обработки тела пациентов, не требующие воды. Предназначены для ухода за лежачими больными. Изделие одноразового использования. Кол-во в упаковке: 8 шт Тип: без дополнительного средства (сухие) | Уп | 18 |
| 19 | Пена моющая 400 мл | Пена для мытья тела без воды. Применяется для гигиенической обработки пациентов, не требующей использования воды. Не требует смывания. Объём: 400 мл Форма выпуска: аэрозоль/флакон | Фл | 9 |
| 20 | Мыло жидкое антисептическое | Жидкое мыло с антисептическим эффектом для гигиенической обработки рук медицинского персонала. Форма: жидкое Тип: с антисептическим эффектом | Фл | 9 |
| 21 | Шприц Жанэ для промывания полостей 150 мл, одноразовый | Стерильный одноразовый шприц типа Жанэ объёмом 150 мл. Предназначен для промывания полостей. Носик под катетер. Изделие одноразового использования. Объём: 150 мл Тип: Жанэ Носик: под катетер Кратность: одноразовый | Шт | 18 |
| 22 | Индикатор химический контроля очистки медицинских изделий «Азопирам-Р» | Химический индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий на наличие остатков крови (тест Азопирам). Изделие одноразового применения. Тест: Азопирам-Р Назначение: контроль качества предстерилизационной очистки | Шт | 9 |
| 23 | Пакет для сбора медицинских отходов класса Б, 9–10 л, 330×600 мм | Пакет из полимерного материала для сбора и временного хранения медицинских отходов. Изделие одноразового использования. Класс отходов: Б Цвет: жёлтый Объём: 9–10 л Размер: 330×600 мм | Шт | 100 |
| 24 | Пакет для сбора медицинских отходов (700×800 – 60л) класса Б | Пакет из полимерного материала для сбора и временного хранения медицинских отходов. Изделие одноразового использования. Класс отходов: Б Цвет: жёлтый Объём: 60 л Размер: 700×800 мм | Шт | 300 |
| 25 | Пакет для сбора медицинских отходов (700×800 – 60л) класса А | Пакет из полимерного материала для сбора и временного хранения медицинских отходов. Изделие одноразового использования. Класс отходов: А Цвет: серый Объём: 60 л Размер: 700×800 мм | Шт | 200 |
| 26 | Салфетка марлевая нестерильная 10×10 см 8-слойная (50 шт/уп) | Нестерильная марлевая салфетка из хлопка. Применяется для медицинских процедур. Изделие одноразового использования. Стерильность: нестерильная Размер: 10×10 см Кол-во сложений: 8 Кол-во в упаковке: 50 шт | уп | 28 |
| 27 | Салфетки марлевые для уборки 30×30 см | Марлевые салфетки для уборки и медицинских целей. Изделие одноразового использования. Размер: 30×30 см Материал: спанлейс Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 4 |
| 28 | Салфетки бумажные диспенсерные, 1-слойные, белые, 100 шт/уп | Одноразовые бумажные диспенсерные салфетки для гигиенических целей. Слойность: 1 Цвет: белый Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 5 |
| 29 | Иглы инъекционные 0,8×40,0 (100 шт/уп) | Стерильные инъекционные иглы с острым скошенным краем типа Луер. Предназначены для использования со шприцами. Изделие одноразового использования. Тип коннектора: Luer Размер: 0,8×40 мм Стерильность: стерильные Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 42 |
| 30 | Иглы инъекционные 0,8×60,0 / 0,8×50,0 (100 шт/уп) | Стерильные инъекционные иглы с острым скошенным краем типа Луер. Предназначены для использования со шприцами. Изделие одноразового использования. Тип коннектора: Luer Размер: G21 (0,8×50 мм) Стерильность: стерильные Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 9 |
| 31 | Иглы инъекционные 0,6×30 (100 шт/уп) | Стерильные инъекционные иглы с острым скошенным краем типа Луер. Предназначены для использования со шприцами. Изделие одноразового использования. Тип коннектора: Luer Размер: 0,6×30 мм Стерильность: стерильные Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 22 |
| 32 | Иглы инъекционные 29G 0,33×12 мм (100 шт/уп) | Стерильные инъекционные иглы типа Луер малого диаметра. Изделие одноразового использования. Тип коннектора: Luer Размер: 29G (0,33×12 мм) Стерильность: стерильные Кол-во в упаковке: 100 шт | уп | 2 |
| 33 | Игла двухсторонняя для забора крови 21–22G (100 шт/уп) | Стерильная двусторонняя игла для вакуумных систем забора крови. Изделие одноразового использования. Размер: 21G Назначение: для вакуумных пробирок Стерильность: стерильная | шт | 800 |
| 34 | Марля 5 м | Отрез марлевый хлопчатобумажный. Используется для перевязочных и медицинских целей. Длина: 5 м Плотность: 28 г/м² | шт | 9 |
| 35 | Термометр медицинский безртутный | Медицинский термометр без ртути в прозрачном пластиковом футляре. Предназначен для измерения температуры тела. Тип: безртутный (спиртовой) Упаковка: прозрачный пластиковый футляр | шт | 30 |
| 36 | Халат процедурный одноразовый нестерильный на кнопках | Нестерильный одноразовый процедурный халат из спанбонда. Предназначен для защиты медицинского персонала во время процедур. Изделие одноразового использования. Материал: спанбонд, 20–25 г/м² Стерильность: нестерильный Застёжка: на кнопках Цвет: белый или голубой Длина: 110 см | шт | 10 |
| 37 | Пикфлоуметр | Медицинский прибор для измерения пиковой скорости выдоха. Применяется для мониторинга функции внешнего дыхания у пациентов с бронхиальной астмой и ХОБЛ. Изделие многоразового использования. Назначение: измерение пиковой скорости выдоха Тип: портативный | шт | 3 |
| 38 | Кружка Эсмарха одноразовая стерильная, 1500 мл | Стерильная одноразовая кружка Эсмарха. Предназначена для постановки клизм. Изделие одноразового использования. Объём: 1500 мл Стерильность: стерильная Кратность: одноразовая | шт | 50 |
| 39 | Система инфузионная для переливания растворов | Стерильная инфузионная система для внутривенного введения растворов из полимерных контейнеров. Оснащена пластиковым шипом и иглой-бабочкой. Изделие одноразового использования. Размер иглы: 23G Вид шипа: пластиковый Кратность: одноразовая | шт | 800 |
| 40 | Тонометр механический | Механический тонометр для измерения артериального давления. Изделие многоразового использования. Тип: механический Назначение: измерение артериального давления | шт | 29 |
| 41 | Тонометр автоматический | Автоматический тонометр для измерения артериального давления. Изделие многоразового использования. Тип: автоматический Назначение: измерение артериального давления | шт | 13 |
| 42 | Ингалятор паровой | Паровой ингалятор для проведения ингаляционных процедур. Изделие многоразового использования. Тип: паровой Назначение: ингаляционные процедуры | шт | 3 |
| 43 | Контейнер-укладка для транспортировки анализов | Контейнер-укладка для транспортировки биологических образцов и анализов. Изделие многоразового использования. Тип: укладка-контейнер Вместимость: не менее 50 пробирок | шт | 4 |
| 44 | Игла-бабочка (минивена) для венепункции | Стерильная игла-бабочка (минивена) для венепункции и внутривенных вливаний. Изделие одноразового использования. Тип: игла-бабочка (минивена) Стерильность: стерильная Назначение: венепункция, в/в вливания | уп | 1 |