Таблица № 1

3. Требования к функциональным, техническим и качественные характеристики, эксплуатационным характеристикам объекта закупки

| № п/п | Наименование Товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению | Единица измерения характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канюля для стоматологической аспирационной системы, одноразового использования 32.50.13.110-00005012 | назначение | Гибкие одноразовые наконечники для слюноотсоса | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт | 100 000 |
|  |  | диаметр | 6.5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Миллиметр |  |  |
|  |  | материал | нетоксичный ПВХ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой Стенка армирована металлической проволокой, Мягкий наконечник обтекаемой формы предотвращает травму слизистой | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  | количество в упаковке | ≥ 100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Штука |  |  |
|  |  | Длина | ≥ 150 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Миллиметр |  |  |
|  |  | цвет | бесцветный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |

Описание товара в позиции КТРУ отсутствует. Заказчик осуществляет описание товара в соответствии с требованиями ст. 33 Закона

Указание дополнительных характеристик не запрещено, Заказчик осуществляет описание товара в соответствии с требованиями ст. 33 Закона

Утверждаю главная медицинская сестра   ___________________ И.И.Кутепова