Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона №44-ФЗ

| Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Назначение | Для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК |
| Пробирка изготовлена из полиэтилентерефталата | Соответствие |
| Завинчивающаяся крышка | Наличие |
| Внешний диаметр, мм | Не более 16 |
| Длина, мм | Не более 100 |
| Номинальная вместимость (объём засасывания крови), мл | Не менее 8 |
| Стабильность образца крови в пробирке, дней | Не менее 15 |
| Стерильность пробирки | Наличие |
| Диапазон температуры хранения для поддержания стабильности: от +4 до +37°C | Соответствие |
| Наполнитель: вода, К3ЭДТА, клеточный консервант | Наличие |
| Центрифугирование после взятия образца крови допускается на любом сроке хранения образца | Соответствие |
| Количество пробирок в упаковке, шт | 50 |

# Требования к качеству и безопасности товара

  - Поставленный Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), должен полностью соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик предоставляет с поставкой Товара: регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия, декларации о соответствии и (или) иных документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, копии регистрационных удостоверений на позиции поставляемого товара, которые подлежат регистрации на территории РФ (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»).

  - Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

2.	Требования к таре и упаковке товара

2.1.	Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара.

При определении габаритов упаковки Товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать отсутствие мощных грузоподъемных средств в Месте доставки Товара.

2.2.	Маркировка и оформление Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации к данному Товару. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

  - Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

3. Требования к отгрузке и доставке товара

3.1.	Доставка товара до адреса заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и средствами Поставщика в течение 3 (трех) дней с даты заключения Контракта.

3.2.	Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до места назначения. Местом поставки товара является СПб ГБУЗ «Перинатальный центр №17» по адресу:   Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д.47

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара

4.1.	Поставщик гарантирует, что поставленный товар является новым (товаром, который не был в употреблении).

4.2.	Поставщик гарантирует:

-	полное соответствие поставляемого товара условиям контракта;

-	соответствие качества поставляемого товара стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество товара документами в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.3.	Поставляемый Товар должен иметь остаточный срок годности – не менее 12 месяцев на момент поставки в учреждение.