Описание объекта закупки

на поставку промывочного раствора для биохимического автоматического анализатора Becman Coulter AU-5800 для нужд МЦКДЛ СПб ГБУЗ «ДГП № 71» в 2026 году.

Идентификационный код закупки:  262780211272078020100100020000000244

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

1.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

1.6. В комплект поставки товара должны входить все материалы в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

1.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

1.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

- Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Гарантии

3.1. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

3.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

3.3. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида и установленному температурному режиму. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.

3.4. В случае обнаружения Заказчиком товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества до истечения срока годности товара Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней с момента поступления письма (претензии) от Заказчика.

3.5. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.6. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

3.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был 
в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

3.8. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодными для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

3.9. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

4. Качество Товара

4.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, что подтверждается регистрационным(ыми) удостоверением(ями) Товара(ов), выданным(ыми) уполномоченным органом.

8.2. Срок годности Товара на момент поставки Заказчику должен составлять:

а) общего срока годности более 5-ти лет – остаточный срок годности, не менее 30 месяцев;

б) общего срока годности от 4-х до 5-ти лет – остаточный срок годности, не менее 24 месяцев;

в) общего срока годности от 3-х до 4-х лет – остаточный срок годности, не менее 18 месяцев;

г) общего срока годности от 2-х до 3-х лет – остаточный срок годности, не менее 12 месяцев;

д) общего срока годности от 1-го года до 2-х – остаточный срок годности, не менее 9 месяцев;

е) общего срока годности до 9-ти месяцев – остаточный срок годности, не менее 6 месяцев;

ж) общего срока годности до 6-ти месяцев – остаточный срок годности, не менее 3 месяцев;

з) общего срока годности до 3-х месяцев – остаточный срок годности не менее 1 месяца от срока

годности, установленного на упаковке Товара (даты изготовления), если иное не установлено в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

4. Место и срок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресам (далее – Место доставки):

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновское, пр-кт Энгельса, д.117 литера А;

Заказчик вправе указать Поставщику конкретное помещение для доставки и разгрузки Товара. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

Поставщик за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки в Место доставки. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика) осуществляются силами Поставщика и за его счет.

4.2. Период поставки товара – с даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.  (по заявкам Заказчика).

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара, в которой указывает наименование, количество, ассортимент поставляемого Товара, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Способы передачи заявки Поставщику: путем вручения документа нарочным, передача средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется по реквизитам (адресам), указанным в Контракте.

Товар, не заказанный в конкретной заявке, не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение №1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промывочный раствор | 20.59.52.195 / КТРУ отсутствует | Описание | Раствор предназначен для очистки и обслуживания компонентов анализатора. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 | упак |
|  |  |  | Назначение | Для работы на биохимическом анализаторе серии AU |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество флаконов в упаковке | ≥ 6 | шт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Объем флаконов | ≥ 2000 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

*Согласно п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание необходимого к поставке Товара приведено в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так как в соответствующей позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отсутствует описание характеристик товара. Данная информация необходима с целью получения Заказчиком Товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой учреждения.

Зам. главного врача по ЛС_______________Попова С.Н