Приложение № 3 к контракту

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к объему, качеству  услуг,  их техническим, функциональным и

эксплуатационным характеристикам.

1. Услуга, являющаяся объектом закупки, оказывается в полном объеме в соответствии со Расчетом  (Приложение №1 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение №2 к Контракту).  Обрабатываемая площадь – 794 м. кв. Гарантийный срок службы огнезащитной обработки не менее 3 (трёх) лет.

2.Технология и качество оказываемых услуг, а так же используемых материалов (изделий и оборудования), должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации,  в том числе:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральным законом РФ о внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ №232-ФЗ от 18.12.2006г.;

- Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

- Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521);

- Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден приказом Росстандарта от 30.03.2015 № 365);

- Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008;

- Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474);

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- "СП 71.13330.2017. Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр);

- "ВСН 42-85(р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий" (утв. Приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 № 135);

- СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

- "СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781;

- Территориальные строительные нормы "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" (ТСН 21-304-2003) (Утверждены распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 23.01.2002 № 110-ра);

- Федеральный закон РФ  от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;

- НПБ 251-98. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.03.1998 N 30);

- Иными действующими на территории РФ Нормами и Правилами.

3. Технология и качество услуг должны удовлетворять требованиям государственных стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов – изготовителей оборудования, технологическим картам – схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам.

4. Требования к техническим характеристикам при оказании услуг:

- Выполнить подготовку поверхностей (очистку от пыли).

- Выполнить огнезащитную обработку в соответствие с требованиями руководящих документов.

- Метод нанесения огнезащитного состава должен соответствовать требованиям технологических регламентов на огнезащитные составы.

- Услуги  по нанесению огнезащитного состава должны осуществляться в соответствии с технической документацией на данный огнезащитный состав.

- Расход состава должен быть строго регламентирован и быть достаточным для обеспечения требуемого уровня огнезащиты.

- Огнезащитный состав должен быть снабжен соответствующей маркировкой и упакован в тару, не допускающую утраты огнезащитных свойств в течение установленного cрока годности при соблюдении условий хранения и транспортировки и отвечающую требованиям технической документации.

5. После выполнения услуги, Исполнитель должен предоставить Заказчику Протокол проверки качества огнезащитных покрытий деревянных конструкций и Акт сдачи-приемки на оказание огнезащитных услуг, сертификат на огнезащитный состав.

6. На всех этапах оказания услуг должны быть предоставлены сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации - декларации о соответствии, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

7. Исполнитель обязан при оказании услуг в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального Закона РФ  №89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления».

8. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования материалов и комплектующих, в связи с чем, доставка материалов на объект Подрядчик должна осуществляться в объеме выработки одной смены. Режим оказания услуг согласовывается с Заказчиком.

9. Исполнитель обязан привлекать к оказанию услуг только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд, прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а также прошедших проверку знаний в объеме обязательном для данных услуг (должности).

10. Исполнитель обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

11. Исполнитель обязан обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом предоставления услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе оказания услуг.

12. При повреждении слаботочных линий, таких как телефонизация, локальная вычислительная сеть, противопожарная автоматическая сигнализация, система охранной сигнализации, Исполнитель обязан восстановить за свой счет и сдать Заказчику для дальнейшей эксплуатации.

13. Заказчик при необходимости определяет точки временного подсоединения коммуникаций на период предоставления услуг и предоставляет Исполнителю право пользования ресурсами, в объеме, необходимом для оказания услуг. Исполнитель обеспечивает оплату коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения) за период оказания услуг Заказчику.

14. Исполнитель обязан обеспечивать надлежащую охрану объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала и до завершения предоставления услуг и приемки объекта, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах после сдачи объекта.

15. Исполнитель оказывает услуги на основании действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с пунктом 15 части 1 ст. 12 Федерального Закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 года «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензия должна включать следующие виды услуг (согласно Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»): Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Требования к гарантийному сроку оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества

1. Гарантии качества оказываемых услуг должна соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам  соответствующего рода либо превышать данные требования.

2. Исполнитель осуществляет организацию входного контроля материалов перед поступлением на склад и выдачей на объект услуг, операционный контроль выполнения технологии в соответствии с планом организации услуг, приемочный контроль.

3. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 календарных месяцев гарантийного срока с даты подписания документа о приемке, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных по настоящему Контракту услуг  или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, услуги  Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат услуг, с иными недостатками, которые делают объект услуг непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Исполнителя об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем.

6. В случае обнаружения Заказчиком недостатков результатов услуг по истечении гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат услуг  был принят или должен был быть принят Заказчиком, Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результатов услуг Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента.

7. Исполнитель должен устранять за свой счет выявленные в процессе оказания услуг и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) услуг, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего оказания услуг Исполнителем и (или) третьими лицами, привлеченными им для оказания услуг, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

8. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Исполнителем  уведомления о выявленных недостатках (дефектах) услуг стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

9. В случае уклонения Исполнителем от составления акта выявленных недостатков (дефектов) услуг в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Исполнителя.

10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Исполнитель обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) услуг  не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.

# 11. В случае отказа Исполнителя  от устранения выявленных недостатков (дефектов) услуг или в случае не устранения недостатков (дефектов) услуг в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) услуг за счет Исполнителя.

| Заказчик: ГБДОУ детский сад № 7 Пушкинского района Санкт-Петербурга Заведующий _______________ Доронина С.Г. Подписано ЭЦП | Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Пожсервис» Директор _____________________Н.Н. Дубинина Подписано ЭЦП |
| --- | --- |