

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Исполнитель:
передает результаты поверки СИ, включая сведения о владельце СИ, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца СИ или лица, представившего его на поверку, на СИ нанести знак поверки, и (или) выдать свидетельство о поверке СИ, и (или) в паспорт (формуляр) СИ внести запись о проведенной поверке, или выдать извещение о непригодности к применению СИ.  
Поверка средств измерений проводится в соответствии:
- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 
- постановлением Правительства РФ от 20.04.2010 № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;
- Правилами метрологии ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;
- приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

Услуги, являющиеся предметом Контракта, должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, положениями, стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг.
При оказании Услуг Исполнитель обязан обеспечивать выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охраны окружающей среды и охраны труда. 
Оказываемые услуги должны соответствовать техническим, научным и другим требованиям, предъявляемым к ним действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к наличию у Исполнителя разрешительной документации. 
Наличие выписки из реестра аккредитованных лиц (аттестат аккредитации) в федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация) в области обеспечения единства измерений с соответствующей областью для проведения поверки средств измерений, утвержденных как тип и внесенных в государственный реестр средств измерений (в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»).
Требования к гарантиям услуг, требования к гарантийному и послегарантийному обслуживанию. 
Гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Во время гарантийного периода все обнаруженные недостатки должны устраняться Исполнителем или его представителем в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии Заказчика.
[bookmark: _GoBack]Оформление результатов поверки проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и в соответствии требованиями НД на поверку СИ, калибровки – в соответствии с РМГ120-2013 «ГСИ. Общие требования к выполнению калибровочных работ».
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