Описание объекта закупки

на оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифтового оборудования

- Наименование и цели использования услуг: оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифтового оборудования

1.1.

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения по ОКЕИ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифта: Платформа подъёмная с наклонным перемещением INVA200 | шт | 1 |
| 2 | Оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифта: Платформа подъёмная с наклонным перемещением ЛИФТРОН-3000 | шт | 1 |
| 3 | Оказание услуг по проведению периодического технического освидетельствования лифта: Пассажирский «Могилёвлифтмаш» ПБА1010КТ | шт | 1 |

- Адрес объекта: ГБОУ школа-интернат № 16 Пушкинского района Санкт-Петербурга,  196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Пушкинская ул., д. 49, лит. А.

- Перечень услуг и их объем:

При периодическом техническом освидетельствовании Исполнитель осуществляет:

- проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы;

- технический контроль оборудования лифта и установки оборудования лифта;

- проверку функционирования лифта;

- проверку функционирования устройств безопасности лифта;

- испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта;

- испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

При проверке соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы осуществляют:

-проверку наличия паспорта лифта;

- проверку наличия документов в паспорте лифта, в том числе монтажного (установочного) чертежа и принципиальной электрической схемы лифта;

- проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифта;

- проверку наличия документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифта, контролю за работой лифта посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии) только квалифицированного персонала, а также наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала;

- проверку наличия заключения по результатам обследования лифта, отработавшего назначенный срок службы;

- информирование владельца о необходимости выполнения мероприятий по оценке соответствия лифтов, у которых истекает назначенный срок службы.

4. Условия оказания услуг: в условиях действующего учреждения.

5. Сроки оказания услуг: с даты заключения контракта по 28 августа 2026 года.

6. Требования к качеству услуг:

Организация обязана иметь аккредитацию в порядке, установленном законодательством РФ и иметь все необходимые возможности для выполнения периодического технического освидетельствования собственными силами без привлечения соисполнителей.

Необходимо оказать услуги по периодическому техническому освидетельствованию и оформить результаты в соответствии с требованиями:

- Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года N 824 «Технический Регламент Таможенного Союза «Безопасность лифтов» № ТР ТС 011/2011от 18.10.2011;

Результаты периодического технического освидетельствования Исполнитель записывает в паспорт лифта с указанием срока следующего периодического технического освидетельствования и оформляет  актом периодического технического освидетельствования, который хранят с паспортом  до срока следующего периодического технического освидетельствования.

В соответствии с регламентом проведения периодического технического освидетельствования лифтов.

7.Перечень и технические  характеристики  оборудования:

| № | Модель лифта | Заводской № | Тип лифта | Грузо - подъем-ность, кг | Кол-во остановок | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INVA200 | 10799 | Платформа подъемная с наклонным перемещением для инвалидов (наклонная, правосторонняя, прямолинейная, дата изготовления - 2017г.) | 250 | 2 | 1 |
| 2 | ЛИФТРОН-3000 | 3000004 | Платформа подъемная с наклонным перемещением для групп населения с ограниченными возможностями передвижения (подъемная с наклонным перемещением, дата изготовления -30.10.2017г.) | 1000 | 2 | 1 |
| 3 | Пассажирский ПБА1010КТ | 219191 | Лифт изготовитель ОАО «Могилевлифтмаш» (траспортировка пассажиров с этажа на этаж, дата изготовления- 2016г.) | 1000 | 4 | 1 |

8. Требования к безопасности материалов и услуг:

При оказании услуг необходимо обеспечить соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и сохранности имущества Заказчика. Товары и материалы, применяемые при оказании услуг на проведение соответствия лифтов, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности (Постановление Правительства РФ №1221 от 31.12.2009 г. «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд»), экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

9. Требования к результатам услуг: Результаты периодического технического освидетельствования лифтов, отражаются в Актах технического освидетельствования лифта.