Приложение № 2

2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

по оказанию услуг: техническое обслуживание и поверка весового оборудования для нужд ГБДОУ детский сад № 23 Колпинского района СПб в 2026 году

45.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов

- Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг

  - Местом оказания услуг является: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

196652. Санкт-Петербург, Колпино, улица Загородная, д. 53, литер А;

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и поверка Весов рычажных настольных циферблатных до 6 кг | шт. | 1 |
| 2 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 60 кг | шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 15 кг | шт. | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание и поверка Весов рычажных настольных циферблатных до 10 кг | шт. | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 10 кг | шт. | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 3 кг | шт. | 2 |

  - Местом оказания услуг является: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга (Площадка № 1) по адресу:

196652. Санкт-Петербург, Колпино, улица Загородная, д. 43, корпус 5, строение 1

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 200 кг | шт. | 2 |
| 2 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 15кг | шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 3 кг | шт. | 2 |
| 4 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 6 кг | шт. | 1 |

  - Местом оказания услуг является: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга (Площадка №3) по адресу:

196652. Санкт-Петербург, Колпино, улица Загородная, д. 41, корпус 4, строение 1

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 15 кг | шт. | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 6 кг | шт. | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 200 кг | шт. | 1 |

  - Местом оказания услуг является: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 Колпинского района Санкт-Петербурга (Площадка №4) по адресу:

196652. Санкт-Петербург, Колпино, улица Севастьянова, д. 28, корпус 3, строение 1

| № | Наименование услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 6 кг | шт. | 3 |
| 2 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 150 кг | шт. | 2 |
| 3 | Техническое обслуживание и поверка весов электронных до 15 кг | шт. | 1 |

  - Условия и сроки (периоды) оказания услуг:

  - Начало оказания услуг – с даты подписания контракта.

  - Окончание оказания услуг – до «15» декабря 2026 г.