Описание объекта закупки

- Наименование объекта закупки: оказание услуг по поверке приборов учета водоснабжения в зданиях СПб ГБУ ПМЦ «МИР» в 2026 году.

- Место оказания услуг:

- г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к.1, литера Д;

- г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, к. 1, лит. А;

- г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Осиновая роща, Приозерское ш., д. 18, к. 1, лит. А.

- Сроки оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

- Порядок формирования цены контракта: цена Контракта включает в себя налоги, сборы и платежи и складывается из стоимости услуг, транспортных и иных расходов Исполнителя, связанных с выполнением обязанностей по Контракту.

- Гарантийные требования: срок гарантии услуг по контракту устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае выявления Заказчиком в гарантийный период нарушений, допущенных Исполнителем, условий контракта о качестве оказания услуг Заказчик письменно извещает об этом Исполнителя.

Исполнитель обязан в срок, установленный в письменном извещении Заказчика, своими силами и за свой счет устранить выявления отклонения от качества услуг, а также, в случае необходимости, повторно оказать отдельные услуги (виды услуг). Если Исполнитель в течение срока, указанного в письменном извещении Заказчика, не устранит выявленные недостатки в оказанных услугах, то Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить их силами другого исполнителя, а Исполнитель обязан оплатить расходы Заказчика на их устранение. Гарантийный срок начинает течь с даты, когда услуги приняты Заказчиком.

- Перечень нормативно-правовых документов, используемых Исполнителем при оказании услуг:

- Федеральный закон Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в редакции от 08.08.2024, действует с 01.01.2026);

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в редакции от 23.03.2026, действует с 03.04.2026);

- ГОСТ Р 8.1012-2022 Национальный стандарт российской федерации государственная система обеспечения единства измерений. Счетчики воды. Методика поверки;

- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 412-ФЗ №Об аккредитации в национальной системе аккредитации» (в редакции от 31.07.2025, действует с 01.03.2026).

- Требование к Исполнителю: аккредитация в соответствии с законодательством РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений согласно ч. 2 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в редакции от 08.08.2024, действует с 01.01.2026).

- Порядок и условия оказания Услуг:

Услуги по подготовке весов включают в себя:

-проверить исправность всех узлов оборудования, почистить от пыли, грязи, при необходимости провести ремонт, убедиться в целостности заводской пломбы.

Результат поверки – подтверждение пригодности приборов учета к применению или признание приборов учета непригодным к применению.

Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов на приборы учета в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в редакции от 08.08.2024, действует с 01.01.2026).

Перечень приборов, подлежащих подготовке и поверке

| № | Марка прибора учета | Место нахождения прибора учета | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLF-U | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к.1, литера Д; | 1 |
| 2 | VLF-R | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к.1, литера Д; | 1 |
| 3 | ТАЙПИТ | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к.1, литера Д; | 1 |
| 4 | ARZAMAS 15-3-2 | г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 133, к.1, литера Д; | 2 |
| 5 | VLF-U | г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 46, к. 1, лит. А; | 5 |
| 6 | ГЛ (ТАЙПИТ) | г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Осиновая роща, Приозерское ш., д. 18, к. 1, лит. А | 1 |