Описание объекта закупки

на поставку медицинских изделий (наконечник пипетки) для нужд МЦКДЛ СПб ГБУЗ «ДГП № 71» в 2026 году

Идентификационный код закупки: 262780211272078020100100020000000244

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении №1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

1.3. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

1.4. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

1.5. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

1.6. В комплект поставки товара должны входить все материалы в соответствии с его функциональным назначением и требованиями документации.

1.7. Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована на русском языке.

1.8. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие качество поставляемого товара, а именно сертификаты соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрена их обязательная сертификация), декларации соответствия на товар (в отношении которого законодательством Российской Федерации предусмотрено их декларирование соответствия), санитарно-эпидемиологические заключения (по товарам, требующим указанных заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по Контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

- Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Гарантии

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого товара всем действующим стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Поставщик гарантирует соответствие качества товара действующим государственным стандартам, техническим условиям и нормативам для данного вида товара. Требования к качеству товара устанавливаются в соответствии со статьей 469 ГК РФ.

3.3. Остаточный срок годности на товар на момент поставки составляет не менее 12 месяцев, если иное не установлено Спецификацией (Приложение N1 к Контракту).

3.4. Исчисление гарантийного срока производится в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации (ст.472, 473 ГК РФ).

3.5. Поставщик гарантирует, что условия хранения товара и условия доставки полностью соответствуют действующим нормативам и законодательным актам в отношении товара данного вида. Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации: не должен быть недоброкачественным, контрафактным, с истекшим сроком годности, фальсифицированным.

3.6. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке.

3.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был

в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

3.8. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

3.9. В случае обнаружения Заказчиком товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества до истечения срока годности товара Поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение 5 календарных дней с момента поступления письма (претензии) от Заказчика.

3.10. В случае если в течение гарантийного срока, установленного в контракте, обнаружится, что товар поставлен Поставщиком с отступлениями от условий контракта или с иными недостатками, которые делают указанный товар не пригодными для предусмотренного в контракте использования, Заказчик вправе потребовать от Поставщика безвозмездного устранения недостатков.

3.1. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества, в течение установленного контрактом гарантийного срока на товар, возврат Поставщику товара для замены производится на основании оформленной представителем Заказчика письменной претензии.

3.12. В случае необходимости замены товара ненадлежащего качества в пределах гарантийного срока Поставщик обязуется производить замену товара ненадлежащего качества на аналогичный товар или товар с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.

4. Место и срок поставки

4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресам (далее – Место доставки):

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сосновское, пр-кт Энгельса, д.117 литера А;

Заказчик вправе указать Поставщику конкретное помещение для доставки и разгрузки Товара. Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов.

Поставщик за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени доставки в Место доставки. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика) осуществляются силами Поставщика и за его счет.

4.2. Период поставки товара – с даты заключения Контракта по 30.11.2026 г.  (по заявкам Заказчика).

Срок поставки Товара: в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика.

Заказчик направляет Поставщику заявку на поставку Товара, в которой указывает наименование, количество, ассортимент поставляемого Товара, в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1). Способы передачи заявки Поставщику: путем вручения документа нарочным, передача средствами факсимильной, электронной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Заказчика. Заявка направляется по реквизитам (адресам), указанным в Контракте.

Товар, не заказанный в конкретной заявке, не поставляется, не принимается Заказчиком и не оплачивается.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение №1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение №1 к Описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2/ КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица изменения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Количество товара | Единица измерения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник пипетки | 32.50.13.190 32.50.13.190-00008526 | Рабочий диапазон объема, мкл | ≥ 0,1 и ≤ 300 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | 600 | шт |
|  |  |  | Стерильность | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Кондуктивные | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фильтр | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Бесцветный | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Вариант поставки | Штатив 96 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фаска | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Градуировка | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр посадочного отверстия | ≥ 5,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр со стороны посадочного отверстия | ≥ 7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Внутренний диаметр выходного отверстия | ≥ 0,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наружный диаметр со стороны выходного отверстия | ≥ 0,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина наконечника | ≥ 50,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина юбки наконечника | ≥ 16,1 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Диаметр у основания юбки наконечника | ≥ 6,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Наличие градуировки 10-50-100 мкл | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов ПЦР | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | ультрачистый полипропилен |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

*Согласно п. 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 N 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» описание необходимого к поставке Товара приведено в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, так как в соответствующей позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отсутствует описание характеристик товара. Данная информация необходима с целью получения Заказчиком Товара, соответствующего его потребностям и обусловлена спецификой учреждения.

Зав.  МЦКДЛ ____________ /И.С. Ефимова/