Описание объекта закупки

Требования к техническим и функциональным характеристикам

(потребительским свойствам) объекта закупки, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика

| ## № |  | ## Наименование товара | ## Наименование характеристик с указанием единицы измерения |  | ## Значение характеристики | ## Единица измерения | ## Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Код ОКПД2: 32.50.11.110 - Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Люксатор стоматологический, размер 13-5 LX |  | ## Назначение |  | ## для атравматического удаления корней и зубов на нижней и верхней челюсти | ## шт. | ## 1 |
|  |  |  | ## Бренд |  | ## HLW |  |  |
|  |  |  | ## Материал |  | ## высококачественная сталь |  |  |
|  |  |  | ## Модель |  | ## Изогнутый |  |  |
|  |  |  | ## Ширина рабочей части | ## мм | ## 2 |  |  |
| ## 2 | ## Люксатор стоматологический, размер 13-6 LX |  | ## Назначение |  | ## для атравматического удаления корней и зубов на нижней и верхней челюсти | ## шт. | ## 3 |
|  |  |  | ## Бренд |  | ## HLW |  |  |
|  |  |  | ## Материал |  | ## высококачественная сталь |  |  |
|  |  |  | ## Модель |  | ## Изогнутый |  |  |
|  |  |  | ## Ширина рабочей части | ## мм | ## 3 |  |  |
| ## 3 | ## Люксатор стоматологический, размер 13-2 LX |  | ## Назначение |  | ## для атравматического удаления корней и зубов на нижней и верхней челюсти | ## шт. | ## 3 |
|  |  |  | ## Бренд |  | ## HLW |  |  |
|  |  |  | ## Материал |  | ## высококачественная сталь |  |  |
|  |  |  | ## Модель |  | ## Прямой |  |  |
|  |  |  | ## Ширина рабочей части | ## мм | ## 3 |  |  |
| ## 4 | ## Люксатор стоматологический, размер 13-3 LX |  | ## Назначение |  | ## для атравматического удаления корней и зубов на нижней и верхней челюсти | ## шт. | ## 1 |
|  |  |  | ## Бренд |  | ## HLW |  |  |
|  |  |  | ## Материал |  | ## высококачественная сталь |  |  |
|  |  |  | ## Модель |  | ## Прямой |  |  |
|  |  |  | ## Ширина рабочей части | ## мм | ## 4 |  |  |
| ## Код ОКПД2: 32.50.11.190 - Инструменты и приспособления стоматологические прочие |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Код ОКПД2: 32.50.22.140 - Приспособления зуботехнические |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 |  | ## Круги полировальные гибкие для бормашин | ## Назначение |  | ## для полировальных работ на бормашине при обработке металлических зубных протезов, коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей, цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине со скоростью вращения до 3000 об./мин | ## упаковка | ## 1 |
|  |  |  | ## Диаметр | ## мм | ## ≥19,8 и ≤20,2 |  |  |
|  |  |  | ## Толщина | ## мм | ## 4 |  |  |
|  |  |  | ## Комплектация |  | ## 50 шт. в упаковке |  |  |
| ## 6 |  | ## Чаша резиновая для замешивания гипса | ## Материал |  | ## Резина | ## шт. | ## 20 |
|  |  |  | ## Совместимые материалы |  | ## Гипс, альгинат, паковочные массы, слепочные массы |  |  |
|  |  |  | ## Объём | ## мл | ## ≥ 395 и ≤ 405 |  |  |