Технические характеристики светильники светодиодные

Описание - настольный светильник со светодиодами (LED) в качестве источников света, с сенсорным управлением, возможностью выбора цветовой температуры и плавным диммером для регулировки яркости. Модель на прищепке, которая обеспечивает надежную фиксацию на выступающих поверхностях. Встроенный литиевый аккумулятор для автономной работы. Подзарядка от USB. USB-кабель в комплекте. Форма плафона в виде круга обеспечивает оптимальное рассеивание света и очень удобна при мелкой ручной работе. Гибкая стойка позволяет выбирать наиболее комфортное направление света.

Мощность – 6 Вт

(Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Напряжение – 5 В (Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Цветовая температура - регулируемая (Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Способ монтажа - настольный (Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Тип управления освещением- Сенсорный (диммирование касанием)

(Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Цвет корпуса - черный

(Значение характеристики не может изменяться участником закупки)

Материал корпуса светильника – пластик (Значение характеристики не может изменяться участником закупки)