ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1.Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

1.1. Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать качественным, функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

1.2. Количество поставляемого Поставщиком товара должно соответствовать количеству товара, указанному в Обосновании начальной (максимальной) цены контракта (Приложение № 2 к Извещению).

1.3. Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

1.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

1.5. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

1.6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться: декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством), протоколом испытаний физико-химических свойств.

1.7 Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» и быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

2. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

2.1.Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

3.1. Приложение № 1. «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара».

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Код позиции/ КТРУ | Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристики | Ед. измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок для детских песочниц | 08.12.11.190 | Окрас | качественная | От солнечно-белого до бежевого |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Свойства песка | качественная | Чистота и отсутствие примесей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Применение | качественная | Песочницы на детских площадках |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Сорт | качественная | 1 (первый) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Плотность, г/см3 | количественная | ≥ 1.6 и ≤ 1.65 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  | Содержание примесей (илистых, а также глинистых частиц) | количественная | 0,3 | ПРОЦ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Отвечает ГОСТу, требованиям СанПин, санитарно-химическим, бактериалогическим, радиалогическим показателям | качественная | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Чистый и промытый | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Песок не пачкает руки и одежду | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | Модуль крупности | количественная | ≥ 1,8 и ≤ 2,0 | ММ | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  | Коэффициент фильтрации, метров в сутки | количественная | ≥ 7 и ≤ 11 |  | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
|  |  |  | Песок сухой, однородный, без глины, ракушек и гальки | качественная | соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  | упаковка | качественная | В мешках по 50 кг |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Промытый и чистый песок не содержит свинец и другие вредные примеси.  Поставщик предоставляет Заказчику результаты анализов, паспорт качества.Документы, подтверждающие качество и соответствие товара гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям (паспорт, сертификат соответствия, заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы): Наличие. Соответствие нормативно-технической документации: ГОСТ 8736-2025 | СП 82.13330.2016 | СанПиН 2.1.3684-21. Безопасность подтверждается сертификатами и экспертным заключением по результатам лабораторных микробиологических, санитарно-химических, паразитологических и радиоиологических исследований качества проб. Песок имеет экспертное заключение и результаты лабораторных исследований по санитарно-химическим, микробиологическим, санитарно-паразитологическим и санитарно-токсикологическим показателям согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» 2026 г и радиологическое экспертное заключение 2026 г. Песок имеет полный спектр результатов лабораторных исследований на тяжелые металлы. Паспорт качества 2026 г. Справка из лаборатории, подтверждающая качество поставляемого товара. Доставка и разгрузка включены в стоимость.