УТВЕРЖДАЮ:

главный врач

СПб ГБУЗ ДГБ № 22

О.А. Каменева

______________________

“____“____________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по  проведению санитарно-гигиенических, санитарно-микробиологических исследований объектов окружающей среды для Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №22» в 2026 году

- Место и период оказание услуг: 196657, г. Колпино Санкт-Петербург, Заводской пр., д.1, литера А.

Срок оказания услуг: по заявке Заказчика 31.08.2026

2. Цель закупки: Обеспечение бесперебойной и безопасной работы учреждения

3. Наименование объекта закупки: Оказание услуг проведение санитарно-гигиенических, санитарно-микробиологических исследований объектов окружающей среды (вода горячего водоснабжения)

4. Перечень нормативных документов, определяющих требования к услугам:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- а также иным нормативам и правилам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ

5. Требования к наличию разрешительных документов:

5.1  Исполнитель должен иметь действующую лицензию на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности, санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с микроорганизмами III-IV групп патогенности

5.2 Исполнитель должен иметь лабораторию, аккредитованную в установленном порядке и имеющей аттестат аккредитации Федеральной службы по Аккредитации (Росаккредитация)

6. Требования к квалификации персонала Исполнителя

6.1 Персонал Исполнителя должен иметь все предусмотренные действующим законодательством разрешения и допуски

7. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию

7.1 Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное, технологическое и испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ согласно техническому заданию заказчика

8. Требования к документации

Результаты исследований должны сопровождаться протоколами и заключениями лабораторных исследований, оформленными и проведенными в лаборатории, аккредитованной в установленном порядке и имеющей аттестат аккредитации Федеральной службы по Аккредитации (Росаккредитация)

9. Требования к организации и порядку проведения

Порядок оказания услуг установлен в соответствии с Санитарными правилами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

- Условия транспортировки и хранения лабораторного материала, ведение учетной документации осуществляются в соответствии с СанПиНом 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- Забор и транспортировка лабораторного материала осуществляется по рабочим дням транспортом Исполнителя с 9 до 14 часов из адреса Заказчика к месту проведения Исполнителем лабораторных исследований (не позднее 2 часов с момента забора) и сопровождается документом-направлением Заказчика с указанием вида исследования и других необходимых данных.

-  Расходные материалы, необходимые для забора и транспортировки лабораторного материала, предоставляются Исполнителем. Исполнитель должен обеспечить снабжение Заказчика необходимой стерильной лабораторной посудой, обработанной и подписанной в установленном порядке для взятия материала на исследование, в необходимом количестве.

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерений | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Краткий химический анализ горячей воды (запах, цветность, мутность, водородный показатель (рН), железо общее) | Усл.ед | 5 |
| 2 | Исследование на колифаги (с обогащением) | Усл.ед | 5 |
| 3 | Микробиологический показатель - Энтерококки | Усл.ед | 5 |
| 4 | Исследование питьевой воды (мембранный метод) ОМЧ, ОКБ, E.coli | Усл.ед | 5 |
| 5 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по микробиологическим показателям (одна проба) | Усл.ед | 5 |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов лабораторных исследований с оценкой перечня показателей и условий отбора проб из источников и систем централизованного холодного и горячего водоснабжения по санитарно-химическим показателям (одна проба) | Усл.ед | 5 |

Врач-эпидемиолог                                                                                                  Шапарь А.О.