### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

- Общие требования.

  - Цели и правовое основание для оказания услуг:

    - Целями данной закупки является: проведение работ по оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (далее – Услуги).

  - Источник финансирования контракта: бюджет Санкт-Петербурга на 2026 год.

  - Место и сроки оказания услуг:

    - Местом оказания услуг (далее – Объекты) является:

-197341, Санкт-Петербург, Фермское шоссе, дом 36, литер АБ.

    - Сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и по 31.12.2026 г.

- Требования к исполнителю.

2.1. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с требованиями:

- ТР ТС 011/2011 Технический Регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ГОСТ Р 53783-2010 Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации (с Изменениями N 1, 2);

- ГОСТ Р 53780-2010. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

2.2. Для проведения работ по оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, Исполнитель обязан иметь Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданный Федеральной службой Аккредитации (Росаккредитация).

- Требования к обеспечению качества выполненных работ.

  - Исполнитель обязан провести оценку соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в указанные сроки.

3.2. Специалисты Исполнителя, проводящие проверки, испытания и измерения, обязаны соблюдать требования техники безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями по технике безопасности, правил внутреннего распорядка и других требований, действующими у Исполнителя и установленными на объекте эксплуатации лифта.

3.3. Исполнитель обязан передать Заказчику заключение по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы.

3.4. Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт выполненных работ.

- Перечень лифтов, подлежащих проведению работ по оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы.

4.1. Проведению работ по оценке соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) подлежат следующие лифты:

| № пп | Адрес лифтов | Рег.№ | Уч.№ | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фермское шоссе, д.36, лит. АБ, к.30 | 037001 | 360088 | 2 |
| 2 | Фермское шоссе, д.36, лит. АБ, к.30 | 037002 | 360089 | 2 |