Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

на оказание услуг по ремонту медицинского изделия (Аппарат «Лахта-Милон»)

- Требования к объёму оказываемых услуг.

  - Перечень наименования услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга по ремонту медицинского изделия (Аппарат «Лахта-Милон») | Усл. ед. | 1 |

1.2. Перечень медицинского оборудования, подлежащее ремонту:

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Серийный номер | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый "ЛАХТА-МИЛОН" 1470-10 с принадлежностями | 1708140 | 1421120 | 1 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам услуг.

2.1. Перечень работ по ремонту медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование оборудования | Перечень выполняемых работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программируемый "ЛАХТА-МИЛОН" 1470-10 с принадлежностями | - Разборка аппарата. - Замена тач-панели - Сборка аппарата. - Общая проверка работоспособности аппарата. |

2.2. Перечень применяемых при ремонте запасных частей:

| № п/п | Наименование запасной части | Технические, качественные, функциональные характеристики запасной части | Артикул/ кат. № | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тач-панель | Полная совместимость с аппаратом «Лахта-Милон» | Артикул: 1796448412A Тач панель Описание: 5,7", резистивная, производитель Ampire. | 1 |

2.3. Срок оказания услуг: В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения Контракта.

Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Чкаловское, пр-кт Динамо, д.3.

Работы должны выполняться по будням с 8-30 до 16-30, по инициативе Исполнителя и по согласованию с Заказчиком.

Периодичность оказания услуг: однократно.

2.4. Требования к запасным частям.

2.4.1. При оказании услуг должны быть применены запасные части, предусмотренные действующей эксплуатационной и технической документацией изготовителя (производителя).

2.4.2. Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы медицинского изделия и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов:

- подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного медицинского изделия или держателя регистрационного удостоверения на основное медицинское изделие в Российской Федерации;

- отдельным регистрационным свидетельством на медицинское изделие, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов.

2.4.3. Запасные части должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не прошедшими ремонтно-восстановительные работы, т.е. у них не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались потребительские свойства, в том числе они не должны быть изготовлены из бывших в употреблении компонентов и блоков.

3.Требования к качеству и безопасности услуг.

3.1. Требования к квалификации персонала Исполнителя.

Квалификация сотрудников Исполнителя должна соответствовать п. 5.2. «ГОСТ Р 57501-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок», п. 5.5. «ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения», а именно:

- наличие высшего или среднего технического образования, профессиональной подготовки в соответствии со специальностью и должностными обязанностями;

- наличие документов, подтверждающих обучение по соответствующим видам (наименованиям) медицинских изделий (далее – МИ) в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью.

Сотрудники Исполнителя должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (Основание ПТЭЭП Гл.1.4. п.1.4.30, п. 5.2. «ГОСТ Р 57501-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»).

Указанные документы могут быть запрошены Заказчиком, и Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса должен их предоставить.

# 3.2. Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485 (Основание: ГОСТ Р 57501-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»).

# 3.3. Требования к наличию разрешительных документов.

3.3.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинских изделий (далее – МИ), указанным в перечне МИ, подлежащих ремонту.

Наличие высшего или среднего технического образования.

3.3.2. Наличие документов, подтверждающих обучение соответствующим видам (наименованиям) МИ в организациях, имеющих право осуществлять образовательную деятельность (профессиональную переподготовку, повышение квалификации по ТО соответствующих видов МИ) с установленной периодичностью (не реже одного раза в пять лет).

Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами (дипломы, сертификаты и т.п.).

3.3.3. Для технического обслуживания и ремонта изделий медицинской техники сотрудники обслуживающей организации должны быть аттестованы по правилам электробезопасности (группа допуска III и выше).

*Количество сотрудников Исполнителя, соответствующих лицензионным требованиям по стажу, должно соответствовать количеству групп МИ заявленных к обслуживанию в спецификации: при выполнении 1 или 2 видов работ (услуг) - не менее 2 человек, при выполнении 3 или 4 видов работ (услуг) - не менее 3 человек, при выполнении 5 и более видов работ (услуг) - не менее 5 человек.

Работники, не отвечающие требованиям Постановления Правительства РФ № 2129  «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации»  (по стажу), могут привлекаться к выполнению работ (оказанию услуг), если они заявлены свыше обязательного количества работников в соответствии с количеством групп МИ, определенных к обслуживанию в спецификации.

3.3.4. Исполнитель, по требованию Заказчика обязан предоставить копии документов, подтверждающие квалификацию персонала в срок не более 10 дней с момента получения такого требования.

3.4. Услуга оказывается в соответствии с действующими нормами, требованиями и рекомендациями фирмы-изготовителя оборудования, подлежащего ремонту:

- ГОСТ 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;

- ГОСТ 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»;

- ГОСТ 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;

- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения».

3.5.Услуга оказывается комплектами инструментов и средствами измерений Исполнителя в соответствии с рекомендациями, регламентом и методиками, разработанными и утвержденными фирмой-изготовителем оборудования, подлежащего ремонту.

3.6. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения работ по ремонту медицинских изделий.

4. Требования к гарантии качества услуг

4.1. Срок гарантии качества оказанных услуг и запасных частей, применяемых при ремонте медицинского оборудования, составляет не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания акта оказанных услуг.

4.2. В случае нарушения работоспособности оборудования вследствие оказания услуг ненадлежащего качества, Исполнитель обязан устранить соответствующие неполадки и дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, с момента получения претензии (срок определяется в зависимости от вида необходимых работ, но не может превышать срок установленный для ремонта, указанный в разделе 2, п. 2.3. «Срок оказания услуг» настоящего Описания объекта закупки). При этом гарантийный срок продлевается на период времени, в течение которого оборудование не использовалось из-за обнаружения дефектов.

4.3. Показатель качества оказанной услуги – работоспособность оборудования в полном объеме.