Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Поставка пакетов для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов класса А для нужд СПб ГУБЗ КВД № 2 в 2026 году.

1. Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам

объекта закупки

1.1. Все поставляемые товары должны полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе.

1.2. Качество товаров должно соответствовать требованиям государственных стандартов и действующего законодательства.

При поставке товара поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

•	Действующее регистрационное удостоверение (основание: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации");

1.3. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя».

1.4. Поставляемый товар должен иметь инструкцию по применению на русском языке (основание:  статья 456 ГК РФ и п. 1 Постановления Правительства РФ от 15.08.1997 г № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке).

1.5. Требования к таре и упаковке товара.

Поставка товара осуществляется в таре и промышленной упаковке производителя.

Тара и упаковка товара должны обеспечивать сохранность товара при его транспортировке и хранении.

1.6. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

II. Количество и место доставки товара, сроки поставки товара

2.1. Поставка товара должна осуществляться в объеме согласно Приложению № 1 к Описанию объекта закупки.

2.2. Место поставки товара: 196084, СПб, Московский пр., д. 95, корп.3, лит. А.

2.3. Сроки поставки Товара: в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения контракта. Поставка разовая.

Поставщик обязан согласовать дату и время поставки с Заказчиком.

Поставщик производит доставку товара, а также его выгрузку, подъем на этаж непосредственно до места хранения, по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.95, к.3, лит. А. (далее - место доставки).

Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| № п/п | Наименование товара | Код по КТРУ/ККН | Уточняющий код ОКПД2 для выбранной позиции КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики (показатели товара) | Единица измерения характеристики (показателя) (Указывается единица измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ)) | Тип характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 2 | 21.20.23.199-00000068/21.20.23.199-006 | 21.20.23.199 | Класс опасности: | А |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1000 |
|  |  |  |  | Материал | Полиэтилен |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 600 | ММ | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 500 | ММ | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки изделия, микрометр | ≥ 10 |  | качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Толщина сварного шва | ≥ 1 | Миллиметр | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Сварной шов расположен на расстоянии не менее 10 мм от края изделия | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Качество сварного шва | Герметичный, ровный, без пропусков, прожжённых мест и складок |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наличие информационного окна с графами для маркировки: да | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | На поверхности наличие маркировки ''Отходы Класс А'': да | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Цвет надписей: черный | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению: да | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Пакеты раздельные, не в рулоне с маркировкой: наименование, номер партии, количество внутри упаковки | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 100 | штука | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва от прочности пленки при растяжении | ≥ 70 | процент | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Стяжка в комплекте | Нет |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов тип 4 | 21.20.23.199-00000068/21.20.23.199-008 | 21.20.23.199 | Класс опасности | А |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1500 |
|  |  |  |  | Материал | Полиэтилен |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Длина | 1000 | ММ | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Ширина | 600 | ММ | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Толщина стенки изделия, микрометр: | ≥ 10 |  | качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Толщина сварного шва | ≥ 1 | Миллиметр | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Сварной шов расположен на расстоянии не менее 10 мм от края изделия | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Качество сварного шва | Герметичный, ровный, без пропусков, прожжённых мест и складок |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наличие информационного окна с графами для маркировки: да | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | На поверхности наличие маркировки ''Отходы Класс А'': да | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Цвет надписей: черный | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению: да | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Пакеты раздельные, не в рулоне с маркировкой: наименование, номер партии, количество внутри упаковки | Соответствие |  | качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Количество в упаковке | ≥ 100 | штука | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Прочность сварного шва от прочности пленки при растяжении | ≥ 70 | процент | количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Стяжка в комплекте | Нет |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |