Пробирка вакуумная стерильная для сбора, транспортировки и хранения образцов венозной крови

Код ОКПД2: 32.50.50.181

| Наименование показателя | Содержание (значение) показателя |
| --- | --- |
| Назначение | Для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК |
| Пробирка изготовлена из полиэтилентерефталата | Соответствие |
| Завинчивающаяся крышка | Наличие |
| Внешний диаметр, мм | Не более 16 |
| Длина, мм | Не более 100 |
| Номинальная вместимость (объём засасывания крови), мл | Не менее 8 |
| Стабильность образца крови в пробирке, дней | Не менее 15 |
| Стерильность пробирки | Наличие |
| Диапазон температуры хранения для поддержания стабильности: от +4 до +37°C | Соответствие |
| Наполнитель: вода, К3ЭДТА, клеточный консервант | Наличие |
| Центрифугирование после взятия образца крови допускается на любом сроке хранения образца | Соответствие |