Пробирка вакуумная стерильная для сбора, транспортировки и хранения образцов венозной крови 
Код ОКПД2: 32.50.50.181
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя

	Назначение
	Для сбора, транспортировки и хранения образца венозной крови с целью анализа внеклеточной ДНК

	Пробирка изготовлена из полиэтилентерефталата
	Соответствие

	Завинчивающаяся крышка
	Наличие

	Внешний диаметр, мм
	Не более 16

	Длина, мм
	Не более 100

	Номинальная вместимость (объём засасывания крови), мл
	Не менее 8

	Стабильность образца крови в пробирке, дней
	Не менее 15

	Стерильность пробирки
	Наличие

	Диапазон температуры хранения для поддержания стабильности: от +4 до +37°C
	Соответствие

	Наполнитель: вода, К3ЭДТА, клеточный консервант
	Наличие

	Центрифугирование после взятия образца крови допускается на любом сроке хранения образца
	Соответствие






