Требования к оказываемым услугам

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Наименование и количество оказываемых услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Количество единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по проведению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту крыльца и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 30, корп. 2, литер А | условная единица | 1 |

2. Объем работ, подлежащих авторскому надзору.

2.1. В рамках оказания услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту крыльца и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, 
ул. Стойкости, дом 30, корп. 2, литер А объем работ, подлежащих авторскому надзору указан в единой информационной системе в извещении о проведении закупки на Выполнение работ по капитальному ремонту крыльца и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости , дом 30, корп. 2, литер А

Извещение 0372200288926000049.

Цена контракта, установленная в ходе закупки - предложение подрядчика (Цп): 3 325 573,59 руб.

Раздел 3. Требования к описанию объекта закупки

и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

3.1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на осуществление авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту крыльца и козырька СПб ГБПОУ АРД по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 30, корп. 2, литер А.

3.2.  Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 30, корп. 2, литер А.

3.3. Сроки оказания услуг:

3.3.1. Начало оказания услуг с даты заключения Контракта.

3.3.2. Конечный срок оказания услуг, до полного исполнения Заказчиком и Подрядчиком всех обязательств по контракту № АЭФ-49/26 от 07.07.2026 г.

Раздел 4. Требования к качеству услуг, к их техническим,

функциональным и эксплуатационным характеристикам.

4.1. Услуги, являющиеся предметом аукциона, выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией шифр: АЭФ-18/25-ПЗ, с которой можно ознакомиться на сайте www.zakupki.gov.ru

Проектно-сметная документация на капитальный ремонт Объекта разработана ООО «ПРОГОРОД», шифр АЭФ-18/25-ПЗ, утверждена Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное бюджетное  учреждение «ЦЕНТР ЭКСПЕРТНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ», положительное заключение №0026-2026-ЭОДОСС от 23.04.2026.

4.2. Услуги, являющиеся предметом аукциона, должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

4.2.1. Контракта;

4.2.2. СП 246.1325800.2023 Положение об авторском надзоре при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

4.2.3. ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

4.2.4. ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам;

4.2.5. Статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4.2.6. Иных действующих нормативных документов.

4.3. Результаты услуг, являющихся предметом закупки, должны соответствовать следующим требованиям:

4.3.1. Каждое посещение Объекта Исполнителем регистрируется в журнале авторского надзора. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

4.3.2. Вносимые изменения в проектную документацию оформляются Исполнителем авторскими листами с последующим предоставлением 1 (одного) экземпляра в адрес Заказчика не позднее 5 (пяти) дней с момента внесения соответствующей записи в журнал авторского надзора.

4.3.3. По окончанию выполнения работ по строительству Объекта журнал авторского надзора и сформированный(ые) том(а) с листами авторского надзора должны быть переданы Заказчику.

4.4. Требования к оказанию услуг:

4.4.1. Привлекаемые Исполнителем специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования или специалисты по организации строительства обязаны быть включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или национальный реестр специалистов в области строительства.

4.4.2. Журнал авторского надзора должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам», пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплен печатью Заказчика.

4.4.3. В случае обнаружения отступлений от проектной документации при производстве строительно-монтажных работ Исполнитель обязан предупредить об этом ответственного исполнителя строительной организации и зафиксировать замечания в журнале авторского надзора.

4.4.4. Устранение замечаний фиксируется в журнале авторского надзора за подписью ответственного исполнителя строительной организации и Исполнителя.

4.4.5. Исполнитель обязан информировать Заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении строительной организацией указаний Исполнителя для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от проектной документации и нарушений требований нормативных документов.

4.4.6. Записи и указания специалистов в журнале авторского надзора должны излагаться четко, с необходимыми ссылками на действующие строительные нормы и правила, государственные стандарты, технические условия.

4.5. Требования к осуществлению авторского надзора.

4.5.1. Исполнитель обязан являться членом соответствующих СРО в течение всего периода выполнения работ по Контракту.

4.5.2. Предметом авторского надзора является проверка соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым строительно-монтажным работам на Объекте.

4.5.3. Авторский надзор должен осуществляется специалистами, назначенными приказом по организации.

4.5.4. Авторский надзор осуществляется в течение всего периода строительства Объекта.

4.5.5. Исполнитель обязан своевременно решать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в проектную документацию. Вносимые изменения должны оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

4.5.6. Журнал авторского надзора должен находиться на площадке строительства до окончания строительства Объекта.

4.5.7. Журнал авторского надзора заполняется Исполнителем, Заказчиком и уполномоченным лицом подрядной строительной организации.

4.5.8. Исполнитель обязан осуществлять контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора.

4.5.9. Исполнитель обязан принимать участие в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке работ, влияющих на безопасность Объекта, в иных случаях, необходимость которых будет подтверждена письменным обращением Заказчика.

4.5.10. Каждое посещение Объекта Исполнителем регистрируется в журнале авторского надзора. Запись об оказанной услуге по авторскому надзору удостоверяется подписью ответственного представителя Заказчика. Запись выполняется также при отсутствии замечаний.

4.5.11. Оказание услуг по авторскому надзору осуществляется постоянно в течение всего периода выполнения строительно-монтажных работ на объекте. Количество обязательных посещений Объекта Исполнителем - не менее 1 (одного) раза в месяц.

Раздел 5. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг.

Требования не установлены.

В случае если нормативно технический документ утратил силу вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно технического документа.