Утверждаю

И.о. главного врача СПб ГБУЗ «ДГП №51»

______________   Д.И. Коваленко.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Общие требования.

  - Наименование предмета: выполнение работ по техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника №51".

  - Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки: 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки.

  - Начальная (максимальная) цена Контракта: 34 000,00 рублей.

  - Наименование валюты - российский рубль.

  - Целью данной закупки является проверка технического состояния подъемно- транспортного оборудования, находящегося в зданиях Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника №51".

  - Источник финансирования закупки: внебюджетные средства (средства бюджетных учреждений).

Наименование показателя:

- 0150010080 - Субсидии бюджетным учреждениям -поликлиникам, амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. КОСГУ 225. КВР 244

- Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую деятельность по программе ОМС. КОСГУ 225. КВР 244.

- Поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе. КОСГУ 225. КВР 244.

- Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ.

  - Требования к количественным и качественным характеристикам (объему) работ по техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Детская городская поликлиника №51" указаны в Приложениях №№ 1, 2 к настоящему описанию объекта закупки.

- Количество и место выполнения работ, являющегося предметом контракта, место выполнения работ, являющихся предметом контракта, сроки выполнения работ, график выполнения работ.

  - Перечень подъемно-транспортного оборудования, подлежащего освидетельствованию в 2026 г указан в Приложении №1 к настоящему описанию объекта закупки.

  - Место выполнения работ:

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Металлургов, д. 11, лит. А;

- г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Московская, д. 3, корп. 4, строение 1.

  - Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 30 дней с момента вступления в силу контракта, заключенного по итогам проведенной процедуры определения Исполнителя.

- Срок и порядок оплаты товара, работ, услуг.

  - Оплата осуществляется в соответствии с порядком финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга и ведения лицевых счетов главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных учреждений при казначейской системе исполнения бюджета, утвержденным в соответствии с действующим законодательством Санкт-Петербурга.

  - Оплата производится Заказчиком в течении 7 (семи) рабочих дней по факту выполненных работ в полном объеме, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и счета, выставленного Исполнителем. Авансирование не предусмотрено.

- Требования к исполнителю и результату технического освидетельствования объекта.

  - В соответствии с п. 25 постановления Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 (ред. от 15.11.2025) "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" (вместе с "Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах") техническое освидетельствование и обследование объектов осуществляется:

    - в отношении лифтов – в порядке, установленном техническим регламентом таможенного союза «Безопасность лифтов», органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации;

    - в отношении подъемных платформ для инвалидов – органом инспекции или испытательной лабораторией, аккредитованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, и имеющими специалистов (экспертов) по оценке соответствия подъемных платформ для инвалидов.

  - Участник закупки должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), оформленного в установленном порядке, или действующий договор порядка с организацией, имеющей вышеуказанный аттестат аккредитации. Область аккредитации должна соответствовать перечню работ по технического освидетельствованию подъемно-транспортного оборудования СПб ГБУЗ «ДГП№51».

  - Результат технического освидетельствования объекта оформляется актом и вносится в паспорт объекта представителем организации, выполнивший такое техническое освидетельствование. Форма акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов утверждена Приложением №2 к Ростехнадзора от 13.04.2018 N 170 "Об утверждении Порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также формы акта технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора и формы заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.06.2018 N 51481) (далее – Приказ №170)

  - По результатам обследования объекта оформляется заключение. Форма заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов утверждена Приложением №3 к Приказу № 170.

- Перечень приложений

Приложение №1 - Перечень подъемно-транспортного оборудования, подлежащего освидетельствованию в 2026 г.

Приложение №2 - Перечень работ по периодическому техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования.

Главный бухгалтер                                                                        С.Ф. Духно

Начальник отдела закупок                                                            С.Г. Гризодуб

Заместитель главного врача по ХВ                                              Т.В. Гонтар

Приложение №1

к описанию объекта закупки

Перечень подъёмно-транспортного оборудования, подлежащего освидетельствованию в 2026г.

| № п/п | Учетный (заводской) номер | Адрес | График проведения работ | Кол-во этажей в здании | Грузоподъ-емность, кг | Скорость, м/с | Тип дверей | Год выпуска | Наличие связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учетный номер 174346 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Металлургов,11, лит А | Июль 2026 г. | 3 | 400 | 1,0 | Раздвижные, двухстворчатые | 2017 | да |
| 2 | Заводской номер 60495 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, д.3, корпус 4, строение 1 | Июль 2026 г. | 5 | 1000 | 1,0 | Раздвижные, двухстворчатые телескопические | 2020 | да |
| 3 | Заводской номер 60494 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, д.3, корпус 4, строение 1 | Июль 2026 г. | 5 | 1000 | 1,0 | Раздвижные, двухстворчатые телескопические | 2020 | да |
| 4 | Заводской номер 53693 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию лифта по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, 3, корпус4, строение 1 | Июль 2026 г. | 5 | 400 | 1,0 | Раздвижные, двухстворчатые телескопические | 2020 | да |
| 5 | Заводской номер 400976 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию подъемной платформы для инвалидов по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, 3, корпус 4, строение 1 | Июль 2026 г. | - | 225 | 0,15 | - | 2020 | нет |
| 6 | Заводской номер 400977 | Выполнение работ по техническому освидетельствованию подъемной платформы для инвалидов по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, ул. Московская, 3, корпус 4, строение 1 | Июль 2026 г. | - | 225 | 0,15 | - | 2020 | нет |

Зам. главного врача по ХВ                                           Т.В. Гонтар.

Приложение №2

к описанию объекта закупки

Перечень работ по периодическому техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования

# Место выполнения работ:

# - г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Металлургов, д. 11, лит. А;

# - г. Санкт-Петербург, вн.тер.г город Колпино, ул. Московская, д. 3, корп. 4, строение 1.

# Перечень работ по периодическому техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования

# 1.  Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию лифтов.

  - Назначение работ:

# 1.1.1.  Оценка соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов в течение назначенного срока службы в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза «Безопасность лифтов».

# 1.1.2.  Проведение оценки соответствия лифтов и устройств безопасности согласно приложению №1.

  - Состав работ:

# 1.2.1.  Оценка соответствия лифтов и устройств безопасности лифта в течение назначенного срока службы в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783–2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации», согласно приложению №1.

# 1.2.2. Исполнитель выполняет следующие работы по оценке соответствия лифтов и устройств безопасности в течение назначенного срока службы:

# • проверку соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифтов в период назначенного срока службы;

# • проверку наличия паспорта лифтов;

# • проверку наличия документов в паспорте лифтов, в том числе монтажного (установочного) чертежа и принципиальной электрической схемы лифтов;

# • проверку наличия руководства (инструкции) по эксплуатации лифтов;

# • проверку наличия документации (приказов, распоряжений) о допуске к выполнению работ по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру лифтов, контролю за работой лифтов посредством устройства диспетчерского контроля (при его наличии) только квалифицированного персонала, а также наличие документов, подтверждающих квалификацию персонала;

# • технический контроль оборудования лифтов и установки оборудования лифтов;

# • проверку функционирования лифтов;

# • проверку функционирования устройств безопасности лифтов;

# • испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный контроль и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифтов;

# • испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

# Работы выполняются в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза (ТР ТС 011/2011) «Безопасность лифтов»; ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Методы оценки в период эксплуатации»;

  - Порядок проведения работ:

    - Заказчик:

# • представляет Исполнителю график освидетельствования лифтов;

# • обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объекты (лифты).

    - Исполнитель:

# • проводит оценку соответствия лифтов;

# • выдает Заказчику Акт выполненных работ установленной формы.

- Выполнение работ по периодическому техническому освидетельствованию платформ подъёмных для инвалидов

  - Назначение работ:

    - Проведение работ по периодическому техническому освидетельствованию платформы подъёмной для инвалидов, имеет целью установить, что:

# а) платформа подъемная для инвалидов соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 20.10.2023 № 1744 (ред. от 15.11.2025) «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», а также паспортным данным;

# б) платформа подъемная для инвалидов находится в исправном состоянии, обеспечивающем ее безопасную работу;

# в) эксплуатация платформы подъемной для инвалидов соответствует инструкции по эксплуатации.

  - Состав работ:

    - Периодическое техническое освидетельствование платформы должно предусматривать:

# • проверку организации использования и содержания платформы;

# • проверку действия устройств безопасности;

# • проверку исправности запирающих устройств дверей, барьеров;

# • проверку состояния привода платформы и действия тормоза;

# • проверку исправности и действия ловителей (при наличии), кромок и поверхности безопасности;

# • проверку состояния башмаков грузонесущего устройства и направляющих (при наличии);

# • проведение испытаний, предусмотренных изготовителем платформы и (или) организацией, разработавшей документацию на модернизацию платформы, а при отсутствии в указанных документах сведений об испытаниях - испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (на платформах с приводом трения - с барабаном трения), испытаний тормозной системы на платформе с электрическим приводом (при наличии тормозной системы), испытаний герметичности гидроцилиндра и трубопровода на платформе с гидравлическим приводом, состояния и исправности рабочего и аварийного освещения кабины или грузонесущего устройства (при наличии) и работоспособности двухсторонней переговорной связи.

    - При выполнении периодического технического освидетельствования должны проводиться электроизмерительные работы с проверкой сопротивления изоляции электрооборудования, проводки, а также проверка состояния заземления (зануления) и контроль согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока.

    - При проверке организации использования и содержания платформы специалистом экспертной организации должно быть проконтролировано наличие:

# • паспорта платформы и записи в нем о постановке платформы на учет в реестре объектов соответствующего уполномоченного органа, а также подписи лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта, номера и даты приказа о его назначении;

# • руководства (инструкции) по эксплуатации.

  - Порядок проведения работ:

    - Заказчик:

# • обеспечивает доступ специалистов Исполнителя на объекты;

# • предоставляет всю необходимую документацию для поведения работ;

# • обеспечивает присутствие представителя специализированной организации, осуществляющей обслуживание платформы подъёмной для инвалидов или владельца платформы.

    - Исполнитель:

# • выполняет работы по периодическому техническому освидетельствованию платформы подъёмной для инвалидов, оформляет протоколы, акты, делает записи в паспорта о результатах;

# • выдает Заказчику акт выполненных работ установленной формы;

# • должен иметь действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра), оформленного в установленном порядке, или действующий договор подряда с организацией, имеющей вышеуказанный аттестат аккредитации. Область аккредитации должна соответствовать перечню работ по техническому освидетельствованию подъемно- транспортного оборудования СПб ГБУЗ «ДГП №51».

# Зам. гл. врача по ХВ                                                 Т.В. Гонтар.