«У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Заместитель директора СПб ГКУ «ЦОМГЗ»

_____________И.А. Кузьменков

____  _______________ 2026 г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раздел 1. Общие требования

  - Предмет закупки: оказание услуг по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (далее – услуги).

  - Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 71.20.13.110 «Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты».

  - Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 26-28, лит. Б.

  - Срок оказания услуг: с 01.10.2026 по 31.10.2026.

### 2. Цели и правовое основание оказания услуг

  - Целью оказания услуг является периодическое освидетельствование в течение назначенного срока службы лифта, закрепленного на праве оперативного управления 
за СПб ГКУ «ЦОМГЗ».

  - Основания для оказания услуг:

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГКУ «ЦОМГЗ» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Раздел 2. Требования к количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам услуг

  - Требования к количественным характеристикам (объему) услуг:

    - Исполнитель должен произвести оценку соответствия лифта (Приложение № 1 к описанию объекта закупки) требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

    - Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации выданный Федеральной службой по аккредитации, удостоверяющей соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», область аккредитации - оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

    - К оказанию услуг по оценке соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011 допускаются специалисты, подтвердившие квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, утверждённым приказом Минтруда России от 25.06.2025 № 392н.

    - .Исполнитель после оказания услуг оформляет и выдает заказчику Акт периодического технического освидетельствования лифта по ГОСТ 34583-2019 (п.4 статьи 6 ТР ТС 011/2011).

    - Исполнитель делает запись в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.

  - Требования к качеству и безопасности услуг:

Исполнитель должен обеспечивать качество и безопасность оказываемых услуг,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

Требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);

ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству 
и установке»;

ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству 
и установке. Лифты для транспортировки грузов»;

ГОСТ 33984.1-2023 «Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

ГОСТ 34582-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию»;

ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок 
в период эксплуатации»;

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий»;

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - Требования к техническим характеристикам услуг:

Исполнитель при оказании услуг обеспечивает:

знание и соблюдение специалистами требований нормативно-технической документации;

знание специалистами тактико-технических характеристик обследуемого оборудования объекта в соответствии с технической документацией (проектами, паспортами оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей);

оснащение специалистов контрольно-измерительной аппаратурой в соответствии 
с нормативными документами.

Раздел 3. Требования энергетической эффективности работ
для государственных нужд

  - Требования не установлены.

Раздел 4. Перечень приложений к описанию объекта закупки,

являющихся его неотъемлемой частью

  - Приложение № 1 к описанию объекта закупки: «Перечень оборудования».

Начальник отдела эксплуатации СПб ГКУ «ЦОМГЗ»                                        В.А. Кондратович

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

Перечень оборудования

| № п/п | Тип оборудования | Зав. номер | Грузоподъемность кг | Число остановок | Скорость движения, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | лифт OTIS RS 08833 D | В7КЕ7085 | 630 | 3 | 1,6 |
| 2. | лифт OTIS RS 08833 D | В7КЕ7086 | 630 | 2 | 1,6 |