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 «У Т В Е Р Ж Д А Ю»
Заместитель директора СПб ГКУ «ЦОМГЗ»

_____________И.А. Кузьменков

____  _______________ 2026 г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Раздел 1. Общие требования

1.1 [bookmark: _GoBack]Предмет закупки: оказание услуг по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) (далее – услуги).
1.2 Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 71.20.13.110 «Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного оборудования, содержащего механические и электрические компоненты».
1.3 Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 26-28, лит. Б.
1.4 Срок оказания услуг: с 01.10.2026 по 31.10.2026.
2. Цели и правовое основание оказания услуг

2.1 Целью оказания услуг является периодическое освидетельствование в течение назначенного срока службы лифта, закрепленного на праве оперативного управления 
за СПб ГКУ «ЦОМГЗ».
2.2 Основания для оказания услуг:
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2025 № 659-124 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
План-график закупок товаров, работ, услуг СПб ГКУ «ЦОМГЗ» на 2026 финансовый год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Раздел 2. Требования к количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам услуг

3.1 Требования к количественным характеристикам (объему) услуг:
3.1.1 Исполнитель должен произвести оценку соответствия лифта (Приложение № 1 к описанию объекта закупки) требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
3.1.2 Исполнитель должен иметь аттестат аккредитации выданный Федеральной службой по аккредитации, удостоверяющей соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», область аккредитации - оценка соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).
3.1.3 К оказанию услуг по оценке соответствия лифтов требованиям ТР ТС 011/2011 допускаются специалисты, подтвердившие квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, утверждённым приказом Минтруда России от 25.06.2025 № 392н.
3.1.4 .Исполнитель после оказания услуг оформляет и выдает заказчику Акт периодического технического освидетельствования лифта по ГОСТ 34583-2019 (п.4 статьи 6 ТР ТС 011/2011).
3.1.5 Исполнитель делает запись в паспорте лифта о результатах проверок, исследований, испытаний и измерений.
3.2 Требования к качеству и безопасности услуг:
Исполнитель должен обеспечивать качество и безопасность оказываемых услуг,
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации:
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);
Требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011);
ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству 
и установке»;
ГОСТ Р 56943-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству 
и установке. Лифты для транспортировки грузов»;
ГОСТ 33984.1-2023 «Лифты. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов. Общие требования безопасности к устройству и установке»;
ГОСТ 34582-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок перед вводом в эксплуатацию»;
ГОСТ 34583-2019 «Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок 
в период эксплуатации»;
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий»;
Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».
3.3 Требования к техническим характеристикам услуг:
Исполнитель при оказании услуг обеспечивает:
знание и соблюдение специалистами требований нормативно-технической документации;
знание специалистами тактико-технических характеристик обследуемого оборудования объекта в соответствии с технической документацией (проектами, паспортами оборудования, рекомендациями заводов-изготовителей);
оснащение специалистов контрольно-измерительной аппаратурой в соответствии 
с нормативными документами.

Раздел 3. Требования энергетической эффективности работ
для государственных нужд

4.1 Требования не установлены.
Раздел 4. Перечень приложений к описанию объекта закупки, 
являющихся его неотъемлемой частью

5.1 Приложение № 1 к описанию объекта закупки: «Перечень оборудования».

Начальник отдела эксплуатации СПб ГКУ «ЦОМГЗ»                                        В.А. Кондратович


Приложение № 1
к описанию объекта закупки

Перечень оборудования

	№
п/п
	Тип
оборудования
	Зав. номер
	Грузоподъемность
кг
	Число
остановок
	Скорость
движения, м/с

	1.
	лифт OTIS RS 08833 D
	В7КЕ7085
	630
	3
	1,6 

	2.
	лифт OTIS RS 08833 D
	В7КЕ7086
	630
	2
	1,6 






