## 3 кв.2025 года АТО на 2026год
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование программного продукта | [5 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3 | [8 empty] | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [13 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | [13 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [5 empty] | 78. г. Санкт-Петербург | [12 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 78. г. Санкт-Петербург
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [20 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации
ГБДОУ детский сад № 8, (ул.Мануильского, д.31, литера А) | [21 empty] | ГБДОУ детский сад № 8, (ул.Мануильского, д.31, литера А)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию и ремот инженерных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения на 2026 год на объекте ГБДОУ № 8 Кролнштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д.31, литера А | [22 empty] | Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию и ремот инженерных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения на 2026 год на объекте ГБДОУ № 8 Кролнштадтского района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д.31, литера А
(наименование работ и затрат)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | заявка от 26.01.2026 № 11 (вх.№ 26/1-89 от 26.01.2026), перечень объёмоов и видов работ заказчика на 2026 год
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | 3 квартал 2025 года (ЭКСПЛУАТАЦИЯ) | [20 empty] | I квартал 2026 года (01.01.2001)
Сметная стоимость |  | 146.15 | (0) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 119.79 | (0) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 45.8 | (0) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 85.03 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [6 empty] | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Новый раздел | [24 empty] | Раздел 1. Новый раздел
1 | ТЕРэ4.01-15-20-001 | Смена отдельных участков кабеля прим. |  |  | 4: 10 м; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [12 empty] | Смена отдельных участков кабеля прим.
|  | Объем=50 / 10 | [24 empty] | Объем=50 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 951.52; 10: 4757.6; 11: 1.73; 12: 8230.65 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.2; 7: 16 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 951.52; 10: 4757.6; 12: 8230.65 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4757.6; 12: 8230.65 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 3425.47; 12: 5926.07 | [15 empty] | НР Электротехнические работы
|  | СП Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 2473.95; 12: 4279.94 | [15 empty] | СП Электротехнические работы
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 18436.66 | [17 empty] | Всего по позиции
2 | ТССЦ-21.1.06.09-0100 3 кв. 2025 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 5e-05 | 1 | 5e-05 | 96476.88 |  |  |  | 4.82 | [12 empty] | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660
|  | (Материалы) | [29 empty] | (Материалы)
|  | Объем=(50/1000) / 1000 | [24 empty] | Объем=(50/1000) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 4.82 | [17 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРэ4.01-15-07-002 | Смена ламп люминесцентных (светодиодных) прим. |  |  | 4: 10 шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [12 empty] | Смена ламп люминесцентных (светодиодных) прим.
|  | Объем=40 / 10 | [24 empty] | Объем=40 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 413.32; 10: 1653.28; 11: 1.73; 12: 2860.17 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.39; 7: 5.56 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 413.32; 10: 1653.28; 12: 2860.17 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1653.28; 12: 2860.17 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1190.36; 12: 2059.32 | [15 empty] | НР Электротехнические работы
|  | СП Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 859.71; 12: 1487.29 | [15 empty] | СП Электротехнические работы
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6406.78 | [17 empty] | Всего по позиции
4 | 20.3.02.12-0011 3 кв. 2025 | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 15 Вт |  |  | шт | 40 | 1 | 40 | 85.63 |  |  |  | 3425.2 | [12 empty] | Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 15 Вт
|  | (Материалы) | [29 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3425.2 | [17 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРэ4.01-15-09-001 | Смена пакетных выключателей (материал заказчика) |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [12 empty] | Смена пакетных выключателей (материал заказчика)
|  | Объем=2 / 10 | [24 empty] | Объем=2 / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2721.53; 10: 544.31; 11: 1.73; 12: 941.66 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.61; 7: 1.722 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2721.53; 10: 544.31; 12: 941.66 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 544.31; 12: 941.66 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 391.9; 12: 678 | [15 empty] | НР Электротехнические работы
|  | СП Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 283.04; 12: 489.66 | [15 empty] | СП Электротехнические работы
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 2109.32 | [17 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕРэ4.01-15-11-001 | Смена выключателей, розеток (материал заказчика) |  |  | 4: 10 шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [12 empty] | Смена выключателей, розеток (материал заказчика)
|  | Объем=(20+10) / 10 | [24 empty] | Объем=(20+10) / 10
| 1 | ОТ |  |  | 8: 761.78; 10: 2285.34; 11: 1.73; 12: 3953.64 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.41; 7: 7.23 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 761.78; 10: 2285.34; 12: 3953.64 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2285.34; 12: 3953.64 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 72; 7: 72; 10: 1645.44; 12: 2846.62 | [15 empty] | НР Электротехнические работы
|  | СП Электротехнические работы |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1188.38; 12: 2055.89 | [15 empty] | СП Электротехнические работы
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 8856.15 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Новый раздел |  |  | 12: 39238.93 | [19 empty] | Всего по разделу 1 Новый раздел
Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение | [24 empty] | Раздел 2. Водоснабжение, водоотведение
7 | ТЕРэ4.01-14-05-005 | Смена кранов водоразборных и туалетных |  |  | 4: шт; 5: 14; 6: 1; 7: 14 | [12 empty] | Смена кранов водоразборных и туалетных
| 1 | ОТ |  |  | 8: 104.31; 10: 1460.34; 11: 1.73; 12: 2526.39 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 3.02; 10: 42.28; 11: 1.21; 12: 51.16 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.33; 7: 4.62 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 107.33; 10: 1502.62; 12: 2577.55 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1460.34; 12: 2526.39 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 10: 1285.1; 12: 2223.22 | [15 empty] | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 700.96; 12: 1212.67 | [15 empty] | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6013.44 | [17 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-18.1.10.08-0001 3 кв. 2025 | Кран водоразборный латунный, настенный, полированный, для раковин и моек, диаметр 15 мм |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 462.87 |  |  |  | 6480.18 | [12 empty] | Кран водоразборный латунный, настенный, полированный, для раковин и моек, диаметр 15 мм
|  | (Материалы) | [29 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 6480.18 | [17 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРэ4.01-14-05-006 | Смена смесителей с душевой сеткой |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [12 empty] | Смена смесителей с душевой сеткой
| 1 | ОТ |  |  | 8: 843.96; 10: 8439.6; 11: 1.73; 12: 14600.51 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.47; 10: 204.7; 11: 1.2; 12: 245.64 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.67; 7: 26.7 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 864.43; 10: 8644.3; 12: 14846.15 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8439.6; 12: 14600.51 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 10: 7426.85; 12: 12848.45 | [15 empty] | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 4051.01; 12: 7008.24 | [15 empty] | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 34702.84 | [17 empty] | Всего по позиции
10 | ТССЦ-18.1.10.10-0043 3 кв. 2025 | Смеситель с душевой сеткой прим. |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [12 empty] | Смеситель с душевой сеткой прим.
|  | (Материалы) | [29 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 0 | [17 empty] | Всего по позиции
11 | ТЕРэ4.01-14-06-003 | Прочистка и проиывка сифонов прим .сифонов |  |  | 4: шт; 5: 20; 6: 1; 7: 20 | [12 empty] | Прочистка и проиывка сифонов прим .сифонов
| 1 | ОТ |  |  | 8: 240.23; 10: 4804.6; 11: 1.73; 12: 8311.96 | [14 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 85.82; 9: 0; 10: 0; 11: 1.56 | [14 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.76; 7: 15.2 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 326.05; 10: 4804.6; 12: 8311.96 | [16 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4804.6; 12: 8311.96 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 10: 4228.05; 12: 7314.52 | [15 empty] | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2306.21; 12: 3989.74 | [15 empty] | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 19616.22 | [17 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕРэ4.01-14-06-005 | Смена сидений к унитазам |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [12 empty] | Смена сидений к унитазам
| 1 | ОТ |  |  | 8: 252.87; 10: 2528.7; 11: 1.73; 12: 4374.65 | [14 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.8; 7: 8 | [15 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 252.87; 10: 2528.7; 12: 4374.65 | [16 empty] | Итого по расценке
12.1 |  | Изделия санитарно-технические, не включенные в группы |  |  | 5: 0; 7: 0; 8: 0; 10: 0 | [15 empty] | Изделия санитарно-технические, не включенные в группы
|  | ФОТ |  |  | 10: 2528.7; 12: 4374.65 | [15 empty] | ФОТ
|  | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 10: 2225.26; 12: 3849.69 | [15 empty] | НР Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 1213.78; 12: 2099.83 | [15 empty] | СП Водоснабжение, водоотведение: смена труб
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 10324.17 | [17 empty] | Всего по позиции
13 | 18.2.06.12-1036 3 кв. 2025 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 341.81 |  |  |  | 3418.1 | [12 empty] | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм
|  | (Материалы) | [29 empty] | (Материалы)
|  | Всего по позиции |  |  | 12: 3418.1 | [17 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Водоснабжение, водоотведение |  |  | 12: 80554.95 | [19 empty] | Всего по разделу 2 Водоснабжение, водоотведение
|  | Итоги по смете: | [31 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 12: 59424.73 | [21 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 12: 119793.88 | [21 empty] | Строительные работы
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 12: 45799.63 | [21 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 12: 37745.89 | [21 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 12: 22623.26 | [21 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  | 12: 26354.65 | [21 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 12: 146148.53 | [22 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [32 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 85,032 | [23 empty] | Затраты труда рабочих
| Составил: |  |  |  | 6: (/Ермошина В.В./ инженер ПСО СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга") | [24 empty] | (/Ермошина В.В./ инженер ПСО СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга")
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]