Приложение № 1
 к Контракту от __ . __ . 2026 г.
№ ________________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование
	Код ОКПД 2/ наименование по ОКПД2
	Описание (характеристики) объекта закупки
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значения показателей
	Цена за еденицу (с НДС 20%)
(руб)
	Общая цена (с НДС 20%)
( руб)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Гидроизоляция цементная, сухая смесь, упаковка 20 кг. (Plitonit ГидроСлой или аналог)
	23.64.10.110   Смеси строительные
	1.1
	Основа
	
	Цементная
	
	
	Упаковка
	10

	
	
	
	1.2
	Толщина слоя
	мм.
	2-5
	
	
	
	

	
	
	
	1.3
	Морозостойкость
	
	F100
	
	
	
	

	
	
	
	1.4
	Время полного высыхания
	час
	2-4
	
	
	
	

	
	
	
	1.5
	Вес упаковки
	кг.
	20
	
	
	
	

	
	
	
	1.6
	Марка по водонепроницаемости
	
	W6
	
	
	
	

	2
	Герметик полиуретановый, цвет серый, объём 600 мл. (Cemmix или аналог)
	20.30.22.170 Герметики
	2.1
	Основа
	
	Полиуретановая
	
	
	Штука
	30

	
	
	
	2.2
	Цвет
	
	Серый
	
	
	
	

	
	
	
	2.3
	Объём
	мл.
	600
	
	
	
	

	
	
	
	2.4
	Особенности
	
	Атмосферостойкий
	
	
	
	

	
	
	
	2.5
	Метод нанесения
	
	Пистолет для герметика
	
	
	
	

	3
	Пистолет для герметика, металлический, закрытый 600 мл. (Зубр Профессионал или аналог)
	25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
	3.1
	Вид пистолета
	
	Закрытый
	
	
	Штука
	5

	
	
	
	3.2
	Материал корпуса
	
	Алюминий
	
	
	
	

	
	
	
	3.3
	Длинна
	мм.
	600
	
	
	
	

	
	
	
	3.4
	Запасное сопло в комплекте
	
	Да
	
	
	
	

	4
	Защелка с фиксацией и ручками, цвет белый (AVERS ЗЩ1Д-2-6 или аналог)
	25.72.12.190    Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки
	4.1
	Назначение
	
	Для межкомнатной двери
	
	
	Штука
	10

	
	
	
	4.2
	Материал
	
	Сталь
	
	
	
	

	
	
	
	4.3
	Конструктив
	
	Защелка с фиксацией
 и двумя ручками
	
	
	
	

	
	
	
	4.4
	Цвет
	
	Белый
	
	
	
	

	
	
	
	4.5
	Квадрат под ручку
	мм.
	45
	
	
	
	

	5
	Труба канализационная d110х2000 мм. для наружной канализации, цвет рыжий (Valfex или аналог)
	22.21.21.123   Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
	5.1
	Диаметр трубы
	мм.
	110
	
	
	Штука
	14

	
	
	
	5.2
	Длинна трубы
	мм.
	2000
	
	
	
	

	
	
	
	5.3
	Толщина стенки
	мм.
	3,4
	
	
	
	

	
	
	
	5.4
	Цвет трубы
	
	Рыжий
	
	
	
	

	
	
	
	5.5
	Способ соединения
	
	Раструбный
	
	
	
	

	6
	Труба канализационная d50x2000 мм. для внутренней канализации, цвет серый (Valfex Base или аналог)
	22.21.21.123   Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
	6.1
	Диаметр трубы
	мм.
	50
	
	
	Штука
	20

	
	
	
	6.2
	Длинна трубы
	мм.
	2000
	
	
	
	

	
	
	
	6.3
	Толщина стенки
	мм.
	1,8
	
	
	
	

	
	
	
	6.4
	Цвет трубы
	
	Серая
	
	
	
	

	
	
	
	6.5
	Способ соединения
	
	Раструбный
	
	
	
	

	7
	Отвод d110 мм 87,5° для наружной канализации, цвет рыжий (Valfex или аналог)
	22.21.21.123   Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена
	7.1
	Диаметр отвода
	мм.
	110
	
	
	Штука
	20

	
	
	
	7.2
	Угол отвода
	град.
	87,5
	
	
	
	

	
	
	
	7.3
	Толщина стенки
	мм.
	3,4
	
	
	
	

	
	
	
	7.4
	Цвет трубы
	
	Рыжий
	
	
	
	

	
	
	
	7.5
	Способ соединения
	
	Раструбный
	
	
	
	

	8
	Магистральный фильтр для холодной воды (RM 3/4 FK-1034 или аналог)
	28.29.12.112 Фильтры очистки воды бытовые
	8.1
	Назначение
	
	Для холодной воды
	
	
	Штука
	5

	
	
	
	8.2
	Диаметр соединения
	дюйм
	3/4
	
	
	
	

	
	
	
	8.3
	Скорость фильтрации
	л/мин
	6
	
	
	
	

	
	
	
	8.4
	Фильтрация
	
	От песка, ила, ржавчины
	
	
	
	

	
	
	
	8.5
	Размер фильтруемых частиц
	мкм
	5
	
	
	
	

	
	
	
	8.6
	Ресурс модуля
	литр
	1500
	
	
	
	

	9
	Крепеж унитаза к полу, цвет белый (Сантехкреп или аналог)
	25.72.14.190  Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
	9.1
	Длинна
	мм.
	60
	
	
	Упаковка
	70

	
	
	
	9.2
	Установочный диаметр
	мм.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	9.3
	Количество в упаковке
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	9.4
	Цвет заглушек
	
	Белый
	
	
	
	

	
	
	
	9.5
	Дюбели в комплекте
	
	Да
	
	
	
	

	10
	Болт крепления бачка к унитазу, с гайкой "барашек", упаковка 2 шт. (Terma или аналог)
	25.72.14.190  Детали крепежные и установочные и аналогичные изделия из недрагоценных металлов
	10.1
	Резьба
	
	М8
	
	
	Упаковка
	60

	
	
	
	10.2
	Покрытие металла
	
	Цинк
	
	
	
	

	
	
	
	10.3
	Количество в упаковке
	шт.
	2
	
	
	
	

	
	
	
	10.4
	Длинна
	мм.
	80
	
	
	
	

	
	
	
	10.5
	Цвет болтов
	
	Желтый
	
	
	
	

	11
	Смеситель для раковины, однорычажный, цвет хром, длинна излива 90 мм. (Corsa Deco Wave L или аналог)
	28.14.12.110  Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	11.1
	Материал корпуса
	
	Латунь
	
	
	Штука
	12

	
	
	
	11.2
	Монтаж 
	
	На раковину
	
	
	
	

	
	
	
	11.3
	Тип управления
	
	Однорычажный
	
	
	
	

	
	
	
	11.4
	Монолитный излив
	
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	11.5
	Длинна излива
	мм.
	90
	
	
	
	

	12
	Смеситель для кухни и раковины, однорычажный, с поворотным изливом, цвет хром, длинна излива 221 мм. (Corsa Deco Wave L или аналог)
	28.14.12.110  Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура
	12.1
	Материал корпуса
	
	Латунь
	
	
	Штука
	12

	
	
	
	12.2
	Монтаж 
	
	На раковину
	
	
	
	

	
	
	
	12.3
	Тип управления
	
	Однорычажный
	
	
	
	

	
	
	
	12.4
	Поворотный излив
	
	Да
	
	
	
	

	
	
	
	12.5
	Длинна излива
	мм.
	221
	
	
	
	

	13
	Гидроизоляция для кровли, верхний слой, цвет серый, рулон 10 кв.м (Технониколь Унифлекс ХКП сланец или аналог)
	23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
	13.1
	Назначение гидроизоляции
	
	Рулонная гидроизоляция 
для плоской кровли
	
	
	Штука
	7

	
	
	
	13.2
	Основа 
	
	Битумный стеклохолст
	
	
	
	

	
	
	
	13.3
	Применение
	
	Верхний слой
	
	
	
	

	
	
	
	13.4
	Толщина
	мм.
	3,8
	
	
	
	

	
	
	
	13.5
	Площадь в рулоне
	кв. м.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	13.6
	Марка
	
	ХКП
	
	
	
	

	14
	Гидроизоляция для кровли, нижний слой, цвет черный, рулон 10 кв.м (Технониколь Унифлекс ХПП или аналог)
	23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
	14.1
	Назначение гидроизоляции
	
	Рулонная гидроизоляция 
для плоской кровли
	
	
	Штука
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	14.2
	Основа 
	
	Битумный стеклохолст
	
	
	
	

	
	
	
	14.3
	Применение
	
	Нижний слой
	
	
	
	

	
	
	
	14.4
	Толщина
	мм.
	2,8
	
	
	
	

	
	
	
	14.5
	Площадь в рулоне
	кв. м.
	10
	
	
	
	

	
	
	
	14.6
	Марка
	
	ХПП
	
	
	
	

	Общая цена:
	

	Заказчик                                                                                        
	Поставщик

	Главный врач СПб ГБУЗ ГКОД  
______________________ Э.Э. Топузов                              
	________________ (_______________)

	М.П.
	М.П.



