Техническое задание

Наименование объекта закупки: Поставка блоков розеток для нужд ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга.

Местом поставки товара является: ГБОУ школа № 575 Приморского района Санкт-Петербурга, по адресу: 197350, г. Санкт-Петербург, Лидии Зверевой ул., д. 4, стр. 1.

Срок поставки товара: не позднее 15.08.2026.

Поставщик своими силами осуществляет доставку и разгрузку, подъем на этаж до места указанного Заказчиком.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Поставщик подтверждает качество и безопасность поставляемого товара представлением документов, подтверждающих его качество и безопасность. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

На продукции не должно быть следов механических повреждений. Товар должны поставляться в упаковке производителя, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность товара при перевозке, и при необходимости, в последующем хранении.

В случае обнаружения при приемке товара ненадлежащего качества, ассортимента и/или количества поставщик обязан заменить его на товар надлежащего качества, ассортимента и/или количества в течение в течение срока, согласованного с Заказчиком.

Поставщик несёт ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные Заказчиком. Поставщик несет риск случайного повреждения или уничтожения товара до момента приемки его Заказчиком.

Таблица 1

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющим определить соответствие установленным Заказчиком требованиям

| № п.п. | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок розеток ОКПД2 27.33.13.190 КТРУ 27.33.13.190-00000001 ККН 27.33.13.190-010 | Шт. | 152,00 |

| № п/п | Наименование товара | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Значение характеристики | Ед. изм. | Инструкция по заполнению значения показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Блок розеток ОКПД2 27.33.13.190 КТРУ 27.33.13.190-00000001 ККН 27.33.13.190-010 | 1 | Длина кабеля | ≥ 5 и < 7 | Метр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 2 | Тип | Сетевой фильтр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 3 | Количество розеток EURO | 6 | Штука | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 4 | Тип розеток | EURO с заземлением |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 5 | Требования к комплектации и конструкции | Выключатель на корпусе; Предохранитель автоматический от превышения мощности |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 6 | Максимальная мощность подключенных устройств | ≥ 3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | 7 | Тип штепселя блока розеток | EURO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 8 | Наличие выключателя на корпусе | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | 9 | Наличие защитных шторок | Нет; Да |  | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |

### Заказчик добавляет характеристики товара к перечню характеристик из КТРУ в соответствии с нормами статьи 33 Закона № 44-ФЗ (п. 5 Правил использования КТРУ – Постановление Правительства РФ от 08.02.2017 № 145). Включение дополнительных требований  необходимо для описания объекта закупки в соответствии с потребностями заказчика.

Для закупаемых товаров преимущество в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 не устанавливается согласно п.4.2. разъяснений, изложенных в Письме Минфина России от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 «O применении положений постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ограничение и преимущество применяются исключительно для конкурентных способов определения поставщика и при осуществлении закупки по ч.12 ст. 93 закона 44-ФЗ)