| Наименование позиции (цена за единицу, единица измерения) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Тип характеристики | Инструкция по заполнению |
| Мойка для кухни (5413.00, шт) |  |  |  |  |  |
|  | Тип установки мойки | Встраиваемая сверху |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество чаш (секций) | 2 | шт (Штука) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Форма чаши мойки | Квадратная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Ширина | ≥ 550 и < 600 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Материал корпуса | Нержавеющая сталь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Глубина чаши | < 200 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Длина | ≥ 800 и < 900 |  | Качественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Расположение крыла | Не установлено (характеристика не применяется) |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Сифон в комплекте | Да |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 34525-2019; ТУ производителя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Мебель кухонная (9125.31, шт) |  |  |  |  |  |
|  | Тип | Шкаф напольный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Назначение | Офисные помещения |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид | Закрытый |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Конструкция | Сборно-разборная |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид материала каркаса | ЛДСП |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид материала фасада | ЛДСП |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Вид материала столешницы | ЛДСП |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Толщина столешницы | ≥ 25 и ≤ 30 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Толщина материала | ≥ 16 и ≤ 22 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Покрытие | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Высота | ≥ 800 и ≤ 855 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Ширина | ≥ 400 и ≤ 805 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Глубина | ≥ 400 и ≤ 605 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Тип фасадов | Распашные двери |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество дверей/створок | 2 | шт (Штука) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество полок | 1 | шт (Штука) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество отделений | 2 | шт (Штука) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество выдвижных ящиков | 0 | шт (Штука) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал кромки | АБС |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Мойка | Отсутствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя; ТР ТС 025/2012; ГОСТ 16371-2014 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Сифон сантехнический (310.66, шт) |  |  |  |  |  |
|  | Вид сифона | Бутылочный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Направление выпуска | С уклоном |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал | Пластик |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Диаметр отводного отверстия сифона к канализации | 40 | мм (Миллиметр) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Выпуск сифона | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Диаметр выпуска сифона, ДЮЙМ | 1 1/2 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Система перелива сифона | Отсутствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Нержавеющие накладки с сеткой выпуска сифона | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Регулировка по высоте сифона | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гофра | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Высота гидрозатвора | ≥ 50 и ≤ 70 | мм (Миллиметр) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 23289-2016; ТУ производителя |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Назначение | Для раковины |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Смеситель водоразборный (2468.19, шт) |  |  |  |  |  |
|  | Тип управления | Рычажный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Назначение | Для раковин |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал | Латунь |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Материал защитного покрытия | Никель |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Тип установки | Набортный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Количество необходимых отверстий для монтажа | 1 | шт (Штука) | Количественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Высота излива | ≥ 200 и ≤ 300 | мм (Миллиметр) | Количественная | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  | Гибкий излив | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Выдвижной излив | Отсутствие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Поворотный механизм излива | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Гибкая подводка | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Крепление для монтажа | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Аэратор | Наличие |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Форма излива | С-образный |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя; ГОСТ 25809-2019; ГОСТ 19681-2016 |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Монтаж | Наружний |  | Качественная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |